*Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі –****червень 2023***

**Обґрунтування медико-технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за єдиним закупівельним словником:** Послуги з технічного обслуговування ліфтів 8 одиниць (ремонтування та технічне обслуговування ліфтів), код за ДК 021:2015: 50750000-7 Послуги з технічного обслуговування ліфтів, які знаходяться за адресою: вул. Бульварно-Кудрявська, 27 Шевченківського району м.Києва). Період надання – червень-грудень 2023р.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів у сфері технічного обслуговування ліфтів.

* Повне технічне обслуговування ліфтів повинно надаватись відповідно до Положення «Про систему технічного обслуговування та ремонту ліфтів в Україні» КД 36.1-001-2000, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 10 квітня 2000 р. № 73, «Правил будови та безпечної експлуатації ліфтів» НПАОП 0.00-1.02-08, наказу №150 від 10.08.2004р.
* Держжитлокомунгоспу України «Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд», ДСТУ 7309:2013 Установки ліфтові. Ліфти класів І, ІІ, ІІІ, ІV, V та VІ. Технічні умови; ДСТУ EN 13306:2006.
* Технічне обслуговування - послуги надаються за потребою. **Виконавець робіт повинен забезпечити:**
* За викликом Замовника, прибуття спеціаліста для усунення аварійного випадку на об’єкті, при проведенні окремих заходів – за окремими заявками Замовника.

**Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку до кошторису на 2023 рік**

* Середня вартість послуг з технічного обслуговування ліфтів в м. Києві становить 2870,00 грн. з ПДВ за один місяць за один ліфт. За місяць 8 одиниць – 22928,00
* Очікувана вартість предмета закупівлі: 160 500,00 грн. з ПДВ - за 7 місяців.
* Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Визначено відповідно до одного із методів затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020р № 275 (далі – Наказ). Розрахунок очікуваної вартості товарів/послуг проводиться методом порівняння ринкових цін:

1. визначення очікуваної ціни за одиницю, як середньоарифметичного значення масиву отриманих даних, розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К, де: Цод - очікувана ціна за одиницю Ц1, Цк - ціни, отримані з відкритих джерел інформації, приведені до єдиних умов; К - кількість цін, отриманих з відкритих джерел інформації. Для розрахунку середньої вартості за 1 місяць застосовано середню ціну пропозицій учасників на ринку, які надають послуги з технічного обслуговування ліфтів.

* Цод/міс = (22903,00 + 26058,00 + 19824,00)/3= 68785/3=22928,3 грн/міс.
* визначення очікуваної вартості, як добуток очікуваної ціни за одиницю на кількість товару/послуг, що розраховується за такою формулою: ОВмрц = Цод \* V, де: ОВмрц -очікувана вартість, розрахована за методом порівняння ринкових цін; Цод -очікувана ціна за одиницю товару/послуги; V -кількість (обсяг) товару/строк надання послуг, що закуповується. Очікувана вартість послуг з технічного обслуговування ліфтів на 2023 рік (06-12) становить: ОВмрц = 22928,3 \* 7= 160500,00 грн. з ПДВ.
* Загальна вартість предмета закупівлі на червень-грудень 2023 рік становить 160 500,00 грн. з ПДВ

**ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ:**

**Додаток 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**  Закупівля: Послуги з технічного обслуговування ліфтів  (код ДК 021:2015 - 50750000-7 Послуги з технічного обслуговування ліфтів)  **Таблиця 1**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №  з/р | Адреса ліфта | Тип  ліфта | Рег. № | Кількість  поверхів | Швидкість  м/с | Вантажність | Рік встановлення | | | 1 | Бульварно-Кудрявська вул. 27 | пас. | 32274 | 5 | 1,00 | 1000 | 2006 | | 2 | Бульварно-Кудрявська вул. 27 | пас. | 32275 | 6 | 1,00 | 1000 | 2006 | | 3 | Бульварно-Кудрявська вул. 27 | пас. | 8941 | 8 | 0,71 | 320 | 1976 | | 4 | Бульварно-Кудрявська вул. 27 | лікарн. | 13524 | 10 | 0,50 | 500 | 1982 | | 5 | Бульварно-Кудрявська вул. 27 | пас. | 13525 | 9 | 1,00 | 500 | 1982 | | 6 | Бульварно-Кудрявська вул. 27 | пас. | 45806 | 9 | 1 | 630 | 2021 | | 7 | Бульварно-Кудрявська вул. 27 | пас. | 45807 | 9 | 1 | 1275 | 2021 | | 8 | Бульварно-Кудрявська вул. 27 | пас. | 45805 | 9 | 1 | 1275 | 2021 |   У складі пропозиції учаснику необхідно надати:  1. Гарантійний лист щодо:  - спроможності виконання комплексу взаємопов’язаних робіт попереджувального характеру (діагностика, налагоджування, ремонтні роботи), з метою забезпечення безперебійної та безпечної роботи ліфтів, запобігання передчасного зношення обладнання, підтримання його в належному технічному стані;  - виконання, за погодженим графіком, регламентних робіт, місячних та квартальних ремонтів та обслуговування ліфтів в об’ємі п. 1.1.17 Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затвердженого наказом №150 від 10. 08. 2004р. Державного комітету України з питань ЖКГ, із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету з питань ЖКГ №198 від 12.11.2004р. та наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ № 330 від 26.11.2014р.;  - ведення журналів технічного огляду ліфтів, облік в них проведених ремонтних робіт та оглядів у відповідності до вимог п.9.7.10. Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду №190 від 01.09.2008, та п.2.10 – 2.11 Положення про систему технічного обслуговування та ремонту ліфтів в Україні, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України №73 від 10.04.2000 року;  - вивільнення пасажирів з ліфтів, при збої в їх роботі, в термін не більше 20 хвилин з моменту отримання інформації черговим електромеханіком;  - запуску ліфтів у випадку простою з технічних причин, не більше однієї доби, при несправності, усунення якої – є зобов’язанням Виконавця;  - цілодобового перебування чергового електромеханіка на території лікарні для виконання послуг та ремонтних робіт;  - щоденного огляду пасажирських ліфтів, не закріплених за ліфтерами, з записом результатів в журнал щоденного огляду;  - виконання Закону України «Про охорону праці» та Правил внутрішнього трудового розпорядку на території лікарні працівниками обслуговуючої організації;  - достовірності розрахунків вартості обслуговування і ремонту ліфтів нормативним актам України.  2. Розрахунок вартості технічного обслуговування ліфтів, складений у відповідності до даних, наведених у таблиці 1 цього додатку.  Розрахунок вартості технічного обслуговування і ремонту ліфтів має бути сформований з урахуванням технічного завдання та відповідно до «Порядку встановлення вартості технічного обслуговування ліфтів та систем диспетчеризації», затвердженого наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України №369 від 09.11.2006 року.  В Розрахунку вартості технічного обслуговування і ремонту ліфтів врахувати:  - повну форму обслуговування ліфтів, у відповідності до Положення про систему технічного обслуговування та ремонту ліфтів в Україні, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України №73 від 10.04.2000 р.  3. Довідку в довільній формі за підписом керівника з печаткою Учасника щодо підтвердження послуг, що буде надавати Учасник та їх відповідність технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі.  4. Дозвіл або декларацію, виданий(у) Учаснику, на виконання робіт з технічного обслуговування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (ліфтів), виданий Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України або Держохоронпраці України або іншою уповноваженою організацією.  5. Довідку в довільній формі про те, що надання послуг буде провадитися із врахуванням екологічних вимог встановлених законодавством України та передбачати усі заходи із захисту довкілля.  6. Сертифікат, що підтверджує наявність у Учасника функціонуючої системи управління якістю, яка відповідає стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 **стосовно послуг, що відповідають предмету закупівлі.** Даний сертифікат має бути виданий органом сертифікації, що акредитований Національним Агентством з акредитації України.  7.Сертифікат, що підтверджує наявність у Учасника системи екологічного управління, яка відповідає вимогам ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) **стосовно послуг, що відповідають предмету закупівлі.** Даний сертифікат має бути виданий органом сертифікації, що акредитований Національним Агентством з акредитації України.  8.Сертифікат, що підтверджує наявність у Учасника системи управління охороною здоров’я та безпекою праці, яка відповідає вимогам ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT) **стосовно послуг, що відповідають предмету закупівлі.** Даний сертифікат має бути виданий органом сертифікації, що акредитований Національним Агентством з акредитації України.  9.Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005, яке засвідчує, що стан системи вимірювань електротехнічної лабораторії Учасника відповідає вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 «Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання.» **або Сертифікат визнання вимірювальних можливостей Учасника.**  10. Акт огляду об’єкту, підписаний представником Замовника та представником Учасника не раніше дати оприлюднення оголошення про проведення цієї процедури закупівлі.  11. Лист-гарантію за підписом уповноваженої особи учасника та завірений печаткою (за наявності) щодо дотримання Учасником у своїй діяльності норм чинного законодавства України, у тому числі санкційного законодавства відповідно до Закону України «Про санкції» від 14.08.2014 №1644-VII. |
|  |