Відкриті торги з особливостями

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі –березень 2024

ОБҐРУНТУВАННЯ

ТЕХНІЧНИХ, ЯКІСНИХ ТА КІЛЬКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

НАЗВА ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ КОДУ ЗА ЄДИНИМ ЗАКУПІВЕЛЬНИМ СЛОВНИКОМ:

Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, клапанів, кранів і металевих контейнерів  (Поточний ремонт та технічне обслуговування   Мийно-дезінфекційних машин з функцією сушки Belimed WD-250 №1, №2, №3 і №4 (Швейцарія) – 4 одиниці, Мийно-дезінфекційні машини з функцією сушки Belimed WD-130, Belimed WD-170 (Швейцарія) – 2 одиниці)

Період надання – квітень- грудень 2024р.

ДК 021:2015: 50510000-3 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, клапанів, кранів і металевих контейнерів

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів у сфері технічного обслуговування ренгенологічного обладнання.

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку до кошторису на 2024 рік

Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі:: 400 800 UAH

грн. з ПДВ - за 9 місяців.

- Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Визначено відповідно до одного із методів затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020р № 275 (далі – Наказ). Розрахунок очікуваної вартості товарів/послуг проводиться методом порівняння ринкових цін:

1. визначення очікуваної ціни за одиницю, як середньоарифметичного значення масиву отриманих даних, розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К, де: Цод - очікувана ціна за одиницю Ц1, Цк - ціни, отримані з відкритих джерел інформації, приведені до єдиних умов; К - кількість цін, отриманих з відкритих джерел інформації. Для розрахунку середньої вартості за 1 місяць застосовано середню ціну пропозицій учасників на ринку, які надають послуги зІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ КІЛЬКІСНІ, ТЕХНІЧНІ ТА ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

ДК 021:2015: 50510000-3

«Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, клапанів, кранів і металевих контейнерів»

Закупівля: Поточний ремонт та технічне обслуговування   Мийно-дезінфекційних машин з функцією сушки Belimed WD-250 №1, №2, №3 і №4 (Швейцарія) – 4 одиниці, Мийно-дезінфекційні машини з функцією сушки Belimed WD-130, Belimed WD-170 (Швейцарія) – 2 одиниці

| № | Обладнання/найменування робіт | Кіл-сть машин | Кількість операцій з поточного ремонту | Загальна кількість операцій з поточного ремонту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Мийно-дезінфекційні машини з функцією сушки Belimed WD-250 №1, №2, №3 і №4 (Швейцарія) |  |  |  |  |
| 1 | Перевірка зовнішнього стану. Перевірка подавання і якості робочих середовищ. Заміна картриджів системи очищення води. Очищення фільтрів, зворотних клапанів, ТЕНів із заміною фітингових та сальникових ущільнень. | 4 | 9 | 36 |
| 2 | заміна хепа-фільтра камери | 4 | 1 | 4 |
| 3 | заміна датчика рівня детергента | 4 | 1 | 4 |
| 4 | ремонт дренажного електромагнітного клапана | 4 | 1 | 4 |
| 5 | ремонт вентилятора сушки апарата | 4 | 1 | 4 |
| 6 | ремонт водяного насосу високого тиску | 4 | 1 | 4 |
| 7 | Перевірка цифрових виходів / входів. | 4 | 1 | 4 |
| Мийно-дезінфекційні машини з функцією сушки Belimed WD-130, Belimed WD-170 (Швейцарія) |  |  |  |  |
| 8 | заміна хепа-фільтра камери | 2 | 1 | 2 |
| 9 | заміна електромагнітного клапана очищеної води | 2 | 1 | 2 |
| 10 | Перевірка трубопроводів обв'язування камери, повітряного фена високої температури та дренажного блоку на герметичність, ревізія насосу високого тиску та перевірка його продуктивності | 2 | 9 | 18 |
| 11 | Перевірка цифрових виходів / входів. | 2 | 1 | 2 |

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ*

- Технічне обслуговування кожної одиниці обладнання (Додаток 2) проводиться за місцем його розташування (цілодобово) та відповідно до регламенту нормативно-технічної або експлуатаційної документації виробника.

- Ремонт обладнання включає в себе швидке усунення та ліквідацію всіх відмов у роботі обладнання, які виникли за період експлуатації.

- Терміновий позаплановий ремонт виконується за викликом (заявкою) Замовника. Виконавець забезпечує прибуття сервісного інженера для проведення діагностики протягом 2 (двох) годин з моменту отримання заявки Замовника та невідкладний початок процесу ремонту. Гарантійний термін наданих послуг з ремонту обладнання має становити не менше 3-х місяців.

- Надання послуг фіксується Учасником-переможцем в журналі сервісного обслуговування.

*надати гарнтійний лист

У СКЛАДІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКУ НЕОБХІДНО НАДАТИ:

1. Гарантійний лист (оригінал з зазначенням ідентифікатора закупівлі) щодо:

-  спроможності виконання комплексу взаємопов’язаних робіт попереджувального характеру (діагностика, налагоджування, ремонтні роботи),  з метою   забезпечення  безперебійної  та  безпечної   роботи  обладнання,  запобігання передчасного спрацювання обладнання,  підтримання  його в належному  технічному  стані;

- Наявність сертифікованого виробником сервісного центру на території України (надати документ, що підтверджує повноваження сервісного центру), та/або наявність сертифікованих сервісних спеціалістів, які будуть залучені до виконання умов договору (надати оригінали  сертифікатів).

- Кошторис на поточний ремонт обладнання, з урахуванням вартості запчастин.

- Залучення Учасником сторонніх осіб, підприємств, установ (субпідрядників) для виконання послуг допускається ЗА НАЯВНОСТІ ВІДПОВІДНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ТА ДОЗВІЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ

- У випадку, якщо вищезазначені документи не будуть додані до Вашої пропозиції  на момент проведення аукціону, Замовник не буде її приймати до розгляду незалежно від ціни, яку буде запропоновано.

технічного обслуговування рентгенологічного обладнання.