Відкриті торги з особливостями

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі –березень 2024

ОБҐРУНТУВАННЯ

ТЕХНІЧНИХ, ЯКІСНИХ ТА КІЛЬКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

НАЗВА ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ КОДУ ЗА ЄДИНИМ ЗАКУПІВЕЛЬНИМ СЛОВНИКОМ:

Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання  
(Комплексне обслуговування та ремонт рентгенологічного обладнання)

Період надання – квітень- грудень 2024р.

ДК 021:2015: 50420000-5 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів у сфері технічного обслуговування ренгенологічного обладнання.

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку до кошторису на 2024 рік

Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі:: 393 400 UAH

грн. з ПДВ - за 9 місяців.

- Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Визначено відповідно до одного із методів затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020р № 275 (далі – Наказ). Розрахунок очікуваної вартості товарів/послуг проводиться методом порівняння ринкових цін:

1. визначення очікуваної ціни за одиницю, як середньоарифметичного значення масиву отриманих даних, розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К, де: Цод - очікувана ціна за одиницю Ц1, Цк - ціни, отримані з відкритих джерел інформації, приведені до єдиних умов; К - кількість цін, отриманих з відкритих джерел інформації. Для розрахунку середньої вартості за 1 місяць застосовано середню ціну пропозицій учасників на ринку, які надають послуги з технічного обслуговування рентгенологічного обладнання.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ КІЛЬКІСНІ, ТЕХНІЧНІ ТА ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

50420000-5   Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання

Комплексне обслуговування та ремонт рентгенологічного обладнання

| № п/п | Найменування | Тип, марка, модель | Заводський № | Рік випуску |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Система радіографічна діагностична | ДМ-6150 | fx-803-1027 | 2018 |
| 2 | Комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний | Multix TOP | 2397 | 2004 |
| 3 | Комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний | Multix TOP | 2296 | 2006 |
| 4 | Апарат рентгенівський діагностичний пересувний з ЕОП | Siremobil 2000 | S7101080 | 1993 |
| 5 | Апарат рентгенівський діагностичний пересувний з ЕОП | Siremobil 2000 | S7102511 | 1995 |
| 6 | Апарат рентгенівський діагностичний пересувний з ЕОП | Siremobil 2000 | S9102483 | 1995 |
| 7 | Апарат рентгенівський діагностичний пересувний з ЕОП | Siremobil Compact | S01181S07 | 1996 |
| 8 | Апарат рентгенівський діагностичний пересувний з ЕОП | Philips Endura BV-300 | 4368640/000139 | 1998 |
| 9 | Апарат рентгенівський діагностичний пересувний з ЕОП | Philips Endura BV-300 | 3736360/000904 | 2000 |
| 10 | Апарат рентгенівський діагностичний пересувний з ЕОП | ZIEHM-8000 | 3297 | 2000 |
| 11 | Комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний | Calypso | 02089 | 2021 |
| 12 | Апарат рентгенівський діагностичний пересувний з ЕОП | Symbol 5R9 | 01310 | 2021 |
| 13 | Апарат рентгенівський діагностичний пересувний з ЕОП | Symbol 5R9 | 01311 | 2021 |
| 14 | Апарат рентгенівський діагностичний пересувний з ЕОП | Symbol 5R9 | 01312 | 2021 |
| 15 | Апарат рентгенівський діагностичний пересувний з ЕОП | Symbol 5R9 | 01313 | 2021 |
| 16 | Апарат рентгенівський діагностичний пересувний з ЕОП | Symbol 5R12 | 01314 | 2021 |

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ*

- Технічне обслуговування кожної одиниці обладнання (Додаток 2) проводиться за місцем його розташування (цілодобово) та відповідно до регламенту нормативно-технічної або експлуатаційної документації виробника.

- Ремонт рентгенівського обладнання включає в себе швидке усунення та ліквідацію всіх відмов, які виникли за період експлуатації.

- Терміновий позаплановий ремонт виконується за викликом (заявкою) Замовника. Виконавець забезпечує прибуття сервісного інженера для проведення діагностики протягом 2 (двох) годин з моменту отримання заявки Замовника та одразу приступити до ремонту Гарантійний термін наданих послуг з ремонту обладнання має становити не менше 3-х місяців.

- Надання послуг фіксується Учасником-переможцем в журналі сервісного обслуговування.

*надати гарнтійний лист

ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ

Виконавець зобов'язується виконувати щомісячне технічне обслуговування  та поточний (аварійний) ремонт рентгенологічного обладнання з контролем якості проведених робіт кваліфікованими фахівцями.

Учасник у складі своєї пропозиції до моменту початку аукціону повинен надати в електронному (сканованому) вигляді наступні оригінали або копії документів, завірені підписом та печаткою:

- Сканований оригінал Ліцензії з ядерної та радіаційної безпеки, в яку повинно бути включено обладнання відповідно Додатку 2.

- Кошторис на комплексне обслуговування ренгенологічного обладнання.

- У випадку, якщо вищезазначені документи не будуть додані до Вашої пропозиції  на момент проведення аукціону, Замовник не буде її приймати до розгляду незалежно від ціни, яку буде запропоновано.