Відкриті торги з особливостями

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі – березень 2024

ОБҐРУНТУВАННЯ

МЕДИКО-ТЕХНІЧНИХ, ЯКІСНИХ ТА КІЛЬКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

НАЗВА ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ КОДУ ЗА ЄДИНИМ ЗАКУПІВЕЛЬНИМ СЛОВНИКОМ:

Промислові гази

(відповідно до ЄЗС ДК 021:2015: 24110000-8)

Державна установа «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» з метою запровадження ефективної системи аналізу та контролю за використанням коштів державного бюджету, виділених на впровадження та реалізацію нового механізму фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та беручи за основу потребу згідно протоколів лікування та медикаментозного забезпечення пацієнтів, а також враховуючи залишки на аптечному складі медикаментів та лікарських засобів, надходжень у вигляді благодійної допомоги та потреб відділень запланувала у 2024 році придбати фармацевтичну продукцію для забезпечення в основному «специфічної» категорії пацієнтів Установи, а це рани утворені в нестерильних умовах (кульові, осколкові, вторинні (камінь, скло, цегла), нетабельні (шарикові, стрілоподібні), мінно-вибухові, які потребують довготривалого лікування не тільки ортопедо-травматичних та/або травматичних патологій, а й супутніх ускладнень.

Для виконання зазначених завдань/функцій Замовник повинен, зокрема, забезпечити себе необхідними лікарськими засобами з метою надання якісної медичної допомоги, а також медичних та знеболювальних засобів, що можуть знадобитися у процесі виконання таких функцій.

Перед проведенням будь-якої операції пацієнту, як правило, подають кисень. Це робиться з однією метою – забезпечити організм пацієнта стабільним джерелом кисню під час наркозу та операції.

Кисень є необхідним елементом для функціонування організму. Він є основним атмосферним газом, який забезпечує життєво важливі процеси в клітинах організму.

В процесі наркозу відбуваються зміни в організмі пацієнта – знижується частота дихання, обсяг легенів зменшується, ускладнюється обмін газів. Тому подача додаткової кількості кисню перед наркозом допомагає уникнути гіпоксії – нестачі кисню в організмі.

Один із найважливіших етапів підготовки до проведення наркозу – це підготовка пацієнта до достатнього подання кисню. Кисень грає вирішальну роль в процесі наркозу, регулюючи дихальну функцію та забезпечуючи нормальну роботу органів і тканин організму.

Під час наркозу пацієнту подають анестетик, який пригнічує дихання. Це делікатний баланс, оскільки необхідно забезпечити достатнє подання кисню до органів, але при цьому не перевантажувати та не пошкоджувати легені.

Під час попередньої підготовки до наркозу важливо забезпечити достатнє насичення крові киснем. Для цього використовуються спеціальні пристрої, які забезпечують поставку чистого кисню до пацієнта. Це може бути маска, носова катетер або респіраторний апарат. Завдяки такій підготовці пацієнта перед наркозом, зменшується ймовірність ускладнень та позитивно впливається на організм під час післяопераційного періоду.

Крім того, наркоз може впливати на дихальну функцію пацієнта його подрімком щодо дихальних шляхів. Під час проведення наркозу, пацієнту зазвичай затрудняється дихати своїм фізіологічним способом. Це також становить ризик для доставки кисню до органів. Постійне подання кисню перед наркозом допомагає забезпечити достатній рівень кисню в крові та запобігти можливим проблемам під час наркозу та післяопераційного періоду.

Використання кисню перед наркозом є надзвичайно важливим етапом у проведенні будь-якої елементарної або складної операції. Це дозволяє зменшити ризик ускладнень, забезпечити нормальну роботу організму пацієнта під час хірургічного втручання, а також прискорити процес одужання після операції.

Кисень має важливу роль у забезпеченні життєдіяльності організму. Під час наркозу він є необхідним для забезпечення правильної роботи дихальної та серцево-судинної систем, а також для налагодження метаболічних процесів.

При введенні наркотичних речовин в організм без використання кисню можуть виникнути різні ускладнення, такі як аритмія, обморок, або навіть стан коми. Доставка кисню до організму позволяє уникнути цих проблем і забезпечити максимально безпечну підготовку пацієнта до операції.

Національні та міжнародні рекомендації передбачають проведення оксигенотерапії перед уведенням наркозу для забезпечення нормального рівня оксигену в організмі. Це дає можливість знизити ризик розвитку ускладнень і забезпечити успішний перебіг операції.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі. Якісні характеристики визначено відповідно до особливостей надання медичної допомоги, та з урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для зазначеного предмета закупівлі.

ОБҐРУНТУВАННЯ ОЧІКУВАНОЇ ЦІНИ ЗАКУПІВЛІ/БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ.

Очікувана вартість визначається на основі чинного законодавства України: Визначення очікуваної вартості закупівлі здійснене на підставі проведеного вибіркового моніторингу цін станом за лютий 2024 р. у електронній системі закупівель Прозорро по м. Києву.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НАДАННЯ ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ:

- Наші фахівці займаються діагностикою та глибоким вивченням проблем травматології та ортопедії. В інституті працюють спеціалісти високого рівня, які мають міжнародні сертифікати та гранти. Багато з них проходили стажування в клініках Європи, Ізраїлю, США.

- Ми використовуємо високоякісне сучасне обладнання, сучасні методи лікування.

- Наші лікарі розвиваються, пишуть наукові роботи, захищають кандидатські та докторські дисертації за певними видами діагностики та лікування.

- Ми зустрічаємо пацієнта з проблемою, діагностуємо, консультуємо, беремо аналізи, оперуємо та відправляємо на реабілітацію. Прощаємося з пацієнтом вже після проведення повного циклу послуг до наступного планового контролю.

- Фахівці інституту лікують найскладніші випадки, за які не беруться в інших лікувальних закладах.

- Інститут активно лікує пацієнтів з важкими вогнепальними травмами.

- Фахівці інституту є активними учасниками міжнародних товариств ортопедів-травматологів (SICOT//FESCH та ін).

- До нас звертаються іноземні громадяни з країн ближнього і дальнього зарубіжжя.

Інформація про необхідні кількісні, технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

(CPV): 24110000-8 Промислові гази (Кисень рідкий медичний)

| № п/п | Найменування | Якісні показники | Од. вимір. | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кисень рідкий медичний | Повинен відповідати вимогам ГОСТ 6331-78: Фізико-хімічні показники кисню медичного: - Об’ємна частка кисню, % не менше - 99,5; - Вміст ацетилену – відсутність; - Об 'єм двооксиду вуглецю в 1дмЗ рідкого кисню, см3 при 20С та 101,3Кпа не більше -3,0; - Вміст масла – відсутність; - Вміст окису вуглецю - менше 0,0005%; - Вміст газоподібних кислот і основ - до 0,001 г/моль; - Вміст озону і інших газів – окислювачів - відсутність; - Вміст вологи і механічних домішок – відсутність; - Запах – відсутність. | тонн | 21 |

Запропонований учасником товар повинен відповідати таким вимогам:

- З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та підтвердження своєчасного постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені тендерною документацією. Гарантійний лист повинен включати номер оголошення про проведення конкурсних торгів, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу, а також назву предмету закупівлі згідно оголошення та назву Замовника.

- Якщо Учасник є виробником кисню медичного рідкого, то він повинен надати копії наступних документів:

- ліцензія на виробництво лікарських засобів;

- реєстраційне посвідчення на кисень рідкий ;

- сертифікат якості на лікарський засіб - кисень медичний рідкий, який оформлений належним чином;

- свідоцтво про атестацію аналітичної лабораторії;

- Якщо Учасник не є виробником кисню медичного рідкого, то він повинен надати копії наступних документів:

- ліцензія на оптову торгівлю лікарськими засобами з зазначенням адреси аптечного складу;

- ліцензія виробника на виробництво лікарських засобів ;

- реєстраційне посвідчення виробника на кисень медичний рідкий;

- сертифікат якості від виробника на лікарський засіб – кисень рідкий, який оформлений належним чином;

- свідоцтво про атестацію аналітичної лабораторії виробника.

- Дозвіл на виконання робіт підвищеної безпеки, та висновок експертизи, на підставі якого був виданий цей дозвіл, який підтверджує наявність складських приміщень та/або структурних підрозділів.

- Сертифікат визнання вимірювальних можливостей лабораторії Учасника;

- копію декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам з питань охорони праці, а саме: зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей їз стисненим та інертним газом їх заповнення та ремонт;

- Декларацію на випробування посудин, що працюють під тиском;

- Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам з питань охорони праці, а саме: зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей їз стисненим та інертним газом виданий Держпрацею України.

- Сертифікат ІSSO 9001:2015 «Системи управляння якістю. Вимоги» у сфері сертифікації: виробництво і реалізація основних фармацевтичних продуктів (кисень рідкий  і газоподібний), оптова торгівля фармацевтичними товарами;

- Карту даних небезпечного фактору на кисень.

- Доставка кисню рідкого медичного повинна здійснюватись малогабаритним транспортом, ємністю до 3 т. в зв’язку з обмеженим під’їздом до корпусів інституту. Надати гарантійний лист.

Заступник головного лікаря з

організаційно- лікувальноі роботи ___________ Михайло МЕЛЬНИК

Головна  медична сестра ________ Анна РУЛЬОВА

Погоджено                                                                            к.м.н. Роман ДЕРКАЧ