Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі – липень  2025

Обґрунтування

медико-технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за єдиним закупівельним словником:

Хірургічні інструменти - Устаткування для операційних блоків (леза до пилок),  код за ДК 021:2015:   33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму

Оголошення про проведення.pdf

Закупівля:  / на ProZorro / на DoZorro

Обґрунтування  до проведення закупівель обладнання  для проведення високоспеціалізованих оперативних втручань.

(ендопротези колінних суглобів)

ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» є головною науково-дослідною установою МОЗ і НАМН України, робота якого спрямована на вирішення проблем етіології, патогенезу, профілактики, діагностики та надання висококваліфікованої медичної допомоги населенню України з захворюваннями та травмами опорно-рухового апарату, в клініці якої  виконують  операції найвищого рівня складності згідно найсучасніших стандартів, які потребують використання сучасного обладнання та розхідних матеріалів. За оцінкою міжнародних організацій охорони здоров'я, а також даних вітчизняних авторів, дегенеративно-дистрофічні ураження суглобів належать до найбільш тяжких і поширених захворювань опорно-рухового апарату. В Україні щороку реєструється близько 330 000 первинних захворювань суглобів серед дорослих і приблизно 15 000 - серед дітей, причому, 17 % припадає на дегенеративно–дистрофічні ураження. У 90 % випадків вражаються великі суглоби нижніх кінцівок, причому у 65 % процес локалізується в кульшовому суглобі. У зв'язку з прогресуючим протіканням і складністю лікування, у 60-65 % хворих знижується працездатність, а у 11,5 % - настає інвалідність. Це одна з найактуальніших проблем ортопедії, що має не лише медичне, а й соціальне значення. В Україні на сьогодні потреба в операціях з ендопротезування щорічно мінімум 20-25 тисяч операцій тільки на кульшовому суглобі. Колінний суглоб - приблизно 50-60% від кульшового суглоба. Щорічно в Україні виконується не більше 7-10 тисяч ендопротезувань всіх суглобів.Для лікування цих категорій хворих в Україні використовують  2 типа ендопротезів. Ендопротези з цементним типом фіксації застосовуються у пацієнтів старечого (більше 75 років) та, рідше, похилого віку. З терміном слугування 12-15 років. Ендопротези з безцементним типом фіксації застосовуються в любому віці, термін слугування 20-25 років, тому і потреба в них приблизно в 4 рази вища. На даний час тотальне ендопротезування кульшового суглобу з різними способами фіксації компонентів ендопротезу виконується в Україні вже протягом 30 років, а тотальне ендопротезування колінного суглоба більше 20 років та нажаль в 10-15% випадків спостерігається нестабільність (розхитування ендопротезів). З кожним роком кількість ревізійних ендопротезувань буде збільшуватися, оскільки росте кількість первинних ендопротезувань кульшового та колінного суглоба. Лікувально-профілактичні заклади в наступне десятиріччя чекає хвиля ревізійних ендопротезувань, що пов’язано з настанням середніх термінів служби ендопротезів як колінного так і кульшового суглобів. Окрім того за світовою статистикою в зв’язку із старінням населення (в тому числі і населення України) спостерігається збільшення кількості ревізійних ендопротезувань. В світі на п’ять первинних ендопротезувань як кульшового так і колінного суглобів припадає одне ревізійне ендопротезування. В той же час ревізійне ендопротезування є надзвичайно складною операцією. В регіональних (обласних) центрах ендопротезування відсутні фахівці достатнього рівня, які могли б їх виконувати. Переважна більшість таких операцій виконується в Клініці ДУ «ІТО НАМН України».

Переважна більшість втручань, виконувалась з застосуванням інструментарію та ендопротезів декількох найвідоміших світових постачальників, таких як Smith&Nephew PLS (Великобританія), Zimmer (США), Maxx Medical Pte. Ltd.(США), “ІТО - МОТОР СІЧ” (Україна), MicroPort(США), United Orthopedic Corporation(Тайвань) та інш.

Вищезазначені компанії – провідні постачальники та розробники сучасних технологій штучних суглобів, які пропонують сучасні вирішення складних клінічних випадків, та пропонують інструментарій та методики для їх встановлення.

З перших днів  війни,  яку розпочала російська федерація по всій Україні, в  Клініці нашої установи  надають ортопедо-травматологічну допомогу пацієнтам із вогнепальними пораненнями, цивільному населенню та військовим різних мілітарних формувань з різними травмами та захворюваннями. Більшість з них це складні випадки після мінно-вибухових та вогнепальних поранень яким  Інститут, як провідна установа, надає допомогу у ряді найскладніших травм.

Попередній аналіз поранених показує, що майже 80% поранених під час бойових дій мають травми верхніх, чи нижніх кінцівок з переломами кісток та пошкодженнями м’яких тканин. Іноді повністі відсутні можливості проведення синтезу і виникає потреба у заміні суглобу.

На сьогодні у військових госпіталях планові оперативні втручання заборонені, тому велику кількість оперативних втручань по заміні суглобів взяла на себе Клініка нашої Установи. Значна кількість військових з вогнепальними пораненнями та дефектами суглобів вимагає спеціалізованого підходу до лікування, в тому числі з використанням високоякісних ендопротезів.

Також хірурги Клініки нашої Установи  проводять оперативні втручання  цивільному населенню і черга на операцію по заміні колінного суглобу складає 1115 людей, а кульшового 1097. Але, враховуючи, що активні бойові дії продовжуються і кількість поранених, які потребують ендопротезування збільшується, потрібно збільшити закупівлю ендопротезів.

Упродовж 2023-2024рр., наша установа зіткнулася з 50% зростанням кількості прооперованих пацієнтів, досягнувши понад 13 000 оперованих пацієнтів на рік. Статистика перших 6 місяців 2025 року свідчить про продовження зростання кількостей оперативних втручань.

Це свідчить про збільшений попит на медичні послуги та необхідність забезпечення відповідного обсягу ресурсів.

Відбулися  зміни в медичному законодавстві та перехід на новий механізм фінансування від НСЗУ. Створення резерву дороговартісних імплантів та ендопротезів на 3-4 місяці 2025 року дозволило нам уникнути перебоїв у наданні медичних послуг у перехідний період.

Тому, не дивлячись на проведені  в 2024 році закупівлі,  вважаємо доцільним розглядати  закупівлю ендопротезів колінних  суглобів для проведення первинних оперативних втручань на колінному  суглобі  та для подальшої допомоги пораненим та постраждалим та  розвитку високотехнологічної  ортопедо-травматологічної допомоги.

ОБҐРУНТУВАННЯ ОЧІКУВАНОЇ ЦІНИ ЗАКУПІВЛІ/БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ.

Очікувана вартість визначається на основі чинного законодавства України: При обрахунку очікуваної вартості було проведено моніторинг цін у відкритих джерелах на аналогічні інструменти, а також а запитом Комерційних пропозицій учасників ринку,  отримані пропозиції постачальників.

ОЧІКУВАНА ВАРТІСТЬ -      4987077,00

ДК 021:2015: 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму

Тотальний ендопротез кульшового суглоба безцементної  фіксації з парою тертя метал-поліетилен - 40 комплектів

ОЧІКУВАНА ВАРТІСТЬ -      3486666,67

ДК 021:2015: 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму

Тотальний ендопротез кульшового суглоба безцементного типу фіксації з металевою голівкою - 40 комплектів

ОЧІКУВАНА ВАРТІСТЬ -           2998266,67

ДК 021:2015: 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму

Тотальний ендопротез кульшового суглоба  безцементного проксимально-дистального  типу - 40 комплектів

# ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ**

Запропонований учасником товар повинен відповідати таким вимогам:

| Загальні вимоги*: |  |
| --- | --- |
| 1 | - Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. На підтвердження Учасник повинен надати: завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту. |
| 2 | Продукція та її виробництво повинні відповідати міжнародному стандарту якості по системі ISO, що має бути підтверджено відповідним документом. |
| 3 | - Спроможність учасника поставити товар повинна підтверджуватись оригіналом листів авторизації від виробника (або листом авторизації від представника товаровиробника в Україні/дилера/дистриб’ютора (інформація щодо відповідного представництва документально підтверджується у складі тендерної пропозиції офіційним документом від товаровиробника) про передачу повноважень на продаж (реалізацію) товару в Україні у необхідній кількості, якості та у потрібні терміни, виданим із зазначенням замовника торгів. |
| 4 | Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим, таким, що не був у використанні, виготовлений не раніше 2023 р., має бути підтверджено оригіналом гарантійного листа учасника. |
| 5 | Замовник за своїми потребами має право вибрати будь-які типорозміри компонентів ендопротезів у необхідних кількостях, всіх типорозмірів, має бути підтверджено оригіналом гарантійного листа учасника. |
| 6 | Постачальник зобов`язаний забезпечити лікувальний заклад необхідними інструментами для проведення оперативних втручань на весь період. Інструменти для імплантації повинні бути зареєстрованими на території України (надати підтвердження реєстраційних документів). |
| 7 | Наявність інструкції або хірургічного протоколу українською або російською мовою, має бути підтверджено оригіналом гарантійного листа учасника. |
| 8 | Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником предмету закупівлі Медико - технічним вимогам повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні розділи та/або сторінку(и) технічних документів виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, та/або інструкції, та/або технічного опису чи технічних умов, та/або ін. документів українською мовою, тощо), в яких міститься ця інформація, разом з додаванням відповідних документів. Підтвердження медико-технічним вимогам надається у формі заповненої таблиці, наведеної вище |
| 9 | - Надати довідку в довільній формі з відомостями про товаровиробника та країну походження. |
| 10 | - В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в медико-технічних вимогах, Учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначена в МТВ з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника. |

*У разі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва треба розуміти та читати з додатковим виразом "або еквівалент".

*Якщо учасник пропонує інший товар (еквівалент) ніж передбачений цією тендерною документацією, даний товар за своїми властивостями повинен повністю відповідати товару, що є предметом закупівлі за всіма показниками.

***У ВИПАДКУ ВІДСУТНОСТІ В УЧАСНИКА ДОКУМЕНТІВ, НАДАЄТЬСЯ ЛИСТ-ПОЯСНЕННЯ ЩОДО НЕНАДАННЯ

Додаток № 2 до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ КІЛЬКІСНІ, ТЕХНІЧНІ ТА ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

ДК 021:2015: 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму

Тотальний ендопротез кульшового суглоба безцементної  фіксації з парою тертя метал-поліетилен - 40 комплектів

| № | Найменування товару | Класифікатор медичних виробів НК | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тотальний ендопротез кульшового суглоба безцементної фіксації з парою тертя метал-поліетилен | 33181-Ендопротез кульшового суглоба цілий з парою тертя метал-поліетилен | комплект | 40 |

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| № | Тотальний ендопротез кульшового суглоба безцементної фіксації з парою тертя метал-поліетилен | Заповнюється Учасником, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на сторінку технічної документації |
| --- | --- | --- |
| Спеціальні вимоги: |  |  |
| 1 | Ендопротези повинні мати кількість типорозмірів, які відповідають антропологічним характеристикам людини і складатися з: - Стегнового компоненту (типу Muller або еквівалент) - 1 шт.; - Стегнової голівки - 1 шт.; - Вертлюгового компоненту, що складається з: - Безцементної чашки -1 шт.; - Вкладишу - 1 шт.; - Кісткового гвинта - 1 шт.; Складові компоненти ендопротезу кульшового суглобу мають бути виготовлені з біологічно інертних, немагнітних, корозійностійких, міцних матеріалів. Біомеханічні і конструктивні властивості ендопротезів повинні відповідати анатомічним параметрам людини та детальним вимогам до конструкції окремих складових частин визначених нижче і забезпечувати надійне і ефективне заміщення уражених або пошкоджених суглобових поверхонь шляхом застосування відповідних конструктивних рішень. Компоненти ендопротезів мають постачатися в упакованому стерильному вигляді. Операційна техніка повинна бути простою, мінімально травматичною і забезпечувати надійну імплантацію і стабільну фіксацію всіх запропонованих компонентів кульшового суглобу. |  |
| Основні вимоги до складових частин ендопротезу: |  |  |
| 2 | Вимоги до стегнового компоненту: ніжка має бути клиноподібної форми, вигнуто-прямої, типу Muller або еквівалент. Тип фіксації – безцементна з самозаклиненням та фіксацією у проксимальному відділі стегнової кістки. Покриття ніжки повинно мати плазмове напилення з титану Ti на проксимальному рівні ніжки, окрім шийки. Враховуючи антропологічні особливості людини, кількість типорозмірів ніжки повинна бути не менше ніж 14 із стандартним офсетом (off-set) і шийково-діафізарним кутом не більше 130°. Ніжка повинна бути виготовлена з біологічно інертних, немагнітних, легких і міцних матеріалів титанового сплаву Ti-6AI-4V. Ніжка має постачатися у стерильному вигляді. Строк стерильності не менше 5 років. |  |
| 3 | Вимоги до стегнової голівки: голівки повинні бути с діаметром 28 мм, 32мм, 36мм в залежності від розміру чашки. Голівки мають бути виготовлені з корозійностійких, легких і міцних матеріалів (сплав кобальт-хром, або еквівалент). Кількість типорозмірів за глибиною конуса до кожного діаметру голівки не менше 5. Голівка має постачатися у стерильному вигляді зі строком стерильності не менше 5 років. |  |
| 4 | Вимоги до вертлюгового компоненту: вертлюговий компонент має складатися з титанової безцементної чашки, поліетиленового вкладишу, кісткового гвинта. |  |
| 5 | Вимоги до безцементної чашки: менше півсфери з отворами для антиротаційних гвинтів, вкрита плазмовим покриттям Ti. Кількість типорозмірів не менш ніж 14. Діапазон типорозмірів зовнішнього діаметру від 44мм до 66мм з кроком 2 мм. Безцементна чашка має бути виготовлена з біологічно інертних, немагнітних, легких і міцних матеріалів, має постачатися у стерильному вигляді. Строк стерильності не менше 5 років. |  |
| 6 | Вимоги до вкладишу: вкладиш до безцементної чашки повинен мати діаметр внутрішньої сфери 28мм, 32мм, 36мм, в залежності від розміру чашки. Вкладиш повинен мати не менше двох кутів нахилу 0°, 20°. Має бути виготовлений із спеціального, надчистого поліетилену надвисокої молекулярної ваги cross-linked UHMWPE, або еквівалент. Кількість типорозмірів вкладишу повинна відповідати кількості типорозмірів безцементної чашки і не перевищувати її. Вкладиш має постачатися у стерильному вигляді. Упаковка вкладишів має забезпечувати надійний захист структури поліетилену при зберіганні. Строк стерильності не менше 5 років. |  |
| 7 | Вимоги до кісткових гвинтів: кісткові гвинти для фіксації вертлюгового компоненту повинні бути виготовлені з титанового сплаву, мати діаметр 6,5 мм, довжини від 15 мм до 50 мм з кроком 5 мм. |  |

Додаток № 2 до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ КІЛЬКІСНІ, ТЕХНІЧНІ ТА ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

ДК 021:2015: 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму

Тотальний ендопротез кульшового суглоба безцементного типу фіксації з металевою голівкою - 40 комплектів

| № | Найменування товару | Класифікатор медичних виробів НК | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тотальний ендопротез кульшового суглоба безцементного типу фіксації з металевою голівкою | 33181-Ендопротез кульшового суглоба цілий з парою тертя метал-поліетилен | комплект | 40 |

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| № | Тотальний ендопротез кульшового суглоба безцементного типу фіксації з металевою голівкою | Заповнюється Учасником, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на сторінку технічної документації |
| --- | --- | --- |
| Спеціальні вимоги: |  |  |
| 1 | Ендопротези повинні мати кількість типорозмірів, які відповідають антропологічним характеристикам людини і складатися з: - Стегнового компоненту - 1 шт.; - Стегнової голівки - 1 шт.; - Безцементної чашки вертлюгового компоненту – 1 шт.; - Поліетиленового вкладиша вертлюгового компоненту - 1 шт.; - Кісткових гвинтів –2 шт.; - Апікальної заглушки – 1 шт. Біомеханічні і конструктивні властивості ендопротезів повинні відповідати детальним вимогам до конструкції окремих складових частин, визначених нижче, і забезпечувати надійне і ефективне заміщення уражених або пошкоджених суглобових поверхонь шляхом застосування відповідних конструктивних рішень. Компоненти ендопротезів мають постачатися в упакованому стерильному вигляді. |  |
| Основні вимоги до складових частин ендопротезу: |  |  |
| 2 | Вимоги до стегнового компоненту: - ніжка тотального безцементного кульшового суглобу має бути виготовлена з титанового сплаву TI6AL4V ELI (Титан6 Алюміній4 та Валадій ELI) або еквіваленту та мати гідроксиапатитну поверхню типу Ospovit по всьому стволу ніжки, окрім шийки; - повинна мати клиновидну форму (типу Мюллера) і передбачати проксимальний тип фіксації з дистальною стабілізацією; - ніжка ендопротезу повинна забезпечити антиротаційну стабільність за допомогою поперечних та косих борозн; - величина шийно – діафізарного кута ніжки має бути стандартною 135 ° або латералізованою 135 °; - конус для посадки голівки повинен мати розмір 12/14; - враховуючи антропологічні особливості людини кількість типорозмірів ніжки повинна бути не менше 10. - ніжка має постачатися у стерильному вигляді зі строком стерильності не менше 5 років. |  |
| 3 | Вимоги до стегнової головки. - голівка 32 мм, 36мм та 40 мм має бути виготовлена з біологічно – інертних, немагнітних, легких та міцних сплавів типу кобальт-хромового; - має мати не менш ніж 4 довжини шийки; - голівка має постачатися у стерильному вигляді зі строком стерильності не менше 5 років. |  |
| 4 | Вимоги до вертлюгового компоненту: вертлюговий компонент має складатися з металевої безцементної чашки та поліетиленового вкладишу. |  |
| 5 | Вимоги до безцементної чашки: - чашка повинна бути виготовлена з титанового сплаву Ti-6-AI-4VELI; - чашка має бути форми напівсфери з зовнішнім пористим титановим напиленням типу Ti-Growth, для щільної остеоінтеграції; - метод фіксації чашки – прес-фіт; - чашка повинна дозволяти як гвинтову, так і безгвинтову фіксацію, та мати не менше 3 отворів для гвинтів. Кількість типорозмірів чашки – не менше 16 (з 40 по 70) з кроком в 2 мм. - чашка має постачатися у стерильному вигляді зі строком стерильності не менше 5 років. |  |
| 6 | Вимоги до вкладишу: - вкладиш повинен буди виготовлений із надчистого поліетилену надвисокої молекулярної ваги типу Gross-Linked в вигляді полусфери; - ﻿вкладиш повинен мати кут нахилу 10°; - кількість типорозмірів мають відповідати розмірам внутрішньої сфери безцементної чашки; - вкладиш має фіксуватись у чашці без будь-яких допоміжних пристроїв (кілець тощо) для запобігання мікрорухомості вкладишу; - вкладиш має постачатися у стерильному вигляді зі строком стерилізації не менш 5 років |  |
| 7 | Вимоги до кісткових гвинтів: - кісткові гвинти для фіксації вертлюгового компоненту повинні бути виготовлені з титанового сплаву Ti-6-AI-4VELI, мати діаметр 6,5 мм., довжину - 15мм - 50мм. - гвинти мають постачатися у стерильному вигляді зі строком стерильності не менше 5 років. |  |
| 8 | Вимоги до апікальної заглушки: - апікальні заглушки повинні бути виготовлені з титанового сплаву Ti-6-AI-4VELI, - мати діаметр відповідний центральному отвору всіх типорозмірів чашки; - ﻿кришка апікального отвору повинна бути з шестигранним приводом; апікальні заглушки мають постачатися у стерильному вигляді зі строком стерильності не менше 5 років. |  |

Додаток № 2 до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ КІЛЬКІСНІ, ТЕХНІЧНІ ТА ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

ДК 021:2015: 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму

Тотальний ендопротез кульшового суглоба  безцементного проксимально-дистального  типу - 40 комплектів

| № | Найменування товару | Класифікатор медичних виробів НК | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тотальний ендопротез кульшового суглоба безцементного проксимально-дистального типу | 33181-Ендопротез кульшового суглоба цілий з парою тертя метал-поліетилен | комплект | 40 |

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| № | Тотальний ендопротез кульшового суглоба безцементного проксимально-дистального типу | Заповнюється Учасником, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на сторінку технічної документації |
| --- | --- | --- |
| Спеціальні вимоги: |  |  |
| 1 | Конструкція складових частин ендопротезу має забезпечувати можливість його застосування для виконання операцій первинного ендопротезування кульшового суглобу при використанні безцементної фіксації до поверхні кістки. Компоненти імплантатів мають бути виготовлені з біологічно інертних, міцних та зносостійких матеріалів. Компоненти ендопротезів мають постачатися в упакованому стерильному вигляді. Ендопротези повинні мати кількість типорозмірів, які відповідають антропологічним характеристикам людини і складатися з: стегнового компоненту - 1 шт.; стегнової голівки - 1 шт.; вертлюгового компоненту, який складається з: безцементної чашки - 1 шт., поліетиленового вкладишу - 1 шт., фіксуючих гвинтів - 2 шт. |  |
| Основні вимоги до складових частин ендопротезу: |  |  |
| 2 | Стегновий компонент повинен мати прямокутний поперечний переріз, що сприяє вклиненню ніжки в медулярний канал стегнової кістки, повинен мати повздовжні та поперечні канавки які покращують осьову та ротаційну стабільність та збільшують площу остеоінтеграції. Тип фіксації – безцементний. Поверхня усієї ніжки, крім шийки, має бути шорсткою та мати подвійне покриття плазма спрей титан та гідроксиапатит для покращення первинної та вторинної фіксації. Величина CCD кута – від 127° до 135°. Конус для посадки голівки 12/14. Кількість типорозмірів - 12. Матеріал ніжки – сплав на основі титану, який не містить алергенного ванадію. |  |
| 3 | Голівка повинна мати щонайменше 3 конструктивних виконання за зовнішнім діаметром – або 28 мм, або 32 мм, або 36 мм, бути виготовлена з корозійностійких, міцних матеріалів і мати не менш 4 типорозмірів по довжині шийки для кожного з зовнішніх діаметрів. Голівка має постачатися у стерильному вигляді зі строком стерильності не менше 5 років. |  |
| 4 | Вертлюговий компонент має складатися з безцементної чашки та поліетиленового вкладишу. |  |
| 5 | Безцементна чашка повинна бути напівсферичної форми, з отворами для фіксуючих гвинтів та концентричними виступами по всій зовнішній поверхні для забезпечення покращеної первинної фіксації та антиротаційної стабільності. Кількість типорозмірів за зовнішнім діаметром – не менше 14, щонайменше від 44 до 70 мм. Конструкція чашки повинна забезпечувати надійну фіксацію та антиротаційну стабільність вкладишу. Матеріал чашки – сплав титану. |  |
| 6 | Поліетиленовий вкладиш до безцементної чашки повинен мати три конструктивних виконання за діаметром внутрішньої сфери - або 28, або 32, або 36 мм, бути виготовлений із спеціального, надчистого поліетилену надвисокої молекулярної ваги, та мати конструктивну особливість для запобігання вивиху (кут нахилу, комірець не менше 20 °), який може розміщуватися в чашці у будь-якому ротаційному положенні відносно її осі. Кількість типорозмірів вкладишу повинна відповідати типорозмірам чашки |  |
| 7 | Фіксуючі гвинти мають бути виготовлені зі сплаву титану, їх діаметр повинен відповідати діаметру отворів безцементної чашки. Кількість типорозмірів за довжиною - не менше 5. |  |