[bookmark: _GoBack]Відкриті торги з особливостями. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі – травень 2026
Обґрунтування технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015: 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Послуги з технічного обслуговування медичного обладнання – 61 одиниця (з урахуванням вартості комплектуючих (витратних) та послуги з ремонту медичного обладнання – 64 одиниці (з урахуванням вартості комплектуючих (витратних)

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів у сфері технічного обслуговування медичного обладнання. 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку до кошторису на 2026 рік

Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі:: 1230,00 ТИС. UAH
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Визначено відповідно до одного із методів затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020р № 275 (далі – Наказ). Розрахунок очікуваної вартості товарів/послуг проводиться методом порівняння ринкових цін: 

1. визначення очікуваної ціни за одиницю, як середньоарифметичного значення масиву отриманих даних, розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К, де: Цод - очікувана ціна за одиницю Ц1, Цк - ціни, отримані з відкритих джерел інформації, приведені до єдиних умов; К - кількість цін, отриманих з відкритих джерел інформації. Для розрахунку середньої вартості за 1 місяць застосовано середню ціну пропозицій учасників на ринку, які надають послуги з технічного обслуговування рентгенологічного обладнання. ЗА ОСНОВУ ВЗЯТО РОЗРАХУНКИ ЗА 2026 РІК 















ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ КІЛЬКІСНІ, ТЕХНІЧНІ ТА ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Додаток 1.1
до тендерної документації
ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
ДК 021:2015: 50420000-5   Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Послуги з технічного обслуговування медичного обладнання – 61 одиниця (з урахуванням вартості комплектуючих(витратних) та послуги з ремонту медичного обладнання – 64 одиниці (з урахуванням вартості комплектуючих (витратних)
Таблиця №1
Перелік послуг та медичного обладнання
	№ п/п
	Найменування послуги
(найменування медичного обладнання)
	Кіл-ть одиниць
обладнання
	Кіл-ть послуг по регламенту
	Загальна кількість послуг

	1
	Послуги з технічного обслуговування медичного обладнання – 61 одиниця (з урахуванням вартості комплектуючих (витратних)


	1.1
	Технічне обслуговування/СТЕРИЛІЗАТОР ПОВІТРЯНИЙ ГП-40
	1
	9
	9

	1.2
	Технічне обслуговування/СТЕРИЛІЗАТОР ГП-320

	2
	9
	18

	1.3
	Технічне обслуговування/СТЕРИЛІЗАТОР ГП-640
	2
	9
	18


	1.4
	Технічне обслуговування/СТЕРИЛІЗАТОР ПАРОВИЙ  Sterimat BMT Medical Technology s.r.o.Чехія
	1
	9
	9

	1.5
	Технічне обслуговування/СТІЛ ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕДІН АЛЬФА
	1
	4
	4

	1.6
	Технічне обслуговування/КОАГУЛЯТОР НАДІЯ В КОМПЛЕКТІ
	1
	9
	9

	1.7
	Технічне обслуговування/АПАРАТ ВИСОКОЧАСТОТНИЙ ЕЛЕКТРОХІРУРГ ЕХВЧ-200 "НАДІЯ-4"
	1
	6
	6

	1.8
	Технічне обслуговування/СТІЛ ОПЕРАЦІЙНИЙ "БІОМЕД" МТ 300
	7
	4
	28

	1.9
	Технічне обслуговування/ВІДСМОКТУВАЧ  МЕДИЧНИЙ "БІОМЕД" модель 7А-23В
	2
	9
	18

	1.10
	Технічне обслуговування/АПАРАТ ЕЛЕКТРОХІРУРГІЧНИЙ
	1
	6
	6

	1.11
	Технічне обслуговування/ДЕРМАТОМ ДПЭ-30

	1
	9
	9

	1.12
	Технічне обслуговування/СТІЛ ОПЕРАЦІЙНИЙ "БІОМЕД" DL-01A-1
	1
	4
	4

	1.13
	Технічне обслуговування/СТІЛ ОПЕРАЦІЙНИЙ "БІОМЕД"
	1
	4
	4

	1.14
	Технічне обслуговування/ПРИСТОСУВАННЯ ОРТОПЕДИЧНЕ 1006 (ДО СТОЛІВ ОПЕРАЦІЙНИХ)
	1
	9
	9

	1.15
	Технічне обслуговування/АПАРАТ ВИСОКОЧАСТОТНИЙ ЕЛЕКТРОХІРУРГ ЕХВЧ-300 "НАДІЯ-4"
	2
	6
	12

	1.16
	Технічне обслуговування/СТІЛ ОПЕРАЦІЙНИЙ "БІОМЕД" ЕТ 300С (Normal)
	1
	4
	4

	1.17
	Технічне обслуговування/ВІДСМОКТУВАЧ МЕДИЧНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ 7А-23В
	13
	9
	117

	1.18
	Технічне обслуговування/АПАРАТ ВИСОКОЧАСТОТНИЙ ЕЛЕКТРОХІРУРГІЧНИЙ ЕХВЧ-300 "НАДІЯ-4"
	2
	6
	12

	1.19
	Технічне обслуговування/АВТОКЛАВ Anthos A28

	2
	9
	18

	1.20
	Технічне обслуговування/ХІРУРГІЧНИЙ КОАГУЛЯТОР ERBE VIO 300D+ ES 2 Б/В
	1
	9
	9

	1.21
	Технічне обслуговування/АПАРАТ ДЛЯ КОАГУЛЯЦІЇ (Електрохірургічний прилад Maxium smart з гніздованим модулем  MARTIN)
	6
	6
	36

	1.22
	Технічне обслуговування/СТІЛ ОПЕРАЦІЙНИЙ XH900B
	1
	4
	4

	1.23
	Технічне обслуговування/ВІДСМОКТУВАЧ МЕДИЧНИЙ, МОДЕЛЬ 9А-26В 30Л(благ)
	3
	9
	27

	1.24
	Технічне обслуговування/СТІЛ ОПЕРАЦІЙНИЙ Б/В (благ)
	1
	4
	4

	1.25
	Технічне обслуговування/СИСТЕМА ЕЛЕКТРОХІРУРГІЧНА ERBE VIO 300D (2012р)  (благ)
	2
	9
	18

	1.26
	Технічне обслуговування/ШАФА СУШИЛЬНОСТЕРІЛІЗАЦІЙНА ГП-640
	1
	9
	9

	1.27
	Технічне обслуговування/Мікроскоп операційний 

	1
	9
	9

	1.28
	Технічне обслуговування/СТЕРИЛІЗАТОР ПАРОВИЙ  МО-ST-75-VU
	2
	9
	18

	
	
	61
	
	

	2
	Послуги з ремонту медичного обладнання - 64 одиниці (з урахуванням вартості комплектуючих (витратних)


	2.1
	Ремонт/АП-Т СТРУМОК
	6
	1
	6

	2.2
	Ремонт/АП-Т УВЧ-30
	2
	1
	2

	2.3
	Ремонт/МІОРИТМ
	3
	1
	3

	2.4
	Ремонт/АПАРАТ МИТ-11
	1
	1
	1

	2.5
	Ремонт/АПАРАТ МИТ-МТ
	1
	1
	1

	2.6
	Ремонт/АПАРАТ УВЧ ТЕРАПИИ УВЧ 30
	1
	1
	1

	2.7
	Ремонт/АПАРАТ МАГНІТЕР АМТ-02
	4
	1
	4

	2.8
	Ремонт/ЕЛЕКТРОСТИМУЛЯТОР БАГАТОКАНАЛЬНИЙ МАЛОГАБОРИТНИЙ"МІОРИТМ - 21"
	1
	1
	1

	2.9
	Ремонт/ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ КОМПЛЕКС MEDICAL
	1
	1
	1

	2.10
	Ремонт/ПАРАФІНОНАГРІВАЧ "КАСКАД-15" (101424492)
	1
	1
	1

	2.11
	Ремонт/ЕЛЕКТРОСТИМУЛЯТОР ВІСЬМИКАНАЛЬНИЙ МАЛОГАБОРИТНИЙ"МІОРИТМ - 186С"
	1
	1
	1

	2.12
	Ремонт/АП-Т АМПЛІПУЛЬС-5
	3
	1
	3

	2.13
	Ремонт/АПАРАТ УВЧ-ТЕРАПІЇ ІЗ СТУПІНЧАТИМ РЕГУЛЮВАННЯМ ПОТУЖНОСТІ УВЧ-60 МЕДТЕКО
	3
	1
	3

	2.14
	Ремонт/ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ КОМПЛЕКС MEDICAL З ІНТЕГРОВАНИМ ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ COMBIMED 2200 (терапевтична система для електро- та ультразвуков
	1
	1
	1

	2.15
	Ремонт/ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ КОМПЛЕКС MEDICAL З ІНТЕГРОВАНИМ ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ COMBIMED 2000 (АПАРАТ МАГНІТОТЕРАПІЇ ДЛЯ КІНЦІВОК)
	1
	1
	1

	2.16
	Ремонт/АПАРАТ ДЛЯ ГАЛЬВАНІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРОФОРЕЗУ ПОТО-01М
	1
	1
	1

	2.17
	Ремонт/ЕЛЕКТРОСТИМУЛЯТОР БАГАТОКАНАЛЬНИЙ МАЛОГАБОРИТНИЙ"МІОРИТМ - 21"
	2
	1
	2

	2.18
	Ремонт/АПАРАТ ДЛЯ МІОСТИТМУЛЯЦІЇ "АЕСТ-01"
	1
	1
	1

	2.19
	Ремонт/ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ КОМПЛЕКС MEDICAL З ІНТЕГРОВАНИМ ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ COMBIMED 2200 (комбінований багатофункц. ап-т для  ультразвуку
	1
	1
	1

	2.20
	Ремонт/ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ КОМПЛЕКС MEDICAL З ІНТЕГРОВАНИМ ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ magnetomed 7400 (ап-т для магнітотерапії з 4 вих канал)
	1
	1
	1

	2.21
	Ремонт/ЛАБОР-НА ЦЕНТРИФУГА 
	1
	1
	1

	2.22
	Ремонт/ТЕРМОСТАТ ТС-80М-2
	1
	1
	1

	2.23
	Ремонт/ЦЕНТРИФУГА лабораторна  СМ - 6 М 01 Д/ПРОБІРОК 50МЛ (101470095)
	1
	1
	1

	2.24
	Ремонт/ЦЕНТРИФУГА ОПН-8 (101455178)
	1
	1
	1

	2.25
	Ремонт/ТЕРМОСТАТ ТС-1/80 СПУ (101424407)
	1
	1
	1

	2.26
	Ремонт/ТЕРМОСТАТ ТС-80М-2 (101454139)
	1
	1
	1

	2.27
	Ремонт/ЦЕНТРИФУГА лабораторна медична ЦЛМН Р10-01 Єлекон (101444003)
	1
	1
	1

	2.28
	Ремонт/Центрифуга ROTOFIX 32А
	1
	1
	1

	2.29
	Ремонт/Центрифуга лабор. мед.ОПН-3
	1
	1
	1

	2.30
	Ремонт/Центрифуга СМ-6МТ з ротором 24х12 мл. пробірок
	2
	1
	2

	2.31
	Ремонт/СТЕРИЛІЗАТОР ПОВІТРЯНИЙ ГП-40 (101470205)
	1
	1
	1

	2.32
	Ремонт/ТЕРМОСТАТ ЕЛ.З ВОДЯНОЮ РУБАХОЮ (101450490) 
	1
	1
	1

	2.33
	Ремонт/ТЕРМОСТАТ ТС-80М-2 (101451934)
	1
	1
	1

	2.34
	Ремонт/СУХОЖАРОВИЙ ШКАФ БЕХФУР (101434476)
	1
	1
	1

	2.35
	Ремонт/ТЕРМОСТАТ ЕЛЕКРИЧЕСКИЙ СУХОВОЗДУШНИЙ ТС-80М-2 (101495004)
	1
	1
	1

	2.36
	Ремонт/ЦЕНТРИФУГА ОПН-3 
	4
	1
	4

	2.37
	Ремонт/ЦЕНТРИФУГА ELMI CM- MT (101475269)
	1
	1
	1

	2.38
	Ремонт/ЦЕНТРИФУГА CM-6M
	1
	1
	1

	2.39
	Ремонт/ЦЕНТРИФУГА CM-3
	1
	1
	1

	2.40
	Ремонт/Центрифуга BIO PRF
	1
	1
	1

	2.41
	Ремонт/Lobator  Sd-1
	2
	1
	2

	2.42
	Ремонт/Ламінарна шафа
	2
	1
	2

	
	
	64
	
	



Орієнтований перелік послуг, в тому числі стерилізаторі парові:
- технічне обслуговування, перевірка роботи вузлів, їх налагодження;

- зовнішній огляд, технічна діагностика, визначення несправностей; 
- розбирання - збирання, перевірка кріплень, чищення;
- перевірка цілісності електричної частини, блоку живлення, блоку керування, надійності з’єднань  електричних ланцюгів;
- ремонт несправних вузлів, заміна необхідних запчастин;
- перевірка роботи вузлів, їх налагодження;
- перевірка  опору  ізоляції, заземлення;
-перевірка медичного обладнання  на  працездатність  відповідно  технічній  документації.

-  ревізія запірної та трубопровідної арматури;
-  перевірка цілісності електричної частини, блоку керування, надійності з’єднань електричних ланцюгів стерилізатора та нагрівальних тенів;
- демонтаж-монтаж кришки парогенератора;
- очищення парогенератора з заміною прокладки та датчиків рівня води від бруду, накипу та   сольових відкладень;                                                                                                                    
-заміна прокладки стерилізаційної камери;                                                                                                                                  - очищення та ремонт водовказівної колонки;
- демонтаж, монтаж нагрівальних тенів та їх заміна;
- заміна клапану запобіжного, кранів;                                                                                                                         
- усунення підтікань пару та води, ремонт запірної арматури; 
- перевірка працездатності вакуумної системи сушіння;                                                                          
- перевірка механізму закривання дверей, змащування гвинтів прижиму;                                             
- підключення, налагоджування та перевірка стерилізатора в робочому режимі;  
- гідростатичні випробування стерилізаторів парових; 
- регулювання та перевірка запобіжного клапану;
- повірка манометрів технічних та електроконтактних.

* Послуги з технічного обслуговування медичного обладнання – 61 одиниця (з урахуванням вартості комплектуючих(витратних) та послуги з ремонту медичного обладнання – 64 одиниці (з урахуванням вартості комплектуючих (витратних) відповідно до Таблиці №1 «Перелік послуг та медичного обладнання - Додаток 1.1 до тендерної документації «Технічна специфікація до предмета закупівлі» проводиться за місцем його розташування (цілодобово) та відповідно до регламенту нормативно-технічної або експлуатаційної документації виробника.
· Ремонт медичного обладнання включає в себе швидке усунення та ліквідацію всіх відмов, які виникли за період експлуатації.
· Терміновий позаплановий ремонт виконується за викликом (заявкою) Замовника. Виконавець забезпечує прибуття сервісного інженера для проведення діагностики протягом 2 (двох) годин з моменту отримання заявки Замовника та одразу приступити до ремонту. Гарантійний термін наданих послуг з ремонту обладнання має становити не менше 3-х місяців.
*надати гарантійний лист

Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати в електронному (сканованому) вигляді наступні оригінали або копії документів, завірені підписом та печаткою:
1. Дозвіл Державної служби гірничного нагляду та промислової безпеки України (Держпраці України) на технічне обслуговування, ремонт, налагодження посудин, що працюють під тиском.
2. Сертифікат компетентності фахівця з неруйнівного контролю, який засвідчує, що фахівець успішно склав кваліфікаційні екзамени у відповідності до вимог стандарту ENISO 9712:2012.
3. Кваліфікаційне посвідчення фахівця з неруйнівного контролю.
4. Сертифікат визнання вимірювальних можливостей.
5. Посвідчення про періодичну перевірку знань з охорони праці, технології робіт (електробезпека), не менше двох, витяг з протоколу засідання комісії.

	Перед подачею пропозиції Учасник може оглянути запропоноване до технічного обслуговування та ремонту медичне обладнання для узгодження переліку та обсягів послуг та складання відповідного акту.
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