[bookmark: _GoBack]Відкриті торги з особливостями. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі – травень 2026
Обґрунтування технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015: 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Послуги з ремонту та технічного обслуговування обладнання центрального стерилізаційного відділення) 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів у сфері технічного обслуговування медичного обладнання. 
Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку до кошторису на 2026 рік

Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі:: 461,4 ТИС. UAH
· Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Визначено відповідно до одного із методів затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020р № 275 (далі – Наказ). Розрахунок очікуваної вартості товарів/послуг проводиться методом порівняння ринкових цін: 

1. визначення очікуваної ціни за одиницю, як середньоарифметичного значення масиву отриманих даних, розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К, де: Цод - очікувана ціна за одиницю Ц1, Цк - ціни, отримані з відкритих джерел інформації, приведені до єдиних умов; К - кількість цін, отриманих з відкритих джерел інформації. Для розрахунку середньої вартості за 1 місяць застосовано середню ціну пропозицій учасників на ринку, які надають послуги з технічного обслуговування рентгенологічного обладнання. ЗА ОСНОВУ ВЗЯТО РОЗРАХУНКИ ЗА 2026 РІК 


ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ КІЛЬКІСНІ, ТЕХНІЧНІ ТА ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Додаток 1.1
до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Послуги з ремонту та технічного обслуговування обладнання центрального стерилізаційного відділення
за кодом ДК 021:2015 50420000-5   Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання

Місце надання послуг: м. Київ, вулиця Бульварно-Кудрявська, 27.

Перелік обладнання, що підлягає ремонту та технічному обслуговуванню

	№
з/п
	Найменування обладнання
	
Виробник
	Серійний номер
	Кількість (шт)

	1
	Паровий стерилізатор Sterivap SL SPSL 6612-2ED
	BMT Medical Technology s.r.o., Чеська Республіка
	серійний номер № 5230136
	1

	2
	Паровий стерилізатор Sterivap SL SPSL 6612-2ED
	BMT Medical Technology s.r.o., Чеська Республіка
	серійний номер № 5230137
	1

	3
	Паровий стерилізатор Sterivap SL SPSL 636-2ED
	BMT Medical Technology s.r.o., Чеська Республіка
	серійний номер № 5230550
	1

	4
	Мийно-дезінфекційна машина Uniclean PL ІІ 15-2 EL
	MMM Munchener Medizine Mechanik GmbH, Німеччина
	серійний номер № 230537
	1

	5
	Мийно-дезінфекційна машина Uniclean PL ІІ 15-2 EL
	MMM Munchener Medizine Mechanik GmbH, Німеччина
	серійний номер № 230538
	1

	6
	Пакувальна машина Steripack 85
	MMM Munchener Medizine Mechanik GmbH, Німеччина
	серійний номер № 544376
	1

	7
	Пакувальна машина Steripack 85
	MMM Munchener Medizine Mechanik GmbH, Німеччина
	серійний номер № 544382
	1

	8
	Пакувальна машина Steripack 85
	MMM Munchener Medizine Mechanik GmbH, Німеччина
	серійний номер № 544325
	1

	9
	Ультразвукова мийка Ultramatic
	MMM Munchener Medizine Mechanik GmbH, Німеччина
	серійний номер № б/н
	1

	10
	Ультразвукова мийка Ultramatic
	MMM Munchener Medizine Mechanik GmbH, Німеччина
	серійний номер № б/н
	1





                   
Перелік послуг з ремонту та технічного обслуговування парових стерилізаторів, мийно-дезінфекційних машин, ультразвукових мийок та пакувальних машин:

	
№
	
Найменування послуги
	
Кількість
	
Одиниця виміру

	1
	Технічне обслуговування парового стерилізатора STERIVAP SL SPSL 6612-2 ED 
	2
	послуга

	1.1.
	Заміна конденсатовідводчика G1/2 BPT 13 A-E
	2
	послуга

	1.2.
	Заміна повітряного гепафільтру AVF 021
	2
	послуга

	2.
	Технічне обслуговування парового стерилізатора STERIVAP SL SPSL 6612-2 ED 
	2
	послуга

	2.1.
	Заміна прокладки двері автоклава STERIVAP 66
	4
	послуга

	2.2.
	Змащування прокладок мастилом Барієрта
	2
	послуга

	3.
	Технічне обслуговування парового стерилізатора Sterivap SL SPSL 636-2 ED 
	1
	послуга

	3.1.
	Заміна конденсатовідводчика G1/2'' BPT 13 A-E
	1
	послуга

	3.2.
	Заміна повітряного гепафільтру AVF 021
	1
	послуга

	4.
	Технічне обслуговування парового стерилізатора Sterivap SL SPSL 636-2 ED 
	1
	послуга

	4.1.
	Заміна прокладки двері автоклава STERIVAP 63
	2
	послуга

	4.2.
	Змащування прокладок мастилом Барієрта
	1
	послуга

	5.
	Технічне обслуговування мийно-дезінфекційної машини Uniclean PL ІІ 15 EL 
	2
	послуга

	5.1.
	Заміна кришки для насоса 10105975 Uniclean II PL 15-2
	2
	послуга

	6.
	Технічне обслуговування мийно-дезінфекційної машини Uniclean PL ІІ 15 EL 
	2
	послуга

	6.1.
	Заміна трубки насоса-дозатора (Tygon A-60-G) Uniclean II PL 15-2
	2
	послуга

	7.
	Технічне обслуговування пакувальної машини SteriPack 85 
	3
	послуга

	7.1.
	Заміна картриджу до пакувальної машини Steripack 85
	3
	послуга

	8.
	Технічне обслуговування ультразвукової мийки Ultramatic
	2
	послуга








[bookmark: _Hlk129764455]Вимоги до учасників:

	N п/п
	ВИМОГИ
	Заповнюється Учасником, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на сторінку технічної документації та назву документу

	1
	Надання послуг передбачає приїзд інженерів на територію Замовника

	

	2
	Послуги повинні надаватися кваліфікованим персоналом, який має відповідну кваліфікацію та досвід. Надати у складі тендерної пропозиції скан-копії/або завірені копії сертифікатів сервісних спеціалістів (інженерів) про проходження навчання, виданих виробником BMT Medical Technology s.r.o.

	

	3
	На підтвердження Учасник повинен надати скан-копію оригіналу листа (авторизацію) виробника обладнання, (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), що підлягає ремонту та технічному обслуговуванню, яким підтверджується можливість надання послуг з ремонту та технічного обслуговування Учасником, у необхідній кількості, якості та у потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією. Лист повинен включати назву предмета закупівлі та повну назву замовника згідно оголошення про відкриті торги та  ідентифікатор  закупівлі.
	

	4
	Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів необхідних для проведення технічного обслуговування.

	

	5
	Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог в галузі охорони праці і техніки безпеки, пожежної безпеки.
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