[bookmark: _GoBack]Відкриті торги з особливостями. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі – квітень 2026
Обґрунтування технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за єдиним закупівельним словником: Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання  
(Комплексне обслуговування та ремонт рентгенологічного обладнання). ДК 021:2015: 50420000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання

Період надання – червень- грудень 2026р.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів у сфері технічного обслуговування ренгенологічного обладнання. 
Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку до кошторису на 2026 рік

Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі:: 424,3 ТИС. UAH
· Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Визначено відповідно до одного із методів затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020р № 275 (далі – Наказ). Розрахунок очікуваної вартості товарів/послуг проводиться методом порівняння ринкових цін: 

1. визначення очікуваної ціни за одиницю, як середньоарифметичного значення масиву отриманих даних, розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К, де: Цод - очікувана ціна за одиницю Ц1, Цк - ціни, отримані з відкритих джерел інформації, приведені до єдиних умов; К - кількість цін, отриманих з відкритих джерел інформації. Для розрахунку середньої вартості за 1 місяць застосовано середню ціну пропозицій учасників на ринку, які надають послуги з технічного обслуговування рентгенологічного обладнання. ЗА ОСНОВУ ВЗЯТО РОЗРАХУНКИ ЗА 2025 РІК З УРАХУВАННЯ ІНФЛЯЦІЙНОГО ІНДЕКСУ ЗА 2024 РІК – 15%
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ КІЛЬКІСНІ, ТЕХНІЧНІ ТА ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

50420000-5   Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання  
Комплексне обслуговування та ремонт рентгенологічного обладнання

	№ п/п
	Найменування
	Тип, марка, модель
	Заводський №
	Рік випуску

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний
	Multix TOP
	2397
	2004

	2. 
	Комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний
	Multix TOP
	2296
	2006

	3. 
	Апарат рентгенівський діагностичний пересувний з ЕОП
	Siremobil 2000
	S7102511
	1995

	4. 
	Апарат рентгенівський діагностичний пересувний з ЕОП
	Siremobil 2000
	S9102483
	1995

	5. 
	Апарат рентгенівський діагностичний пересувний з ЕОП
	Siremobil Compact
	S01181S07
	1996

	6. 
	Апарат рентгенівський діагностичний пересувний з ЕОП
	Philips Endura BV-300
	4368640/000139
	1998

	7. 
	Апарат рентгенівський діагностичний пересувний з ЕОП
	Philips Endura BV-300
	3736360/000904
	2000

	8. 
	Апарат рентгенівський діагностичний пересувний з ЕОП
	ZIEHM-8000
	3297
	2000

	9. 
	Комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний 
	Calypso
	02089
	2021

	10. 
	Апарат рентгенівський діагностичний пересувний з ЕОП
	Symbol 5R9
	01310
	2021

	11. 
	Апарат рентгенівський діагностичний пересувний з ЕОП
	Symbol 5R9
	01311
	2021

	12. 
	Апарат рентгенівський діагностичний пересувний з ЕОП
	Symbol 5R9
	01312
	2021

	13. 
	Апарат рентгенівський діагностичний пересувний з ЕОП
	Symbol 5R9
	01313
	2021

	14. 
	Апарат рентгенівський діагностичний пересувний з ЕОП
	Symbol 5R12
	01314
	2021





ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ*

1. Технічне обслуговування кожної одиниці обладнання (Додаток 2) проводиться за місцем його розташування (цілодобово) та відповідно до регламенту нормативно-технічної або експлуатаційної документації виробника.
1. Ремонт рентгенівського обладнання включає в себе швидке усунення та ліквідацію всіх відмов, які виникли за період експлуатації.
1. Терміновий позаплановий ремонт виконується за викликом (заявкою) Замовника. Виконавець забезпечує прибуття сервісного інженера для проведення діагностики протягом 2 (двох) годин з моменту отримання заявки Замовника та одразу приступити до ремонту Гарантійний термін наданих послуг з ремонту обладнання має становити не менше 3-х місяців.
1. Надання послуг фіксується Учасником-переможцем в журналі сервісного обслуговування.

*надати гарнтійний лист
ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ
	Виконавець зобов'язується виконувати щомісячне технічне обслуговування  та поточний (аварійний) ремонт рентгенологічного обладнання з контролем якості проведених робіт кваліфікованими фахівцями.
	Учасник у складі своєї пропозиції до моменту початку аукціону повинен надати в електронному (сканованому) вигляді наступні оригінали або копії документів, завірені підписом та печаткою:

1. Сканований оригінал Ліцензії з ядерної та радіаційної безпеки, в яку повинно бути включено обладнання відповідно Додатку 2.
1. Кошторис на комплексне обслуговування ренгенологічного обладнання.
1. У випадку, якщо вищезазначені документи не будуть додані до Вашої пропозиції  на момент проведення аукціону, Замовник не буде її приймати до розгляду незалежно від ціни, яку буде запропоновано.
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