Відкриті торги з особливостями. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі – квітень 2026

Обґрунтування технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за єдиним закупівельним словником: Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання  
(Комплексне обслуговування та ремонт рентгенологічного обладнання). ДК 021:2015: 50420000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання

Період надання – червень- грудень 2026р.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів у сфері технічного обслуговування ренгенологічного обладнання.

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку до кошторису на 2026 рік

Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі:: 424,3 ТИС. UAH

- Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Визначено відповідно до одного із методів затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020р № 275 (далі – Наказ). Розрахунок очікуваної вартості товарів/послуг проводиться методом порівняння ринкових цін:

1. визначення очікуваної ціни за одиницю, як середньоарифметичного значення масиву отриманих даних, розраховується за такою формулою: Цод = (Ц1 +… + Цк) / К, де: Цод - очікувана ціна за одиницю Ц1, Цк - ціни, отримані з відкритих джерел інформації, приведені до єдиних умов; К - кількість цін, отриманих з відкритих джерел інформації. Для розрахунку середньої вартості за 1 місяць застосовано середню ціну пропозицій учасників на ринку, які надають послуги з технічного обслуговування рентгенологічного обладнання. ЗА ОСНОВУ ВЗЯТО РОЗРАХУНКИ ЗА 2025 РІК З УРАХУВАННЯ ІНФЛЯЦІЙНОГО ІНДЕКСУ ЗА 2024 РІК – 15%

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ КІЛЬКІСНІ, ТЕХНІЧНІ ТА ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

50420000-5   Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання

Комплексне обслуговування та ремонт рентгенологічного обладнання

| № п/п | Найменування | Тип, марка, модель | Заводський № | Рік випуску |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний | Multix TOP | 2397 | 2004 |
|  | Комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний | Multix TOP | 2296 | 2006 |
|  | Апарат рентгенівський діагностичний пересувний з ЕОП | Siremobil 2000 | S7102511 | 1995 |
|  | Апарат рентгенівський діагностичний пересувний з ЕОП | Siremobil 2000 | S9102483 | 1995 |
|  | Апарат рентгенівський діагностичний пересувний з ЕОП | Siremobil Compact | S01181S07 | 1996 |
|  | Апарат рентгенівський діагностичний пересувний з ЕОП | Philips Endura BV-300 | 4368640/000139 | 1998 |
|  | Апарат рентгенівський діагностичний пересувний з ЕОП | Philips Endura BV-300 | 3736360/000904 | 2000 |
|  | Апарат рентгенівський діагностичний пересувний з ЕОП | ZIEHM-8000 | 3297 | 2000 |
|  | Комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний | Calypso | 02089 | 2021 |
|  | Апарат рентгенівський діагностичний пересувний з ЕОП | Symbol 5R9 | 01310 | 2021 |
|  | Апарат рентгенівський діагностичний пересувний з ЕОП | Symbol 5R9 | 01311 | 2021 |
|  | Апарат рентгенівський діагностичний пересувний з ЕОП | Symbol 5R9 | 01312 | 2021 |
|  | Апарат рентгенівський діагностичний пересувний з ЕОП | Symbol 5R9 | 01313 | 2021 |
|  | Апарат рентгенівський діагностичний пересувний з ЕОП | Symbol 5R12 | 01314 | 2021 |

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ*

- Технічне обслуговування кожної одиниці обладнання (Додаток 2) проводиться за місцем його розташування (цілодобово) та відповідно до регламенту нормативно-технічної або експлуатаційної документації виробника.

- Ремонт рентгенівського обладнання включає в себе швидке усунення та ліквідацію всіх відмов, які виникли за період експлуатації.

- Терміновий позаплановий ремонт виконується за викликом (заявкою) Замовника. Виконавець забезпечує прибуття сервісного інженера для проведення діагностики протягом 2 (двох) годин з моменту отримання заявки Замовника та одразу приступити до ремонту Гарантійний термін наданих послуг з ремонту обладнання має становити не менше 3-х місяців.

- Надання послуг фіксується Учасником-переможцем в журналі сервісного обслуговування.

*надати гарнтійний лист

ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ

Виконавець зобов'язується виконувати щомісячне технічне обслуговування  та поточний (аварійний) ремонт рентгенологічного обладнання з контролем якості проведених робіт кваліфікованими фахівцями.

Учасник у складі своєї пропозиції до моменту початку аукціону повинен надати в електронному (сканованому) вигляді наступні оригінали або копії документів, завірені підписом та печаткою:

- Сканований оригінал Ліцензії з ядерної та радіаційної безпеки, в яку повинно бути включено обладнання відповідно Додатку 2.

- Кошторис на комплексне обслуговування ренгенологічного обладнання.

- У випадку, якщо вищезазначені документи не будуть додані до Вашої пропозиції  на момент проведення аукціону, Замовник не буде її приймати до розгляду незалежно від ціни, яку буде запропоновано.