Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі – КВІТЕНЬ 2026
Обґрунтування медико-технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
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На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.2025 № 122 щодо медичного обслуговування населення в окремих науково-дослідних установах Національна академія медичних наук України передбачено надходження видатків спеціального фонду державного бюджету за бюджетною програмою КПКВ 6561060.
Відповідно до кошторисних призначень зазначені кошти передбачені для придбання реактивів та лабораторних матеріалів для потреб Державної установи «Національний інститут травматології та ортопедії НАМН України» (далі – Інститут) з метою забезпечення безперервного та якісного проведення лабораторно-діагностичних досліджень у процесі надання медичної допомоги пацієнтам, зокрема пацієнтам з важкими поліструктурними травмами, післяопераційними ускладненнями, інфекційними процесами та супутніми патологічними станами.
Державна установа «Національний інститут травматології та ортопедії НАМН України» з метою запровадження ефективної системи аналізу та контролю за використанням коштів, виділених на впровадження та реалізацію медичної допомоги населенню, та беручи за основу потребу відповідно до клінічних протоколів лікування, обсягів лабораторної діагностики, потреб структурних підрозділів Інституту, а також враховуючи залишки реактивів на складі, наявність благодійної допомоги та фактичне навантаження на лабораторні підрозділи, запланувала у 2026 році придбати реактиви та витратні матеріали для забезпечення проведення клініко-діагностичних, біохімічних, імунологічних та інших лабораторних досліджень.
Для виконання зазначених завдань/функцій Інститут повинен, зокрема, забезпечити себе необхідними реактивами, контрольними матеріалами, калібраторами та супутніми лабораторними засобами з метою своєчасного проведення діагностичних досліджень, контролю стану пацієнтів, моніторингу ефективності лікування та забезпечення належного рівня надання медичної допомоги.

ОБҐРУНТУВАННЯ ОБСЯГІВ ЗАКУПІВЛІ. 
Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби, обрахованої Замовником на основі фактичного використання у попередньому році, залишками на аптечному складі, спонсорської допомоги та обсягу фінансування.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі. Якісні характеристики визначено відповідно до особливостей надання медичної допомоги, та з урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для зазначеного предмета закупівлі.
ОБҐРУНТУВАННЯ ОЧІКУВАНОЇ ЦІНИ ЗАКУПІВЛІ/БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. 
Очікувана вартість визначається на основі чинного законодавства України: 
Очікувана вартість предмета закупівлі визначалася Інститутом на підставі проведеного моніторингу ринку фармацевтичної продукції та реактивів, аналізу загальнодоступної інформації щодо цін на відповідну продукцію, а також на підставі отриманих комерційних пропозицій від потенційних постачальників з урахуванням технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі, фактичної потреби установи та обсягів бюджетних призначень.
ОЧІКУВАНА ВАРТІСТЬ – 655,5 ТИС.ГРН
Додаток № 2 до тендерної документації 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ КІЛЬКІСНІ, ТЕХНІЧНІ ТА ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ КІЛЬКІСНІ, ТЕХНІЧНІ ТА ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Реактиви сумісні з «АНАЛІЗАТОР МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ VITEK 2 COMPACT 15 та система автоматична колориметрична для виявлення бактеріального росту BACT/ALERT 3D»


	№
з/п
	НК 024:2023
	НК 031:2024
	Найменування предмету закупівлі або еквівалент 
	Кіл-ть 
	Одиниці виміру
	Медико-технічні вимоги

	1
	50417, Множинні грамнегативні бактерії, ізольований штам IVD (діагностика in vitro), набір
	W0104080101 - ІДЕНТИФІКАЦІЯ ГРАМ-НЕГАТИВНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ – АВТОМАТИЗОВАНА
	Набір реагентів GN
	30
	шт
	Не менше 20 карток, кожна окремо запакована. Набір для ідентифікації грам-негативних мікроорганізмів на аналізаторі Vitek 2 COMPACT 15.

	2
	37300, Множинна антибактеріальна мінімальна інгібіторна концентрація IVD (діагностика in vitro), набір
	W0104080107 - ТЕСТУВАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ ГРАМ-НЕГАТИВНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ – АВТОМАТИЗОВАНЕ
	Набір реагентів AST-N331
	4
	шт
	Не менше 20 карток, кожна окремо запакована. Набір карток для визначення чутливості  грам - негативних мікроорганізмів до дії антимікробних препаратів на аналізаторі Vitek 2 COMPACT 15.

	3
	37300, Множинна антибактеріальна мінімальна інгібіторна концентрація IVD (діагностика in vitro), набір
	W0104080107 - ТЕСТУВАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ ГРАМ-НЕГАТИВНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ – АВТОМАТИЗОВАНЕ
	Набір реагентів AST-N459
	26
	шт
	Не менше 20 карток, кожна окремо запакована. Набір карток для визначення чутливості  грам - негативних мікроорганізмів до дії антимікробних препаратів на аналізаторі Vitek 2 COMPACT 15.

	4
	58529, Бульйон для гемокультур в аеробних умовах, живильне середовище IVD (діагностика in vitro)
	W0104010504 - ФЛАКОНИ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО КУЛЬТИВУВАННЯ КРОВІ
	Флакони з середовищем для виділення аеробних гемокультур
	1
	шт
	Флакон з бульонним живильним середовищем з добавками, адсорбуючими сполуками та індикатором росту для якісного виявлення й виділення аеробних і факультативно анаеробних мікроорганізмів на системах BacT/ALERT 3D, не менше 100 флаконів в упаковці.

	5
	58535, Живильне середовище для гемокультури в анаеробних умовах IVD (діагностика in vitro)
	W0104010504 - ФЛАКОНИ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО КУЛЬТИВУВАННЯ КРОВІ
	Флакони з середовищем для виділення анаеробних гемокультур
	1
	шт
	Флакон з бульонним живильним середовищем з добавками, адсорбуючими сполуками та індикатором росту, для якісного виявлення й виділення анаеробних і факультативно анаеробних мікроорганізмів у крові й інших у нормі стерильних біологічних рідинах на системах BacT/ALERT 3D, не менше 100 флаконів в упаковці.



*Всі посилання на торгівельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент». 



Запропонований учасником товар повинен відповідати таким вимогам:
1. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.
На підтвердження Учасник повинен надати:
а) Оригінал або завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість  введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або
б) Оригінал або завірену копію Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявності медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення, або підтвердження про державну реєстрацію медичної техніки та виробів медичного призначення, або Державної служби України з лікарських засобів, тощо
в) з урахуванням вимог постанов Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753*, №754**, №755***, якщо Учасником торгів пропонується медичні вироби, які пройшли державну реєстрацію, внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення і дозволені для застосування на території України та були введені в обіг до дати обов’язкового застосування технічного регламенту, дозволяється пропонувати  такі вироби до закінчення строку їх придатності і не більш як п’ять років з дати введення в обіг, без проходження процедури оцінки відповідності та маркування національним знаком відповідності. Для підтвердження зазначеного Учасником торгів у складі пропозиції конкурсних торгів необхідно подати оригінал або завірену копію митної декларації або документу підтверджуючого дату виготовлення запропонованого товару, або інший документ, що підтверджує, що запропонований ним товар ввезений на митну територію України (вироблений на території України) до закінчення терміну дії Свідоцтва про державну реєстрацію такого виробу.
*  - Постанова КМУ від 02.10.2013. № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів».
** - Постанова КМУ від 02.10.2013  № 754 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro».
*** -Постанова КМУ від 02.10.2013. № 755 «Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують».
2.	Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. 
На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.
3. Гарантійний лист від Учасника про те, що на момент постачання товару залишковий термін його придатності складатиме не менше 75 % загального терміну придатності.
4. У разі подання пропозиції, яка не відповідає медико-технічним вимогам, тендерна пропозиція не буде розглядатись та оцінюватись і буде відхилена як така, що не відповідає вимогам тендерної документації.
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