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"Капітальний ремонт приміщень операційного блоку, відділення реанімації та анестезіології 8-го поверху корпусу клінічного з конференцзалою. Коригування. Капітальний ремонт приміщень відділення реконструктивної ортопедії та травматології дитячого і юнацького віку в приміщеннях 5 поверху корпусу клінічного з конференцзалою, приміщень відділення травматології та ортопедії дорослих в приміщеннях 6 поверху корпусу клінічного з конференцзалою, приміщень відділення реконструктивно-відновлювальної хірургії верхньої кінцівки в приміщеннях 6 поверху корпусу клінічного з конференцзалою за адресою вулиця Бульварно-Кудрявська, 27 у Шевченківському районі м. Києва" (Приміщень відділення реконструктивної ортопедії та травматології дитячого і юнацького віку в приміщеннях 5 поверху корпусу клінічного з конференцзалою, приміщень відділення травматології та ортопедії дорослих в приміщеннях 6 поверху корпусу клінічного з конференцзалою, приміщень відділення реконструктивно-відновлювальної хірургії верхньої кінцівки в приміщеннях 6 поверху)
ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи
КЕКВ: 3132 — Капітальний ремонт інших об’єктів
Капітальний ремонт по об’єкту плануються проводитись протягом 2026-2027 років.
План України:
7.15. Створення (капітальний ремонт приміщень, реконструкція тощо) належних умов перебування в закладах охорони здоров`я з метою підвищення якості надання медичних послуг. 
Примітки: Закупівля здійснюється в рамках виконання заходів Плану України, що схвалений для реалізації фінансування Європейського Союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility, передбаченого Рамковою Угодою укладеною між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility, ратифікованою Законом України від 06.06.2024 № 3786-IX. Зміст висвітленої інформації не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.
Загальна кошторисна вартість реалізації проєкту "Капітальний ремонт приміщень операційного блоку, відділення реанімації та анестезіології 8-го поверху корпусу клінічного з конференцзалою. Коригування. Капітальний ремонт приміщень відділення реконструктивної ортопедії та травматології дитячого і юнацького віку в приміщеннях 5 поверху корпусу клінічного з конференцзалою, приміщень відділення травматології та ортопедії дорослих в приміщеннях 6 поверху корпусу клінічного з конференцзалою, приміщень відділення реконструктивно-відновлювальної хірургії верхньої кінцівки в приміщеннях 6 поверху корпусу клінічного з конференцзалою за адресою вулиця Бульварно-Кудрявська, 27 у Шевченківському районі м. Києва" (Приміщень відділення реконструктивної ортопедії та травматології дитячого і юнацького віку в приміщеннях 5 поверху корпусу клінічного з конференцзалою, приміщень відділення травматології та ортопедії дорослих в приміщеннях 6 поверху корпусу клінічного з конференцзалою, приміщень відділення реконструктивно-відновлювальної хірургії верхньої кінцівки в приміщеннях 6 поверху)
відповідно до затвердженої проєктно-кошторисної документації становить 275,6 млн грн. з ПДВ. Водночас у межах даної закупівлі в частині (Приміщень відділення реконструктивної ортопедії та травматології дитячого і юнацького віку в приміщеннях 5 поверху корпусу клінічного з конференцзалою, приміщень відділення травматології та ортопедії дорослих в приміщеннях 6 поверху корпусу клінічного з конференцзалою, приміщень відділення реконструктивно-відновлювальної хірургії верхньої кінцівки в приміщеннях 6 поверху) передбачається виконання першочергового етапу будівельних робіт на суму 51,484999 млн грн, що обумовлено обсягом бюджетних призначень та наявним фінансуванням. Реалізація зазначеного етапу дозволить виконати найбільш пріоритетні роботи, необхідні для забезпечення подальшого виконання проєкту та введення об'єкта в експлуатацію відповідно до проєктних рішень
Предмет закупівлі: Капітальний ремонт приміщень відділення реконструктивної ортопедії та травматології дитячого і юнацького віку в приміщеннях 5 поверху корпусу клінічного з конференцзалою, приміщень відділення травматології та ортопедії дорослих в приміщеннях 6 поверху корпусу клінічного з конференцзалою, приміщень відділення реконструктивно-відновлювальної хірургії верхньої кінцівки в приміщеннях 6 поверху корпусу клінічного з конференцзалою за адресою вулиця Бульварно-Кудрявська, 27 у Шевченківському районі м. Києва" (Приміщень відділення реконструктивної ортопедії та травматології дитячого і юнацького віку в приміщеннях 5 поверху корпусу клінічного з конференцзалою, приміщень відділення травматології та ортопедії дорослих в приміщеннях 6 поверху корпусу клінічного з конференцзалою, приміщень відділення реконструктивно-відновлювальної хірургії верхньої кінцівки в приміщеннях 6 поверху)

ОБҐРУНТУВАННЯ
необхідності закупівлі робіт з капітального ремонту приміщень 5-го та 6-го поверхів корпусу клінічного з конференцзалою
Державна установа «Національний інститут травматології та ортопедії НАМН України» (далі — Інститут) є спеціалізованим закладом охорони здоров’я, який надає високоспеціалізовану медичну допомогу пацієнтам із травмами, захворюваннями опорно-рухового апарату, наслідками бойових поранень та складними реконструктивними патологіями.
В умовах воєнного стану суттєво зросло навантаження на структурні підрозділи Інституту, зокрема на операційний блок, відділення реанімації та анестезіології, а також профільні клінічні відділення, у яких проходять лікування діти, дорослі пацієнти, військовослужбовці, ветерани війни та цивільні особи, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України.
Приміщення зазначених підрозділів експлуатуються протягом тривалого часу та потребують капітального ремонту з метою відновлення їх експлуатаційних характеристик, модернізації інженерних систем і створення належних умов для організації лікувального процесу.
Для проведення капітального ремонту розроблено та затверджено єдину проєктно-кошторисну документацію, яка охоплює приміщення корпусу клінічного з конференцзалою за адресою: вул. Бульварно-Кудрявська, 27, Шевченківський район, м. Київ, а саме:
· 8-го поверху — приміщення операційного блоку, відділення реанімації та анестезіології;
· 5-го поверху — приміщення відділення реконструктивної ортопедії та травматології дитячого і юнацького віку;
· 6-го поверху — приміщення відділення травматології та ортопедії дорослих і відділення реконструктивно-відновлювальної хірургії верхньої кінцівки.
Відповідно до затвердженої проєктно-кошторисної документації загальна вартість проєкту становить 275,6 млн грн з ПДВ.
З метою організації виконання робіт з урахуванням їх обсягів, розташування приміщень на різних поверхах, черговості виконання та наявного фінансування реалізацію єдиного проєкту передбачено за окремими напрямами:
1. Капітальний ремонт приміщень 8-го поверху — операційного блоку, відділення реанімації та анестезіології.
2. Капітальний ремонт приміщень 5-го та 6-го поверхів — профільних клінічних відділень.
Таким чином, роботи на 8-му та 5–6-му поверхах передбачені одним проєктом, а їх закупівля та виконання організовуються окремо за відповідними приміщеннями.
У межах цієї закупівлі передбачається виконання першочергового етапу робіт у приміщеннях 5-го та 6-го поверхів на суму 51 484 999,00 грн. Визначення обсягу цього етапу зумовлене обсягом бюджетних призначень та наявним фінансуванням. Подальше виконання робіт за проєктом здійснюватиметься з урахуванням фінансування та відповідно до затверджених проєктних рішень.
Проведення капітального ремонту дасть змогу:
· створити належні умови для лікування дітей і дорослих, зокрема пацієнтів із травмами, отриманими внаслідок бойових дій;
· модернізувати інженерні системи та забезпечити умови для ефективної експлуатації медичного обладнання;
· привести приміщення у відповідність до чинних будівельних, санітарних і протипожежних вимог;
· підвищити безпеку пацієнтів та покращити умови роботи медичного персоналу;
· запобігти подальшому фізичному зносу приміщень.
Щорічно в Інституті проходять лікування тисячі пацієнтів. За період повномасштабної війни в закладі проліковано понад 15 тисяч захисників України та виконано десятки тисяч оперативних втручань. Належний стан профільних клінічних відділень є важливим для безперервності лікувального процесу та своєчасного надання медичної допомоги.
Враховуючи викладене, закупівля першочергового етапу робіт з капітального ремонту приміщень 5-го та 6-го поверхів є необхідною для поетапної реалізації єдиного проєкту, забезпечення належних умов лікування пацієнтів та роботи медичного персоналу Інституту.
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	ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
Відомість обсягів

	

	
Відомість обсягів

	
	«Капітальний ремонт приміщень операційного блоку, відділення реанімації та анестезіології  8-го поверху корпусу клінічного з конференцзалою. Коригування. Капітальний ремонт приміщень відділення реконструктивної ортопедії та травматології дитячого і юнацького віку в приміщеннях 5 поверху корпусу клінічного з конференцзалою, приміщень відділення травматології та ортопедії дорослих в приміщеннях 6 поверху корпусу клінічного з конференцзалою, приміщень відділення реконструктивно-відновлювальної хірургії верхньої кінцівки в приміщеннях 6 поверху корпусу клінічного з конференцзалою за адресою вулиця Бульварно-Кудрявська, 27 у Шевченківському районі м. Києва»

	
	(найменування об'єкта)

	
	

	

	№
Ч.ч.
	Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру
	Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	
	демонтажні роботи 5-го поверху
	
	
	

	
	Демонтажні роботи
	
	
	

	1
	Розбирання цементних покриттів підлог
	м2
	190.5
	

	2
	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток
	м2
	483.2
	

	3
	Демонтаж оздоблювального шару огородження лоджій та поверхонь бічних стін лоджії
	м2
	63.29
	

	4
	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2
	м2
	292.7
	

	5
	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2/в т.ч. дверні і віконні відкоси)
	м2
	1049.4
	

	6
	Розбирання покриттів підлог з щитового паркету
	м2
	95.43
	

	7
	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну
	м2
	199.52
	

	8
	Розбирання цементних плінтусів
	м
	354.97
	

	9
	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну
	м3
	5.38
	

	10
	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т
	шт
	18
	

	11
	Розбирання цегляних перегородок
	м3
	26.2536
	

	12
	Демонтаж мийок
	к-т
	3
	

	13
	Демонтаж раковин [умивальників]
	к-т
	20
	

	14
	Демонтаж унітазів зі змивними бачками
	к-т
	8
	

	15
	Демонтаж ванн
	к-т
	2
	

	16
	Демонтаж змішувачів
	шт
	26
	

	17
	Демонтаж кранів водорозбірних
	шт
	51
	

	18
	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг
	шт
	2
	

	19
	Установлення піддонів душових сталевих
	к-т
	3
	

	20
	Знімання дверних полотен
	м2
	90.71
	

	21
	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в
укосах
	шт
	43
	

	22
	Демонтаж металопластикових перегородок разом з дверними блоками
	м2
	29.8
	

	23
	Демонтаж внутрішніх металопластикових балконих блоків, і частини стіни  під вікном до рівня плити перекриття
	м2
	90.072
	

	24
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної,
перхлорвінілової фарби
	м2
	367.4
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	1
	2
	3
	4
	5

	25
	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів
	м2
	132
	

	26
	Демонтаж підшивки вертикальних поверхонь підвісних стель
гіпсокартонними або гіпсоволокнистим и листами
	м2
	132
	

	27
	Демонтаж каркасу підвісних стель
	м2
	33.35
	

	28
	Демонтаж плит стельових в каркас стелі типу Армстронг
	м2
	33.35
	

	29
	Монтаж увідно-розподільних пристроїв
	шафа
	3
	

	30
	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп
	шт
	85
	

	31
	Демонтаж кабелю
	м
	3400
	

	32
	Навантаження сміття вручну
	т
	148.7476
	

	33
	Перевезення сміття до 30 км
	т
	148.7476
	

	
	Оздоблювальні роботи 6-й поверх
	
	
	

	
	Підлоги
	
	
	

	34
	Улаштування суцільної звукоізоляції
	м2
	75.4
	

	35
	Армування стяжки дротяною сіткою
	м2
	75.4
	

	36
	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2
	м2
	75.4
	

	37
	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ.77мм)
	м2
	75.4
	

	38
	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівниїх основ товщиною 5 мм
	м2
	75.4
	

	39
	На кожний 1 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати //до 10мм
	м2
	75.4
	

	40
	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням  полотнища у стиках
	м2
	75.4
	

	
	Плінтус 
	
	
	

	41
	Улаштування плінтусів з лінолеуму
	м2
	11.31
	

	42
	Монтаж стальних плінтусів із гнутого профілю
	м
	82.94
	

	43
	Установлення кутиків
	м
	59.169
	

	
	Оздоблення стін
	
	
	

	44
	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі
цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону
	м2
	31.5
	

	45
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази
	м2
	31.5
	

	46
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до  товщ. 3мм: старт 2мм, фініш 1мм)
	м2
	31.5
	

	47
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування
	м2
	32.81
	

	
	Керамогранітна плитка
	
	
	

	48
	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт
	м2
	31.5
	

	
	Оздоблення стель
	
	
	

	49
	Улаштування каркасу підвісних стель
	м2
	21.77
	

	50
	Укладання плит стельових в каркас стелі
	м2
	21.77
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	Обладнання та компоненти чистих приміщень  5-го поверх
	
	
	

	
	 Панелі HPL 
	
	
	

	51
	Грунтування стін глибокопроникною
	м2
	106
	

	52
	Опорядження стін пластиковими панелями HPL
	м2
	106
	

	
	Стеля
	
	
	

	53
	Улаштування каркасу підвісних стель
	м2
	42.38
	

	54
	Облицювання каркасів стель неперфорованими плитами, дюралюмінієм товщиною 1 мм
	м2
	42.38
	

	55
	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 
2 до 4 шт
	шт
	4
	

	
	Обладнання та компоненти чистих приміщень  6-го поверх
	
	
	

	
	  Панелі HPL 
	
	
	

	56
	Грунтування стін глибокопроникною
	м2
	106
	

	57
	Опорядження стін пластиковими панелями HPL
	м2
	106
	

	
	Стеля
	
	
	

	58
	Улаштування каркасу підвісних стель
	м2
	42.41
	

	59
	Облицювання каркасів стель неперфорованими плитами, дюралюмінієм товщиною 1 мм
	м2
	42.41
	

	60
	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад
 2 до 4 шт
	шт
	4
	

	
	Улаштування необхідних  умов для маломобільні групи населення
	
	
	

	
	Оздоблювальні роботи
	
	
	

	61
	Улаштування покриття з плиток тактильних поліуретанивих площею   покриття понад 10 м2
	м2
	15.66
	

	62
	Установлення поручнів ( контакт по стінах)
	м
	156
	

	63
	Улаштування покриття з плиток тактильних поліуретанивих площею  покриття понад 10 м2
	м2
	77.2
	

	
	Облаштування санітарно-гігієнічного обладнання для МГН
	
	
	

	64
	Установлення унітазів з інсталяцією для унітазу
	к-т
	5
	

	65
	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т
	т
	0.5
	

	66
	Установлення умивальників групових з підведенням холодної та гарячої води
	к-т
	5
	

	67
	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо
	шт
	10
	

	68
	Установлення дозаторів, тримачів туалетного папіру
	шт
	20
	

	69
	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн, тактильної таблички тощо
	шт
	5
	

	70
	Установлення вказівника на стіні
	шт
	10
	

	71
	Монтаж кнопки виклику персонала
	шт
	5
	

	72
	Установлення дзеркала
	шт
	5
	

	73
	Установлення відкидного стільця
	шт
	5
	

	
	Облаштування тактильних елементів  доступності 5-го поверху
	
	
	

	
	монтаж табличок 
	
	
	

	74
	Установлення вказівника на стіні
	шт
	43
	

	75
	Улаштування покриття з плиток тактильних поліуретанивих площею покриття понад 10 м2
	м2
	0.55
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	облаштування тактильних елементів  доступності 6-го поверху
	
	
	

	
	 монтаж табличок 
	
	
	

	76
	Установлення вказівника на стіні
	шт
	5
	

	77
	Улаштування покриття з плиток тактильних поліуретанивих площею покриття понад 10 м2
	м2
	0.28
	

	
	Опалення 5-6 поверхи
	
	
	

	
	Демонтажні роботи
	
	
	

	78
	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг
	шт
	80
	

	79
	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих
водогазопровідних неоцинкованих труб
	м
	600
	

	
	Опалення
	
	
	

	80
	Установлення опалювальних радіаторів сталевих
	кВт
	38.843
	

	81
	Прилади, що монтуються на трубопроводі (Терморегулятор з
термостатичним елементом)
	шт
	31
	

	82
	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 25 мм
	шт
	31
	

	83
	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм
	м
	150
	

	84
	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм
	м
	75
	

	85
	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену
	м
	225
	

	86
	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах
	м
	294
	

	
	Прилади та засоби автоматизації
	
	
	

	87
	Реле, установлюване на пультах і панелях [0,0009]
	шт
	30
	

	
	Електроапаратура
	
	
	

	
	Шафа автоматики ША-ОВ
	
	
	

	88
	Шафа автоматики (монтаж)
	шт
	1
	

	89
	Монтаж контролера
	шт
	2
	

	90
	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних
	м
	2
	

	91
	Шафа або панель комутації зв'язку
	шт
	2
	

	92
	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на  струм понад 25 А до 100 А
	шт
	2
	

	93
	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А
	шт
	36
	

	94
	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий
	шт
	6
	

	95
	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А
	шт
	2
	

	96
	Реле, установлюване на пультах і панелях [0,0009]
	шт
	24
	

	97
	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях [0,0006]
	шт
	24
	

	98
	Монтаж сигнальної арматури
	шт
	6
	

	99
	Монтаж дзвінка
	шт
	2
	

	100
	Монтаж запобіжника
	шт
	12
	

	101
	Монтаж термостата
	шт
	2
	

	102
	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т
	шт
	2
	

	103
	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних
	шт
	2
	

	104
	Монтаж світильників
	шт
	2
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	Монтажні матеріали і вироби
	
	
	

	105
	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром 32  мм
	м
	1450
	

	
	Кабелі і проводи
	
	
	

	106
	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби
	м
	1450
	

	
	        Вентиляція 5-6 поверхи
	
	
	

	
	Демонтажні роботи
	
	
	

	107
	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм
	м2
	300
	

	108
	Установлення камер припливно-витяжних продуктивністю до 10 тис.м3/год
	камеpа
	5
	

	
	Вентиляція 5-6 поверх
	
	
	

	109
	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 495 мм, периметром 1550 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм
	м2
	1
	

	
	ПВ-1
	
	
	

	110
	Установлення камер припливно-витяжних продуктивністю до 10 тис.м3/год
	камеpа
	1
	

	111
	Реле, установлюване на пультах і панелях [0,0009]
	шт
	1
	

	
	В-1
	
	
	

	112
	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т
	шт
	1
	

	113
	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А
	шт
	1
	

	114
	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки 125 мм
	шт
	1
	

	115
	Установлення повітророзподільників (анемостатів)
	шт
	2
	

	
	П2В-2
	
	
	

	116
	Установлення камер припливно-витяжних продуктивністю до 10 тис.м3/год
	камеpа
	1
	

	117
	Реле, установлюване на пультах і панелях [0,0009]
	шт
	1
	

	
	 Вузол циркуляції теплоносія рекуператора
	
	
	

	118
	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т
	насос
	1
	

	119
	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3
	бак
	1
	

	120
	Установлення термоманометрів
	комплект
	2
	

	121
	Установлення повітроспускників
	комплект
	1
	

	122
	Установлення кранів кульових
	шт
	6
	

	123
	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм
	м
	4
	

	124
	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену
	м
	4
	

	
	П3В-3
	
	
	

	125
	Установлення камер припливно-витяжних продуктивністю до 10 тис.м3/год
	камеpа
	1
	

	126
	Реле, установлюване на пультах і панелях [0,0009]
	шт
	1
	

	
	 Вузол циркуляції теплоносія рекуператора 
	
	
	

	127
	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т
	насос
	1
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	128
	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3
	бак
	1
	

	129
	Установлення термоманометрів
	комплект
	2
	

	130
	Установлення повітроспускників
	комплект
	1
	

	131
	Установлення кранів кульових
	шт
	6
	

	132
	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм
	м
	4
	

	133
	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену
	м
	4
	

	
	П4В-4
	
	
	

	134
	Установлення камер припливно-витяжних продуктивністю до 10 тис.м3/год
	камеpа
	1
	

	135
	Реле, установлюване на пультах і панелях [0,0009]
	шт
	1
	

	
	 Вузол циркуляції теплоносія рекуператора
	
	
	

	136
	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т
	насос
	1
	

	137
	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3
	бак
	1
	

	138
	Установлення термоманометрів
	комплект
	2
	

	139
	Установлення повітроспускників
	комплект
	1
	

	140
	Установлення кранів кульових
	шт
	6
	

	141
	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм
	м
	4
	

	142
	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену
	м
	4
	

	
	В-27
	
	
	

	143
	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т
	шт
	1
	

	144
	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А
	шт
	1
	

	145
	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 мм
	шт
	1
	

	146
	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2
	грати
	13
	

	
	В-28
	
	
	

	147
	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т
	шт
	1
	

	148
	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А
	шт
	1
	

	149
	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки 125 мм
	шт
	1
	

	150
	Установлення повітророзподільників (анемостатів)
	шт
	2
	

	
	В-29
	
	
	

	151
	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т
	шт
	1
	

	152
	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А
	шт
	1
	

	153
	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-5 перерізом 400х400 мм
	шт
	2
	

	154
	Установлення повітророзподільників (анемостатів)
	шт
	12
	

	
	В-30
	
	
	

	155
	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т
	шт
	1
	

	156
	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А
	шт
	1
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	157
	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм
	шт
	2
	

	158
	Установлення повітророзподільників (анемостатів)
	шт
	5
	

	
	В-31
	
	
	

	159
	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т
	шт
	1
	

	160
	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А
	шт
	1
	

	161
	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки 125 мм
	шт
	1
	

	162
	Установлення повітророзподільників (анемостатів)
	шт
	2
	

	
	В-32
	
	
	

	163
	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т
	шт
	1
	

	164
	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А
	шт
	1
	

	165
	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки 125 мм
	шт
	1
	

	166
	Установлення повітророзподільників (анемостатів)
	шт
	2
	

	
	В-33-36
	
	
	

	167
	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т
	шт
	4
	

	168
	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А
	шт
	4
	

	
	В-37
	
	
	

	169
	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т
	шт
	1
	

	170
	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А
	шт
	1
	

	171
	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки 125 мм
	шт
	1
	

	172
	Установлення повітророзподільників (анемостатів)
	шт
	2
	

	
	В-38-43
	
	
	

	173
	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т
	шт
	6
	

	174
	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А
	шт
	6
	

	
	Кондиціонування
	
	
	

	
	К-1
	
	
	

	175
	Установлення зовнішніх блоків МСК
	блоків
	1
	

	176
	Установлення внутрішніх блоків МСК
	блоків
	16
	

	177
	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм
	м
	255
	

	178
	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену
	м
	255
	

	
	К-2
	
	
	

	179
	Установлення зовнішніх блоків МСК
	блоків
	1
	

	180
	Установлення внутрішніх блоків МСК
	блоків
	8
	

	181
	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм
	м
	225
	

	182
	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену
	м
	225
	

	
	ККБ-1 
	
	
	

	183
	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної
	шт
	1
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	ККБ-2
	
	
	

	184
	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної
	шт
	1
	

	
	ККБ-3
	
	
	

	185
	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної
	шт
	1
	

	
	ККБ-4
	
	
	

	186
	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної
	шт
	1
	

	
	К13
	
	
	

	187
	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм
	м
	285
	

	188
	Установлення сифонів
	шт
	4
	

	189
	Установлення вузлів ручних насосів
	вузол
	20
	

	
	Матеріали ККБ
	
	
	

	190
	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм
	м
	240
	

	191
	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену
	м
	240
	

	192
	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2
	м
	250
	

	193
	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.
	т
	0.3
	

	
	Повітроводи до системи ПВ1
	
	
	

	194
	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм
	м2
	150
	

	195
	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм
	м2
	20
	

	196
	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм
	м2
	25
	

	197
	Установлення дифузорів
	грати
	3
	

	198
	Установлення решіток вентиляційних зовнішніх
	грати
	4
	

	199
	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 1600 до 3200 мм
	клапан
	4
	

	200
	Установлення шумоглушників вентиляційних
	шт
	3
	

	201
	Установлення модуля повітророзподільчого продуктивністю до 10 тис.м3/год
	камеpа
	10
	

	202
	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год
	фільтр
	10
	

	203
	Прокладання повітроводів гнучких діаметром до 250 мм
	м2
	19.625
	

	204
	Установлення регулятора змінної витрати повітря, діаметром до 250 мм
	шт
	17
	

	205
	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену
	м2
	205
	

	
	Повітроводи до системи ПВ2
	
	
	

	206
	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з  оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм
	м2
	120
	

	207
	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої  сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм
	м2
	25
	

	208
	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм
	м2
	25
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	209
	Установлення дифузорів
	грати
	4
	

	210
	Установлення решіток вентиляційних зовнішніх
	грати
	4
	

	211
	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 1600 до 3200 мм
	клапан
	4
	

	212
	Установлення клапанів вогнезатримувальних діаметром до 1000 мм
	клапан
	2
	

	213
	Установлення шумоглушників вентиляційних
	шт
	2
	

	214
	Установлення модуля повітророзподільчого продуктивністю до 10 тис.м3/год
	камеpа
	10
	

	215
	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год
	фільтр
	10
	

	216
	Прокладання повітроводів гнучких діаметром до 250 мм
	м2
	15.7
	

	217
	Установлення регулятора змінної витрати повітря, діаметром до 250 мм
	шт
	18
	

	218
	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену
	м2
	123
	

	
	Повітроводи до системи ПВ3
	
	
	

	219
	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм
	м2
	5
	

	220
	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм
	м2
	100
	

	221
	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н  [нормальна] товщиною 0,5 мм
	м2
	40
	

	222
	Установлення дифузорів
	грати
	17
	

	223
	Установлення дросель-клапанів діаметром до 1000 мм
	клапан
	17
	

	224
	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм
	клапан
	2
	

	225
	Установлення шумоглушників вентиляційних
	шт
	4
	

	226
	Прокладання повітроводів гнучких діаметром до 200 мм
	м2
	6.909
	

	227
	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену
	м2
	106
	

	
	Повітроводи до системи ПВ4
	
	
	

	228
	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм
	м2
	1
	

	229
	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм
	м2
	50
	

	230
	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм
	м2
	5
	

	231
	Установлення дифузорів
	грати
	4
	

	232
	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм
	клапан
	2
	

	233
	Установлення шумоглушників вентиляційних
	шт
	2
	

	234
	Установлення модуля повітророзподільчого продуктивністю до 10 тис.м3/год
	камеpа
	4
	

	235
	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год
	фільтр
	4
	

	236
	Прокладання повітроводів гнучких діаметром до 200 мм
	м2
	5.888
	

	237
	Установлення регулятора змінної витрати повітря, діаметром до 250 мм
	шт
	4
	

	238
	Установлення регулятора постійної витрати повітря периметром до 3200 мм
	шт
	1
	

	239
	Установлення регулятора постійної витрати повітря 
діаметром о д250 мм
	шт
	2
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	240
	Установлення дросель-клапанів діаметром до 1000 мм
	клапан
	2
	

	241
	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену
	м2
	36
	

	
	Матеріали ККБ ПВ1
	
	
	

	242
	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм
	м
	80
	

	243
	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену
	м
	80
	

	244
	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених  конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2
	м
	40
	

	245
	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.
	т
	0.3
	

	
	Матеріали ККБ ПВ2
	
	
	

	246
	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм
	м
	70
	

	247
	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену
	м
	70
	

	248
	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз  однієї жили до 10 мм2
	м
	24
	

	249
	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.
	т
	0.3
	

	
	Матеріали ККБ ПВ3
	
	
	

	250
	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм
	м
	50
	

	251
	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену
	м
	50
	

	252
	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених  конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2
	м
	25
	

	253
	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.
	т
	0.3
	

	
	Матеріали ККБ ПВ4
	
	
	

	254
	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм
	м
	60
	

	255
	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену
	м
	60
	

	256
	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз  однієї жили до 10 мм2
	м
	30
	

	257
	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.
	т
	0.3
	

	
	Обладнання системи опалення  та  вентиляції 5-6-го поверху
	
	
	

	
	демонтажні роботи 6-го поверху
	
	
	

	
	Демонтажні роботи
	
	
	

	258
	Розбирання цементних покриттів підлог
	м2
	15.4
	

	259
	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток
	м2
	15.4
	

	260
	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа  відбивання в одному місці до 5 м2/в т.ч. дверні і віконні відкоси)
	м2
	131.7
	

	261
	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну
	м2
	56.4
	

	262
	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну
	м3
	1.39
	

	263
	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі   монтажних елементів у будівлі до 5 т
	шт
	4
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	264
	Розбирання цегляних перегородок
	м3
	5.865
	

	265
	Демонтаж кранів водорозбірних
	шт
	8
	

	266
	Демонтаж змішувачів
	шт
	5
	

	267
	Демонтаж раковин [умивальників]
	к-т
	3
	

	268
	Демонтаж ванн
	к-т
	2
	

	269
	Демонтаж унітазів зі змивними бачками
	к-т
	2
	

	270
	Знімання дверних полотен
	м2
	11.97
	

	271
	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах
	шт
	6
	

	272
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної,
перхлорвінілової фарби             
	м2
	34.8
	

	273
	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів
	м2
	21.44
	

	274
	Демонтаж підшивки вертикальних поверхонь підвісних стель
гіпсокартонними або гіпсоволокнистим и листами
	м2
	21.44
	

	275
	Демонтаж каркасу підвісних стель
	м2
	21.44
	

	276
	Демонтаж плит стельових в каркас стелі типу Армстронг
	м2
	21.44
	

	277
	Монтаж увідно-розподільних пристроїв
	шафа
	1
	

	278
	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп
	шт
	4
	

	279
	Демонтаж кабелю
	м
	600
	

	280
	Навантаження сміття вручну
	т
	18.2037
	

	281
	Перевезення сміття до 30 км
	т
	18.2037
	

	
	Монтаж парозволоження 5-6-го  поверхів
	
	
	

	
	ЗП 1
	
	
	

	282
	Монтаж парогенератора [0,155]
	шт
	1
	

	283
	Монтаж паророзподілювача
	шт
	1
	

	
	ЗП 2
	
	
	

	284
	Монтаж парогенератора [0,155]
	шт
	1
	

	285
	Монтаж паророзподілювача
	шт
	1
	

	
	ЗП 3
	
	
	

	286
	Монтаж парогенератора [0,155]
	шт
	1
	

	287
	Монтаж паророзподілювача
	шт
	1
	

	
	Обладнання парозволоження 5-6-го поверху
	
	
	

	
	Монтаж технологічного обладнання
	
	
	

	288
	Монтаж стелажа металевого
	м
	24
	

	289
	Установлення мийок на три відділення
	к-т
	3
	

	290
	Установлення мийок на два відділення
	к-т
	2
	

	291
	Установлення мийок на одне відділення
	к-т
	2
	

	292
	Установлення мийок (стіл-мийка) на два відділення
	к-т
	4
	

	293
	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного [0,005]
	комплект
	43
	

	294
	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо
	шт
	97
	

	295
	Монтаж приліжкової панелі
	комплект
	20
	

	
	Водопостачання та  каналізація 5 го поверху
	
	
	

	
	Демонтажні роботи
	
	
	

	
	Протипожежний водопровід 
	
	
	

	296
	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм
	м
	10
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	297
	(Демонтаж) Установлення кран-комплектів діаметром до 50 мм
	шт
	5
	

	
	Господарсько-питний водопровід
	
	
	

	298
	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих   газопровідних діаметром 20 мм
	м
	110
	

	
	Гаряче водопостачання 
	
	
	

	299
	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 20 мм
	м
	110
	

	
	 Побутова каналізація 
	
	
	

	300
	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 100 мм
	м
	60
	

	301
	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 50 мм
	м
	80
	

	
	Протипожежний водопровід
	
	
	

	302
	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних діаметром 50 мм
	м
	14
	

	303
	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021
	м2
	1
	

	304
	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою за 2рази
	м2
	1
	

	
	 Комплект обладнання пожежних шаф HW-25-52 NKV 
	
	
	

	305
	Установлення кран-комплектів діаметром до 50 мм
	шт
	5
	

	306
	Установлення вентилів пожежних, датчиків положення на трубопроводах із  сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм
	шт
	5
	

	
	 Кран-комплект Ду-25
	
	
	

	307
	Установлення кран-комплектів діаметром до 50 мм
	шт
	1
	

	308
	Установлення вентилів пожежних, датчиків положення на трубопроводах із  сталевих труб діаметром до 25 мм
	шт
	1
	

	309
	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей
	шт
	1
	

	
	Гарячий водопровід (Т3)
	
	
	

	310
	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм
	м
	8
	

	311
	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових  [поліпропіленових] напірних діаметром 
20 мм
	м
	136
	

	312
	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену
	м
	130
	

	
	Госппитний водопровід (В1)
	
	
	

	313
	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових  [поліпропіленових] напірних діаметром 
25 мм
	м
	8
	

	314
	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм
	м
	136
	

	315
	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену
	м
	90
	

	316
	Установлення муфтових кранів водорозбірних
	шт
	40
	

	
	Побутова каналізація К1
	
	
	

	317
	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром  100 мм
	м
	46
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	318
	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм
	м
	84
	

	319
	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком
	к-т
	10
	

	320
	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води
	к-т
	15
	

	321
	Установлення трапів діаметром 50 мм
	к-т
	8
	

	322
	Установлення змішувачів
	шт
	8
	

	
	водопостачання та  каналізація 6 го поверху
	
	
	

	
	Демонтажні роботи
	
	
	

	
	 Протипожежний водопровід 
	
	
	

	323
	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм
	м
	10
	

	324
	(Демонтаж) Установлення кран-комплектів діаметром до 50 мм
	шт
	5
	

	
	 Господарсько-питний водопровід 
	
	
	

	325
	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 20 мм
	м
	110
	

	
	Гаряче водопостачання 
	
	
	

	326
	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 20 мм
	м
	110
	

	
	 Побутова каналізація 
	
	
	

	327
	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 100 мм
	м
	60
	

	328
	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих   водогазопровідних діаметром 50 мм
	м
	80
	

	
	 Протипожежний водопровід
	
	
	

	329
	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих
водогазопровідних діаметром 50 мм
	м
	14
	

	330
	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021
	м2
	1
	

	331
	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177  сріблистою за 2рази
	м2
	1
	

	
	 Комплект обладнання пожежних шаф HW-25-52 NKV 
	
	
	

	332
	Установлення кран-комплектів діаметром до 50 мм
	шт
	5
	

	333
	Установлення вентилів пожежних, датчиків положення на трубопроводах із  сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм
	шт
	5
	

	
	 Кран-комплект Ду-25 
	
	
	

	334
	Установлення кран-комплектів діаметром до 50 мм
	шт
	1
	

	335
	Установлення вентилів пожежних, датчиків положення на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм
	шт
	1
	

	336
	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей
	шт
	1
	

	
	Гарячий водопровід (Т3)
	
	
	

	337
	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових  [поліпропіленових] напірних діаметром
 20 мм
	м
	12
	

	338
	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену
	м
	12
	

	
	Госппитний водопровід (В1)
	
	
	

	339
	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм
	м
	12
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	340
	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену
	м
	12
	

	341
	Установлення муфтових кранів водорозбірних
	шт
	6
	

	
	Побутова каналізація К1
	
	
	

	342
	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром  100 мм
	м
	4
	

	343
	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм
	м
	8
	

	344
	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком
	к-т
	1
	

	345
	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води
	к-т
	2
	

	346
	Установлення трапів діаметром 50 мм
	к-т
	2
	

	347
	Установлення змішувачів
	шт
	2
	

	
	Електротехнічні рішення  5-6 поверх
	
	
	

	
	Електромонтажні вироби
	
	
	

	348
	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних
	шт
	60
	

	349
	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних
	шт
	20
	

	350
	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці
	шт
	302
	

	351
	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40  мм, укладених в борознах під заливку
	м
	5
	

	352
	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку
	м
	10
	

	353
	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром 32 мм
	м
	3455
	

	
	Кабельно-провідникова продукція
	
	
	

	354
	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до  
6 мм2 в труби
	м
	1120
	

	355
	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби
	м
	2410
	

	356
	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного  ізольованого проводу перерізом 25 мм2
	м
	110
	

	357
	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби
	м
	50
	

	
	Монтаж устаткування
	
	
	

	358
	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні
	шт
	2
	

	359
	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні
	шт
	2
	

	
	Освітлення
	
	
	

	360
	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп
 понад 2 до 4 шт
	шт
	105
	

	361
	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт
	шт
	13
	

	362
	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт
	шт
	40
	

	363
	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.
	шт
	3
	

	364
	Установлення вказівника на стіні
	шт
	5
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	Придбання устаткування електропостачання 5-6 поверх
	
	
	

	
	монтаж системи медичного газопостачання 5-го поверху
	
	
	

	
	Монтаж устаткування
	
	
	

	365
	Монтаж модуля газового
	шт
	3
	

	366
	Монтаж розетки корпусної газової кисневої
	шт
	2
	

	
	Монтаж трубопроводів
	
	
	

	367
	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм
	м
	96
	

	368
	Трубопроводи з поліпропіленових труб із застосуванням готових деталей, діаметр зовнішній 32-90 мм
	м
	3
	

	369
	Протравлення i промивання труб рiзноманiтними реактивами, дiаметр зовнiшнiй 12-38 мм
	м
	96
	

	
	Фітинги
	
	
	

	370
	Вентилі латунні запорні холодні низького тиску для кисневих установок, діаметр умовного проходу 32 мм
	шт
	3
	

	371
	Прокладання коробів пластикових
	м
	10
	

	
	Отвори
	
	
	

	372
	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм
	шт
	12
	

	373
	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати
	шт
	12
	

	374
	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати
	шт
	2
	

	375
	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах
	шт
	12
	

	
	    Обладнання системи медичного  газопостачання 5-го поверху
	
	
	

	
	Загальнобудівельні роботи 5-го поверху
	
	
	

	
	Стіни та перегородки
	
	
	

	
	Перемички
	
	
	

	376
	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т
	шт
	26
	

	
	Перегородки 120 мм
	
	
	

	377
	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2
	м2
	187.73
	

	
	 П -1 
	
	
	

	378
	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну
	м3
	0.13
	

	379
	Посилення отворів в цегляних стінах металевими тяжами
	т
	0.0217
	

	380
	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021
	м2
	0.96
	

	381
	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115
	м2
	0.96
	

	
	  Штукатурення прорізів та отворів 
	
	
	

	382
	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях
	м2
	0.87
	

	383
	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю
	м2
	0.87
	

	
	  ПР - 2 
	
	
	

	384
	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну
	м3
	0.92
	

	385
	Посилення отворів в цегляних стінах металевими тяжами
	т
	0.273
	

	386
	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021
	м2
	5.1
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	387
	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115
	м2
	5.1
	

	
	  Штукатурення прорізів та отворів 
	
	
	

	388
	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях
	м2
	5.1
	

	389
	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю
	м2
	5.1
	

	
	  П - 3
	
	
	

	390
	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну
	м3
	0.38
	

	391
	Посилення отворів в цегляних стінах металевими тяжами
	т
	0.2947
	

	392
	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021
	м2
	5.7
	

	393
	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115
	м2
	5.4
	

	
	  Штукатурення прорізів та отворів 
	
	
	

	394
	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях
	м2
	5.4
	

	395
	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю
	м2
	5.4
	

	
	  П - 4 
	
	
	

	396
	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну
	м3
	0.76
	

	397
	Посилення отворів в цегляних стінах металевими тяжами
	т
	0.5606
	

	398
	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021
	м2
	6.84
	

	399
	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115
	м2
	6.84
	

	
	  Штукатурення прорізів та отворів 
	
	
	

	400
	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях
	м2
	6.84
	

	401
	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю
	м2
	6.84
	

	
	Отвори ОВ та ВК
	
	
	

	
	  Отвори в цегляних стінах 
	
	
	

	402
	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну
	м3
	1.7595
	

	
	діам. 150мм
	
	
	

	403
	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм
	шт
	15
	

	404
	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати
	шт
	15
	

	405
	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (товщ. 150мм) 
	шт
	15
	

	
	діам. 200мм
	
	
	

	406
	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр  отвору до 20 мм
	шт
	9
	

	407
	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати
	шт
	9
	

	408
	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (товщ. 200мм)
	шт
	9
	

	
	діам. 250мм
	
	
	

	409
	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм
	шт
	1
	

	410
	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати
	шт
	1
	

	411
	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (товщ. 250мм)
	шт
	1
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	діам. 350мм
	
	
	

	412
	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр   отвору до 20 мм
	шт
	1
	

	413
	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати
	шт
	1
	

	414
	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (товщ. 350мм)
	шт
	1
	

	
	  Отвори в залізобетонних перекриттях 
	
	
	

	415
	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм
	м різ.
	1152.36
	

	416
	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання
горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS (до товщ. 220мм)
	м різ.
	1150.36
	

	
	діам.150мм
	
	
	

	417
	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм,  глибина свердлення 200 мм
	шт
	3
	

	418
	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати
	шт
	3
	

	419
	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (до товщ. 150мм)
	шт
	3
	

	
	 діам.200мм
	
	
	

	420
	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	шт
	2
	

	421
	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати
	шт
	2
	

	422
	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (до товщ. 200мм)
	шт
	2
	

	
	діам.350мм
	
	
	

	423
	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм,  глибина свердлення 200 мм
	шт
	18
	

	424
	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати
	шт
	18
	

	425
	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (до товщ. 350мм)
	шт
	18
	

	
	діам.125мм під ВК
	
	
	

	426
	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм,  глибина свердлення 200 мм
	шт
	20
	

	427
	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати
	шт
	20
	

	428
	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (до товщ. 125мм)
	шт
	20
	

	
	 діам.60мм під ВК
	
	
	

	429
	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	шт
	30
	

	430
	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати
	шт
	30
	

	
	Монтаж системи медичного газопостачання 6-го поверху
	
	
	

	
	Монтаж устаткування
	
	
	

	431
	Монтаж модуля газового
	шт
	3
	

	
	Монтаж трубопроводів
	
	
	

	432
	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм
	м
	75
	

	433
	Трубопроводи з поліпропіленових труб із застосуванням готових деталей, діаметр зовнішній 32-90 мм
	м
	3
	

	434
	Протравлення i промивання труб рiзноманiтними реактивами, дiаметр зовнiшнiй 12-38 мм
	м
	75
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	 Фітинги
	
	
	

	435
	Вентилі латунні запорні холодні низького тиску для кисневих установок, діаметр умовного проходу 32 мм
	шт
	3
	

	436
	Прокладання коробів пластикових
	м
	6
	

	
	Отвори
	
	
	

	437
	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм
	шт
	10
	

	438
	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати
	шт
	10
	

	439
	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати
	шт
	2
	

	440
	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах
	шт
	10
	

	
	Обладнання системи медичного  газопостачання 6-го поверху
	
	
	

	
	Монтаж системи пожежної сигналізації 5-го поверху
	
	
	

	
	Система автоматичної пожежної сигналізації
	
	
	

	441
	Прилад ПС на 1 промінь
	шт
	1
	

	442
	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса  до 5 кг/ модуль
	шт
	6
	

	443
	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год
	шт
	1
	

	444
	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у
вибухозахисному виконанні
	шт
	78
	

	445
	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні
	шт
	18
	

	446
	Сповіщувач ПС ручний у нормальному виконанні
	шт
	2
	

	447
	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса  до 5 кг/ Пристрій оптичної сигналізації
	шт
	18
	

	448
	Кнопка, установлювана на пультах і панелях [0,00016]
	шт
	5
	

	449
	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях
	м
	22
	

	450
	Прокладання коробів пластикових
	м
	12
	

	451
	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, 
маса 1 м до 1 кг
	м
	600
	

	452
	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм
	шт
	3
	

	453
	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах
	шт
	3
	

	
	 Устаткування пожежної сигналізації 5-го поверху
	
	
	

	
	Пусконалагоджувальні роботи пожежної сигналізації 5-го поверху
	
	
	

	454
	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]
	ділянка
	1
	

	
	Монтаж системи пожежної сигналізації 6-го поверху
	
	
	

	
	Система автоматичної пожежної сигналізації
	
	
	

	455
	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у
вибухозахисному виконанні
	шт
	6
	

	456
	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні
	шт
	2
	

	457
	Сповіщувач ПС ручний у нормальному виконанні
	шт
	1
	

	458
	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг/ модуль
	шт
	1
	

	459
	Кнопка, установлювана на пультах і панелях [0,00016]
	шт
	1
	

	460
	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях
	м
	5
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	461
	Прокладання коробів пластикових
	м
	4
	

	462
	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг
	м
	70
	

	463
	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм
	шт
	1
	

	464
	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах
	шт
	1
	

	
	Устаткування пожежної сигналізації 6-го поверху
	
	
	

	
	Пусконалагоджувальні роботи пожежної сигналізації 6-го поверху
	
	
	

	465
	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]
	ділянка
	1
	

	
	 Система керування евакуюванням 1-го поверху
	
	
	

	
	Монтаж обладнання
	
	
	

	466
	Підсилювач звукової сигналізації і зв'язку
	шт
	1
	

	467
	Монтаж пульта службового зв'язку та контролю [0,5]
	пульт
	1
	

	468
	Блок керування
	шт
	1
	

	469
	Блок живлення і контролю
	шт
	2
	

	470
	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 7 А.год
	шт
	2
	

	
	Придбання обладнання системи керування евакуюванням 1-го поверху
	
	
	

	
	Загальнобудівельні роботи 6-го поверху
	
	
	

	
	Стіни та перегородки
	
	
	

	
	Перемички
	
	
	

	471
	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т
	шт
	2
	

	
	Перегородки 120 мм
	
	
	

	472
	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2
	м2
	7.35
	

	473
	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях
	м2
	6.5
	

	
	 П -5 
	
	
	

	474
	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну
	м3
	0.26
	

	475
	Посилення отворів в цегляних стінах металевими тяжами
	т
	0.0435
	

	476
	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021
	м2
	1.92
	

	477
	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115
	м2
	1.92
	

	
	 Штукатурення прорізів та отворів 
	
	
	

	478
	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях
	м2
	1.74
	

	479
	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю
	м2
	1.74
	

	
	 ПР - 6 
	
	
	

	480
	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну
	м3
	0.92
	

	481
	Посилення отворів в цегляних стінах металевими тяжами
	т
	0.273
	

	482
	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021
	м2
	5.1
	

	483
	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115
	м2
	5.1
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	 Штукатурення прорізів та отворів 
	
	
	

	484
	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях
	м2
	5.1
	

	
	
	
	
	

	485
	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та  каменю
	м2
	5.1
	

	
	Отвори ОВ та ВК
	
	
	

	
	 Отвори в цегляних стінах 
	
	
	

	486
	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну
	м3
	1.7595
	

	
	діам. 150мм
	
	
	

	487
	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм
	шт
	15
	

	488
	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати
	шт
	15
	

	489
	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (товщ. 150мм)
	шт
	15
	

	
	діам. 200мм
	
	
	

	490
	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм
	шт
	9
	

	491
	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати
	шт
	9
	

	492
	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати 
товщ. 200мм)
	шт
	9
	

	
	діам. 250мм
	
	
	

	493
	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр  отвору до 20 мм
	шт
	1
	

	494
	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати
	шт
	1
	

	495
	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (товщ. 250мм)
	шт
	1
	

	
	діам. 350мм
	
	
	

	496
	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм
	шт
	1
	

	497
	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати
	шт
	1
	

	498
	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (товщ. 350мм)
	шт
	1
	

	
	 Отвори в залізобетонних перекриттях 
	
	
	

	499
	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм
	м різ.
	1152.36
	

	500
	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання
горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS (до товщ. 220мм)
	м різ.
	1150.36
	

	
	діам.150мм
	
	
	

	501
	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	шт
	3
	

	502
	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати
	шт
	3
	

	503
	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати 
(до товщ. 150мм)
	шт
	3
	

	
	діам.200мм
	
	
	

	504
	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	шт
	2
	

	505
	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати
	шт
	2
	

	506
	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (до товщ. 200мм)
	шт
	2
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	діам.350мм
	
	
	

	507
	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	шт
	18
	

	508
	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати
	шт
	18
	

	509
	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати
 (до товщ. 350мм)
	шт
	18
	

	
	діам.125мм під ВК
	
	
	

	510
	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	шт
	20
	

	511
	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати
	шт
	20
	

	512
	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати
 (до товщ. 125мм)
	шт
	20
	

	
	 діам.60мм під ВК
	
	
	

	513
	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм
	шт
	30
	

	514
	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати
	шт
	30
	

	
	Система керування евакуюванням 5-го поверху
	
	
	

	
	Монтаж обладнання
	
	
	

	515
	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні
	шт
	25
	

	516
	Установлення регулятора гучності
	к-т
	1
	

	517
	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 10 кг/Модуль виклику переговорного комплексу
	шт
	2
	

	518
	Монтаж покажчиків свiтлових
	шт
	14
	

	
	Монтаж кабельно-провідникової продукції
	
	
	

	519
	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях
	м
	26
	

	520
	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної
	шт
	2
	

	521
	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах
	м
	624
	

	522
	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг
	м
	26
	

	523
	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм
	шт
	5
	

	524
	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах
	шт
	5
	

	
	Придбання обладнання системи керування евакуюванням 5-го поверху
	
	
	

	
	Система керування евакуюванням 6-го поверху
	
	
	

	
	Монтаж обладнання
	
	
	

	525
	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні
	шт
	3
	

	526
	Установлення регулятора гучності
	к-т
	1
	

	527
	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 10 кг/Модуль виклику переговорного комплексу
	шт
	1
	

	528
	Монтаж покажчиків свiтлових
	шт
	1
	

	
	Монтаж кабельно-провідникової продукції
	
	
	

	529
	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях
	м
	4
	

	530
	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах
	м
	276
	

	531
	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, 
маса 1 м до 1 кг
	м
	4
	

	532
	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм
	шт
	1
	

	533
	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах
	шт
	1
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	Придбання обладнання системи керування евакуюванням 6-го поверху
	
	
	

	
	Прорізи 5-й поверх
	
	
	

	
	Дверні прорізи
	
	
	

	534
	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 у кам'яних стінах
	м2
	22.68
	

	535
	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 у кам'яних стінах
	м2
	48.855
	

	536
	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах
	м2
	49.35
	

	537
	Монтаж механiзму виконавчого, маса до 20 кг(автоматика)
	комплект
	2
	

	538
	Конструкції для виконавчих механізмів, що установлюються на стіні, маса до 20 кг [0,02]
	шт
	2
	

	
	Устаткування 5 го поверху
	
	
	

	
	Прорізи 6-й поверх
	
	
	

	
	Дверні прорізи
	
	
	

	539
	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 у кам'яних стінах
	м2
	3.78
	

	540
	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 у кам'яних стінах
	м2
	4.86
	

	541
	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах
	м2
	6.3
	

	542
	Монтаж механiзму виконавчого, маса до 20 кг(автоматика)
	комплект
	2
	

	543
	Конструкції для виконавчих механізмів, що установлюються на стіні, маса до 20 кг [0,02]
	шт
	2
	

	
	Устаткування 6-го поверху
	
	
	

	
	Оздоблювальні роботи 5-й поверх
	
	
	

	
	Підлоги
	
	
	

	544
	Улаштування суцільної звукоізоляції
	м2
	722.54
	

	545
	Армування стяжки дротяною сіткою
	м2
	722.54
	

	546
	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2
	м2
	673.04
	

	547
	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ.75мм)
	м2
	72.6
	

	548
	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ.77мм)
	м2
	600.44
	

	549
	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівниїх основ товщиною 5 мм
	м2
	600.44
	

	550
	На кожний 1 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати //до 10мм
	м2
	600.44
	

	551
	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках
	м2
	600.44
	

	552
	Грунтуваання підлог
	м2
	47.3
	

	553
	Гідроізоляція підлог
	м2
	47.3
	

	554
	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт
	м2
	122.7
	

	
	 Плінтус 
	
	
	

	555
	Улаштування плінтусів з лінолеуму
	м2
	119.25
	

	556
	Монтаж стальних плінтусів із гнутого профілю
	м
	795
	

	557
	Установлення кутиків
	м
	52.734
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	Оздоблення стін
	
	
	

	558
	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону
цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм
	м2
	1163.72
	

	559
	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі
цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону
	м2
	276.34
	

	560
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази
	м2
	1191.88
	

	561
	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до  товщ. 3мм: старт 2мм, фініш 1мм)
	м2
	1191.88
	

	562
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування
	м2
	1136.08
	

	563
	Опорядження внутрішніх поверхонь стін декоративною сумішшю
	м2
	55.8
	

	564
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування
	м2
	359.3
	

	
	 Керамічна плитка - фартух біля умивальників 
	
	
	

	565
	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі
цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону
	м2
	15.6
	

	566
	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 
понад 7 до 12 шт
	м2
	15.6
	

	
	  Керамогранітна плитка
	
	
	

	567
	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
 понад 7 до 12 шт
	м2
	276.34
	

	
	Оздоблення стель
	
	
	

	568
	Улаштування каркасу підвісних стель
	м2
	568.03
	

	569
	Укладання плит стельових в каркас стелі
	м2
	568.03
	

	570
	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів
	м2
	78.65
	

	571
	Улаштування підшивки вертикальних поверхонь підвісних стель  гіпсокартонними або гіпсоволокнистим и листами
	м2
	78.65
	

	572
	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази
	м2
	78.65
	

	573
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами  стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування
	м2
	78.65
	

	










	1	Додаток 2
	ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

	
	

	«Капітальний ремонт приміщень операційного блоку, відділення реанімації та анестезіології  8-го поверху корпусу клінічного з конференцзалою. Коригування. Капітальний ремонт приміщень відділення реконструктивної ортопедії та травматології дитячого і юнацького віку в приміщеннях 5 поверху корпусу клінічного з конференцзалою, приміщень відділення травматології та ортопедії дорослих в приміщеннях 6 поверху корпусу клінічного з конференцзалою, приміщень відділення реконструктивно-відновлювальної хірургії верхньої кінцівки в приміщеннях 6 поверху корпусу клінічного з конференцзалою за адресою вулиця Бульварно-Кудрявська, 27 у Шевченківському районі м. Києва»
                                              Додаток 2
	

	
	Найменування
	Одиниця виміру
	Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї
	
	
	

	1
	"До укриття" знак доступності  зі шрифтом Брайля
[413,09 грн/т * 0,007 т]
	шт
	2.0
	

	
	
	
	
	

	2
	Cтандартний світильник в шафу, ~230В LLPO0-3011-1-15-K01   ІЕК Україна [579,35 грн/т*0,00003 т]
	шт
	2.0
	

	3
	HN 6x55 дюбель забивний з гвинтом  [413,09 грн/т * 0,00009 т]
	шт
	35.0
	

	4
	Selnova Comfort(абоаналог) Підвісний унітаз для осіб 
з обмеженими фіз ,
можливостями
[413,09 грн/т * 0,0257 т]
	шт
	5.0
	

	
	
	
	
	

	5
	SFH 040: гумова труба для зливу води d = 40 мм
[878,59 грн/т * 0,0002 т]
	шт
	3.0
	

	
	
	
	
	

	6
	Адаптер для дифузора ПДК-12
[878,59 грн/т * 0,00332 т]
	шт
	3.0
	

	
	
	
	
	

	7
	Адаптер для дифузора ПДК-14
[878,59 грн/т * 0,00332 т]
	шт
	1.0
	

	
	
	
	
	

	8
	Адаптер для дифузора ПДК-16
[878,59 грн/т * 0,00332 т]
	шт
	6.0
	

	
	
	
	
	

	9
	Адаптер для дифузора ПДК-18
[878,59 грн/т * 0,00332 т]
	шт
	1.0
	

	
	
	
	
	

	10
	Адаптер для дифузора ПДК-6
[878,59 грн/т * 0,00332 т]
	шт
	13.0
	

	
	
	
	
	

	11
	Адаптер для дифузора ПДК-9
[878,59 грн/т * 0,00332 т]
	шт
	4.0
	

	
	
	
	
	

	12
	Азот газ технічний, 40л
[543,91 грн/т * 0,075 т]
	балон
	0.6
	

	
	
	
	
	

	13
	Американка 32х1' ЗН  ASG
[579,35 грн/т * 0,00003 т]
	шт
	124.0
	

	
	
	
	
	

	14
	Анемостат припливно-витяжний А 125 ВР  Вентс
[504,80 грн/т * 0,006 т]
	шт
	6.0
	

	
	
	
	
	

	15
	Анемостат припливно-витяжний А 150 ВР
[504,80 грн/т * 0,006 т]
	шт
	21.0
	

	
	
	
	
	

	16
	Арматура сигнальна модульна ~220В, колір жовтий FPL230Y Promfactor
[413,09 грн/т * 0,0006 т]
	шт
	2.0
	

	
	
	
	
	

	17
	Арматура сигнальна модульна ~220В, колір зелений FPL230G Promfactor
[413,09 грн/т * 0,0006 т]
	шт
	2.0
	

	
	
	
	
	

	18
	Арматура сигнальна модульна ~220В, колір червоний FPL230R Promfactor
[413,09 грн/т * 0,0006 т]
	шт
	2.0
	

	
	
	
	
	

	19
	Ацетилен розчинений технічний, марка А
[543,91 грн/т * 18,5 т]
	т
	0.005138
	

	
	
	
	
	

	20
	Білило свинцеве
[543,91 грн/т * 1,1 т]
	т
	0.0001
	

	
	
	
	
	

	21
	Бірка маркувальна
[413,09 грн/т * 0,00032 т]
	100шт
	0.5162
	

	
	
	
	
	

	22
	Бірка маркувальна
[413,09 грн/т * 0,00032 т]
	100шт
	0.9
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	23
	Болти анкерні
[338,90 грн/т * 1,11 т]
	т
	0.12096
	

	
	
	
	
	

	24
	Болти будівельні з гайками та шайбами
[338,90 грн/т * 1,12 т]
	т
	0.1258983
	

	
	
	
	
	

	25
	Болти будівельні з гайками та шайбами
[338,90 грн/т * 1,12 т]
	т
	0.135725
	

	
	
	
	
	

	26
	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм
[413,09 грн/т * 1,12 т]
	т
	0.08286
	

	
	
	
	
	

	27
	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм
[413,09 грн/т * 1,12 т]
	т
	0.01481
	

	
	
	
	
	

	28
	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм
[360,60 грн/т * 1,12 т]
	т
	0.0042
	

	
	
	
	
	

	29
	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт
[437,56 грн/т * 0,61 т]
	м3
	0.0067
	

	
	
	
	
	

	30
	Бруски обрізні з хвойних порід, ширина 40 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт
[437,56 грн/т * 0,052 т]
	м
	593.6
	

	
	
	
	
	

	31
	Бура
[543,91 грн/т * 1,07 т]
	т
	0.000196
	

	
	
	
	
	

	32
	Вапно хлорне, марка А
[543,91 грн/т * 1,04 т]
	т
	0.0000225
	

	
	
	
	
	

	33
	Вапно хлорне, марка А
[543,91 грн/т * 1,04 т]
	т
	0.0000452
	

	
	
	
	
	

	34
	Вбудований сифон для кондиціонерів з гідрозатвором і запахозатримуючим пристроєм діам. 32 мм
[413,09 грн/т * 0,002 т]
	шт
	4.0
	

	
	
	
	
	

	35
	Вимикач двоклавішний прихованого встановлення, 220В, ІР20
[413,09 грн/т * 0,00052 т]
	шт
	20.0
	

	
	
	
	
	

	36
	Вимикач одноклавішний прихованого встановлення, 220В, ІР20
[413,09 грн/т * 0,00052 т]
	шт
	60.0
	

	
	
	
	
	

	37
	Вироби гумові технічні морозостійкі
[360,60 грн/т * 0,00126 т]
	кг
	67.77256
	

	
	
	
	
	

	38
	Вироби гумові технічні морозостійкі
[360,60 грн/т * 0,00126 т]
	кг
	14.002
	

	
	
	
	
	

	39
	Відведення 87°30’ д. 50
[413,09 грн/т * 0,0002 т]
	шт
	26.0
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	40
	Відвід сталевий  Ду 50 90°
[577,96 * 0,001]
	шт
	16.0
	

	
	
	
	
	

	41
	Відкидний поручень для туалету OSD-8202 S27-95
[413,09 грн/т * 0,002 т]
	шт
	5.0
	

	
	
	
	
	

	42
	Відкидний стілець для інвалідів накладний, підвісний, з отвором під змішувач  та горизонтально-вертикальними поручнями
	шт
	5.0
	

	
	
	
	
	

	43
	Вішалка для одягу настінна
[413,09 грн/т * 0,002 т]
	шт
	5.0
	

	
	
	
	
	

	44
	Вогнезатримуючий клапан EI 60хв (з приводом BFL230-T) КПВ-1,0-150(h)х400E.300
[413,09 грн/т * 0,0254 т]
	шт
	1.0
	

	
	
	
	
	

	45
	Вогнезатримуючий клапан EI 60хв (з приводом BFL230-T) КПВ-1,0-200(h)х400E.300
[413,09 грн/т * 0,0254 т]
	шт
	1.0
	

	
	
	
	
	

	46
	Вогнезатримуючий клапан EI 60хв (з приводом BFL230-T) КПВ-1,0-250(h)х400E.300
[413,09 грн/т * 0,0254 т]
	шт
	2.0
	

	
	
	
	
	

	47
	Вогнезатримуючий клапан EI 60хв (з приводом BFL230-T) КПВ-1,0-250(h)х500E.300
[413,09 грн/т * 0,0254 т]
	шт
	4.0
	

	
	
	
	
	

	48
	Вогнезатримуючий клапан EI 60хв (з приводом BFL230-T) КПВ-1,0-250E-03
[413,09 грн/т * 0,0254 т]
	шт
	2.0
	

	
	
	
	
	

	49
	Вогнезатримуючий клапан EI 60хв (з приводом BFL230-T) КПВ-1,0-350(h)х600E.300
[413,09 грн/т * 0,0254 т]
	шт
	4.0
	

	
	
	
	
	

	50
	Вода
	м3
	0.00201
	

	
	
	
	
	

	51
	Водний розчин нітрата та карбоната натрію
[543,91 грн/т * 1,2 т]
	м3
	0.2602481
	

	
	
	
	
	

	52
	В'язальний дріт
[319,92 грн/т * 0,1 т]
	100кг
	0.1675674
	

	
	
	
	
	

	53
	Гайка М16мм
[360,60 грн/т * 0,00031 т]
	шт
	77.0
	

	
	
	
	
	

	54
	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм
[360,60 грн/т * 1,12 т]
	т
	0.0021
	

	
	
	
	
	

	55
	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2
[543,91 грн/т * 1,03 т]
	т
	0.00003
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	56
	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм
Країна походження: Україна
[717,52 грн/т * 1,12 т]
	т
	0.00216
	

	
	
	
	
	

	57
	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм
[360,60 грн/т * 1,12 т]
	т
	0.00028
	

	
	
	
	
	

	58
	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм
[360,60 грн/т * 1,12 т]
	т
	0.00288
	

	
	
	
	
	

	59
	Герметик силіконовий
[338,90 грн/т * 0,0001 т]
	л
	2.968
	

	
	
	
	
	

	60
	Гідроізоляція СР 65
[543,91 грн/т * 0,0011 т]
	кг
	189.2
	

	
	
	
	
	

	61
	Гіпсові в'яжучі Г-3
[543,91 грн/т * 1,01 т]
	т
	0.00004
	

	
	
	
	
	

	62
	Гнучка протипожежна піна  CP 660
[504,80 грн/т * 0,00089 т]
	шт
	10.0
	

	
	
	
	
	

	63
	Гофротруба діам. 16мм стандарт із ст. протяжкою    91916
[360,60 грн/т * 0,001 т]
	м
	1464.5
	

	
	
	
	
	

	64
	Грунт UZIN PE-260
[543,91 грн/т * 0,0016 т]
	кг
	137.87136
	

	
	
	
	
	

	65
	Грунтівка глибокопроникаюча СТ-17
[543,91 грн/т * 0,0016 т]
	л
	42.4
	

	
	
	
	
	

	66
	Грунтовка ГФ-021
[543,91 грн/т * 1,26 т]
	т
	0.0046116
	

	
	
	
	
	

	67
	Гума листова вулканізована кольорова
Країна походження: Україна
[717,52 грн/т * 0,00126 т]
	кг
	19.997
	

	
	
	
	
	

	68
	Ґрунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"
[543,91 грн/т * 0,00116 т]
	кг
	133.14048
	

	
	
	
	
	

	69
	Ґрунтовка глибокого проникнення
[543,91 грн/т * 0,0016 т]
	л
	604.151846
	

	
	
	
	
	

	70
	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева
[543,91 грн/т * 1,26 т]
	т
	0.00018
	

	
	
	
	
	

	71
	Двері  металопластикові зі склом  0,9_2,1
[372,47 грн/т * 0,02414 т]
	шт
	13.0
	

	
	
	
	
	

	72
	Двері  протипожежні розпашні 1-стулкові алюмінієві, глухі  за пристроєм автозачинення 1,2_2,3
[372,47 грн/т * 0,02414 т]
	шт
	1.0
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	73
	Двері алюмінієві протипожежні розпашні 2-стулкові, глухі з пристроєм самочачинення  1,4_2,2
[372,47 грн/т * 0,02448 т]
	шт
	6.0
	

	
	
	
	
	

	74
	Двері протипожежні розпашні 1-стулкові алюмінієві, глухі,0,9_2,1
[372,47 грн/т * 0,02414 т]
	шт
	1.0
	

	
	
	
	
	

	75
	Двері розпашні 1-стулкові алюмінієві, глухі 1,0_2,1
[372,47 грн/т * 0,02414 т]
	шт
	4.0
	

	
	
	
	
	

	76
	Двері розпашні 1-стулкові алюмінієві, глухі 1,1_2,1
[372,47 грн/т * 0,02414 т]
	шт
	2.0
	

	
	
	
	
	

	77
	Двері розпашні 1-стулкові алюмінієві, глухі 1,15_2,1
[372,47 грн/т * 0,02414 т]
	шт
	2.0
	

	
	
	
	
	

	78
	Двері розпашні 1-стулкові алюмінієві, глухі 1,2_2,1
[372,47 грн/т * 0,02414 т]
	шт
	13.0
	

	
	
	
	
	

	79
	Двері розпашні 1-стулкові алюмінієві, глухі 1,2_2,3
[372,47 грн/т * 0,02414 т]
	шт
	1.0
	

	
	
	
	
	

	80
	Двері розпашні 1-стулкові алюмінієві, глухі 1,5_2,1
[372,47 грн/т * 0,02448 т]
	шт
	1.0
	

	
	
	
	
	

	81
	Двері розпашні 2-стулкові алюмінієві, глухі 2,3_2,1
[372,47 грн/т * 0,02448 т]
	шт
	1.0
	

	
	
	
	
	

	82
	Двері розсувні автоматичні 1-стулкові з HPL, глухі,   герметичні1,5_2,1
[407,56 грн/т * 0,1 т]
	шт
	4.0
	

	
	
	
	
	

	83
	Дверь розпашні 2-стулкові алюмінієві, із загартованим   склом 1,8_2,1
[372,47 грн/т * 0,02448 т]
	шт
	3.0
	

	
	
	
	
	

	84
	Дверь розпашні 2-стулкові алюмінієві, із загартованим   склом 2,3_2,1
[372,47 грн/т * 0,02448 т]
	шт
	1.0
	

	
	
	
	
	

	85
	Декоративна  штукатурка
[0,50]
	кг
	217.62
	

	
	
	
	
	

	86
	Дзвоник FBE024  Promfactor
[413,09 грн/т * 0,0036 т]
	шт
	2.0
	

	
	
	
	
	

	87
	Дзеркало настінне з можливістю вертикального повороту
	шт
	5.0
	

	
	
	
	
	

	88
	Диск алмазний
[338,90 грн/т * 0,01 т]
	шт
	29.65
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	89
	Диспенсер для паперових рушників 400 шт, навісний, 32x9x26 см, нержавіюча сталь
[413,09 грн/т * 0,002 т]
	шт
	5.0
	

	
	
	
	
	

	90
	Диференційне реле тиску DVT 500 ПрАТ "Вентс"
[413,09 грн/т * 0,0022 т]
	шт
	30.0
	

	
	
	
	
	

	91
	Дифузор 150х150мм ПДК-6
[413,09 грн/т * 0,0026 т]
	шт
	13.0
	

	
	
	
	
	

	92
	Дифузор 225х225мм ПДК-9
[413,09 грн/т * 0,0026 т]
	шт
	4.0
	

	
	
	
	
	

	93
	Дифузор 300х300мм ПДК-12
[413,09 грн/т * 0,0026 т]
	шт
	3.0
	

	
	
	
	
	

	94
	Дифузор 350х350мм ПДК-14
[413,09 грн/т * 0,0026 т]
	шт
	1.0
	

	
	
	
	
	

	95
	Дифузор 400х400мм ПДК-16
[413,09 грн/т * 0,0026 т]
	шт
	6.0
	

	
	
	
	
	

	96
	Дифузор 485х485мм ПДК-18
[413,09 грн/т * 0,0026 т]
	шт
	1.0
	

	
	
	
	
	

	97
	Дозатори для мила
[413,09 грн/т * 0,002 т]
	шт
	5.0
	

	
	
	
	
	

	98
	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІ сорт
[437,56 грн/т * 0,61 т]
	м3
	0.0054
	

	
	
	
	
	

	99
	Дрантя
[791,07 грн/т * 0,00113 т]
	кг
	11.251524
	

	
	
	
	
	

	100
	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм
[319,92 грн/т * 1,0 т]
	т
	0.00042
	

	
	
	
	
	

	101
	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм
[319,92 грн/т * 1,0 т]
	т
	0.00196
	

	
	
	
	
	

	102
	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм
[319,92 грн/т * 1,0 т]
	т
	0.13078
	

	
	
	
	
	

	103
	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм
[413,09 грн/т * 1,0 т]
	т
	0.001792
	

	
	
	
	
	

	104
	Дросель-клапан КР 100
[413,09 грн/т * 0,009 т]
	шт
	11.0
	

	
	
	
	
	

	105
	Дросель-клапан КР 125
[413,09 грн/т * 0,009 т]
	шт
	2.0
	

	
	
	
	
	

	106
	Дросель-клапан КР 150
[413,09 грн/т * 0,01 т]
	шт
	4.0
	

	
	
	
	
	

	107
	Дросель-клапан КР 200
[413,09 грн/т * 0,015 т]
	шт
	2.0
	

	
	
	
	
	

	108
	Дюбелі 6_40 металеві
[878,59 грн/т * 0,0001 т]
	шт
	970.40
	

	
	
	
	
	

	109
	Дюбелі 6_40 металеві
[878,59 грн/т * 0,0001 т]
	шт
	16.25
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	110
	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ
[413,09 грн/т * 0,0012 т]
	100шт
	3.08
	

	
	
	
	
	

	111
	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм
[338,90 грн/т * 0,00134 т]
	1000шт
	1.59
	

	
	
	
	
	

	112
	Дюбель 6х40
[360,60 грн/т * 0,00003 т]
	шт
	2003.5
	

	
	
	
	
	

	113
	Дюбель 8х60 з унів. шурупом
[413,09 грн/т * 0,00009 т]
	шт
	50.0
	

	
	
	
	
	

	114
	Дюбель ЕТО 10х28/М8 латунь
[878,59 грн/т * 0,0001 т]
	шт
	171.0
	

	
	
	
	
	

	115
	Дюбель-цвях 6х60 мм
[413,09 грн/т * 0,00094 т]
	100шт
	20.0
	

	
	
	
	
	

	116
	Дюбель-шуруп 10х100
	100шт
	4.57
	

	
	
	
	
	

	117
	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42
[360,60 грн/т * 1,14 т]
	т
	0.010
	

	
	
	
	
	

	118
	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42
[360,60 грн/т * 1,14 т]
	т
	0.0078
	

	
	
	
	
	

	119
	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55
[360,60 грн/т * 1,14 т]
	т
	0.00306
	

	
	
	
	
	

	120
	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42
[360,60 грн/т * 1,14 т]
	т
	0.0057
	

	
	
	
	
	

	121
	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42
[360,60 грн/т * 1,14 т]
	т
	0.0228
	

	
	
	
	
	

	122
	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А
[360,60 грн/т * 1,14 т]
	т
	0.002214
	

	
	
	
	
	

	123
	Електроенергія
	кВт-год
	628.288
	

	
	
	
	
	

	124
	Електронний терморегулятор Magnum Intelligent Control    MAGNUM Cable
[413,09 грн/т * 0,00046 т]
	шт
	4.0
	

	
	
	
	
	

	125
	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра
[543,91 грн/т * 1,26 т]
	т
	0.0048
	

	
	
	
	
	

	126
	Жовта лінія на першій і останніх сходинках сходових маршів
[542,66 грн/т * 0,00306 т]
	м.п.
	8.3
	

	
	
	
	
	

	127
	З’єднувач для LH 30х25
[413,09 грн/т * 0,0002 т]
	шт
	4.0
	

	
	
	
	
	

	128
	З’єднувач для LH 60х40
[413,09 грн/т * 0,0002 т]
	шт
	12.0
	

	
	
	
	
	

	129
	Забивний тримач з клямкою і дюбелем діам. 16мм     51316
[878,59 грн/т * 0,0001 т]
	шт
	4500.0
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	130
	Заглушка  д.110
[413,09 грн/т * 0,0002 т]
	шт
	14.0
	

	
	
	
	
	

	131
	Замазка захисна
[543,91 грн/т * 0,00126 т]
	кг
	11.8
	

	
	
	
	
	

	132
	Захисна гофротруба
[518,91 грн/т * 0,0001 т]
	м
	73.584
	

	
	
	
	
	

	133
	Звукоізоляція 10 мм
[542,66 грн/т * 0,00263 т]
	м2
	877.734
	

	
	
	
	
	

	134
	З'єднувальний елемент для припливних установок
[413,09 грн/т * 0,00013 т]
	шт
	4.0
	

	
	
	
	
	

	135
	Змішувач  (умивальник для інвалідів)
[413,09 грн/т * 0,00198 т]
	комплект
	5.0
	

	
	
	
	
	

	136
	Змішувач для умивальника
[413,09 грн/т * 0,00239 т]
	комплект
	17.0
	

	
	
	
	
	

	137
	Знежирювач Вімол
[543,91 грн/т * 0,00135 т]
	кг
	1.0
	

	
	
	
	
	

	138
	Зрідженній газ СПБт
	л
	4.8
	

	
	
	
	
	

	139
	Ізоляція "Техноніколь 35" фольгована, товщ. 50мм
[518,91 грн/т * 0,0002 т]
	м2
	15.33
	

	
	
	
	
	

	140
	Ізоляція Алюфом НПЕ-8 мм
[518,91 грн/т * 0,0002 т]
	м2
	465.01
	

	
	
	
	
	

	141
	Ізоляція для труб K-flex діам. 22 мм товщина 09мм
[518,91 грн/т * 0,0003 т]
	м
	67.452
	

	
	
	
	
	

	142
	Ізоляція для труб K-flex діам. 22 мм товщина 13мм
[518,91 грн/т * 0,0003 т]
	м
	108.332
	

	
	
	
	
	

	143
	Ізоляція трубопроводу діам. 20 мм  13х022-2 РЕ   K-FLEX
[518,91 грн/т * 0,0003 т]
	м
	76.65
	

	
	
	
	
	

	144
	Ізоляція трубопроводу діам. 32 мм  13х035-2 РЕ   K-FLEX
[518,91 грн/т * 0,0003 т]
	м
	153.3
	

	
	
	
	
	

	145
	Інсталяція для унітазу
[413,09 грн/т * 0,0257 т]
	шт
	5.0
	

	
	
	
	
	

	146
	Інформаційна таблика  "Туалет для МГН"
[413,09 грн/т * 0,007 т]
	шт
	1.0
	

	
	
	
	
	

	147
	Інформаційна табличка  "Сходи"
[413,09 грн/т * 0,007 т]
	шт
	3.0
	

	
	
	
	
	

	148
	Інформаційна табличка  "Туалет"
[413,09 грн/т * 0,007 т]
	шт
	1.0
	

	
	
	
	
	

	149
	Інформаційна табличка "Вихід"
[413,09 грн/т * 0,007 т]
	шт
	2.0
	

	
	
	
	
	

	150
	Інформаційна табличка "До сходів"
[413,09 грн/т * 0,007 т]
	шт
	2.0
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	151
	Інформаційна табличка до приміщень
[413,09 грн/т * 0,007 т]
	шт
	24.0
	

	
	
	
	
	

	152
	Кабелі ВВГнгд, 5х4 мм2
[413,09 грн/т * 0,352 т]
	1000м
	0.0408
	

	
	
	
	
	

	153
	Кабель  ВВГнг-FRLS 180/Е90  3х2,5 мм2
[413,09 грн/т * 0,194 т]
	1000м
	0.102
	

	
	
	
	
	

	154
	Кабель HXH FE180/E30 2x1.5
[413,09 грн/т * 0,21 т]
	1000м
	0.9579
	

	
	
	
	
	

	155
	Кабель JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0,8
[413,09 грн/т * 0,065 т]
	1000м
	0.6901
	

	
	
	
	
	

	156
	Кабель ВВГнг-FRLS 180/Е30  3х1,5 мм2
[413,09 грн/т * 0,194 т]
	1000м
	0.1648
	

	
	
	
	
	

	157
	Кабель ВВГнг-FRLS 180/Е90  3х1,5 мм2
[413,09 грн/т * 0,113 т]
	1000м
	0.0515
	

	
	
	
	
	

	158
	Кабель ВВГнгд  5х2,5 мм2
[413,09 грн/т * 0,113 т]
	1000м
	0.255
	

	
	
	
	
	

	159
	Кабель ВВГнгд 3х1,5 мм2
[413,09 грн/т * 0,194 т]
	1000м
	0.9373
	

	
	
	
	
	

	160
	Кабель ВВГнгд 3х2,5 мм2
[413,09 грн/т * 0,194 т]
	1000м
	2.0604
	

	
	
	
	
	

	161
	Кабель ВВГнгд 5х6 мм2
[413,09 грн/т * 0,113 т]
	1000м
	0.051
	

	
	
	
	
	

	162
	Кабель контрольний  КГВВнг 3х0,75
[386,99 грн/т * 0,0001 т]
	м
	772.5
	

	
	
	
	
	

	163
	Кабель контрольний  КГВВнг 3х1,5
[386,99 грн/т * 0,0001 т]
	м
	463.5
	

	
	
	
	
	

	164
	Кабель контрольний  КГВВнг 4х1,5
[386,99 грн/т * 0,0001 т]
	м
	257.5
	

	
	
	
	
	

	165
	Кабель МХ-L  ПрАТ "Раут Автоматік"
[543,91 грн/т * 0,00001 т]
	шт
	2.0
	

	
	
	
	
	

	166
	Кабель сигнальний міжблочний
[413,09 грн/т * 0,00023 т]
	м
	380.07
	

	
	
	
	
	

	167
	Каболка
[543,91 грн/т * 1,0 т]
	т
	0.001878
	

	
	
	
	
	

	168
	Картон будівельний прокладний, марка А
[791,07 грн/т * 1,0 т]
	т
	0.0001
	

	
	
	
	
	

	169
	Картон будівельний прокладний, марка Б
[791,07 грн/т * 1,0 т]
	т
	0.00152
	

	
	
	
	
	

	170
	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм
[319,92 грн/т * 1,0 т]
	т
	0.175572
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	171
	Кисень технiчний в балонах по 5л
[9,90]
	балон
	2.0
	

	
	
	
	
	

	172
	Кисень технічний газоподібний
[543,91 грн/т * 0,0124 т]
	м3
	8.146
	

	
	
	
	
	

	173
	Кладочна сітка ЗВР-1, 50х50х3,
	кг
	101.84
	

	
	
	
	
	

	174
	Клей K-flex
[543,91 грн/т * 0,00101 т]
	л
	16.8
	

	
	
	
	
	

	175
	Клей UZIN KE 2000SL
[543,91 грн/т * 0,00113 т]
	кг
	206.84
	

	
	
	
	
	

	176
	Клей ПВА
[543,91 грн/т * 0,00105 т]
	кг
	0.86
	

	
	
	
	
	

	177
	Клеюча суміш для керамічної та керамогранітної плитки
[543,91 грн/т * 0,00105 т]
	кг
	2319.9
	

	
	
	
	
	

	178
	Клоччя просочене
[543,91 грн/т * 0,00113 т]
	кг
	0.2232
	

	
	
	
	
	

	179
	Кнопка виклику персоналу
[413,09 грн/т * 0,002 т]
	шт
	5.0
	

	
	
	
	
	

	180
	Колено 90° д.20
[878,59 грн/т * 0,0001 т]
	шт
	174.0
	

	
	
	
	
	

	181
	Коліно 12 (мідь) 2 муфти 90 град.
[413,09 грн/т * 0,00002 т]
	шт
	22.0
	

	
	
	
	
	

	182
	Коліно 15 (мідь) 2 муфти 90 град.
[413,09 грн/т * 0,00002 т]
	шт
	26.0
	

	
	
	
	
	

	183
	Коліно 18 (мідь) 2 муфти 90 град.
[413,09 грн/т * 0,00003 т]
	шт
	12.0
	

	
	
	
	
	

	184
	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм
[878,59 грн/т * 0,0001 т]
	шт
	200.0
	

	
	
	
	
	

	185
	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм
[878,59 грн/т * 0,0001 т]
	шт
	444.0
	

	
	
	
	
	

	186
	Коліно каналізаційне  50_45
[413,09 грн/т * 0,0002 т]
	шт
	61.0
	

	
	
	
	
	

	187
	Коліно каналізаційне 110_45
[413,09 грн/т * 0,0002 т]
	шт
	34.0
	

	
	
	
	
	

	188
	Кольоровий шов 2-5мм
[543,91 грн/т * 0,00105 т]
	кг
	55.706
	

	
	
	
	
	

	189
	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР
[543,91 грн/т * 0,00105 т]
	кг
	146.519
	

	
	
	
	
	

	190
	Конденсатний насос для кондиціонера
[413,09 грн/т * 0,004 т]
	шт
	20.0
	

	
	
	
	
	

	191
	Контакт по стінах на висоті 0,9м;0,7м;0,5м.
[791,07 грн/т * 0,00106 т]
	пм
	156.0
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	192
	Короб пластиковий 25X17
[360,60 грн/т * 0,0003 т]
	м
	16.16
	

	
	
	
	
	

	193
	Короб пластиковий LH 30х25
[360,60 грн/т * 0,0003 т]
	м
	4.0
	

	
	
	
	
	

	194
	Короб пластиковий LH 60х40
[360,60 грн/т * 0,0003 т]
	м
	12.0
	

	
	
	
	
	

	195
	Коробка вогнестійка “Крома” K10/4
[878,59 грн/т * 0,0001 т]
	шт
	2.0
	

	
	
	
	
	

	196
	Коробка розподільча
[413,09 грн/т * 0,002 т]
	шт
	137.0
	

	
	
	
	
	

	197
	Коробка установча
[413,09 грн/т * 0,002 т]
	шт
	167.0
	

	
	
	
	
	

	198
	Кран кульовий з американкою dn20 Fado
[791,07 грн/т * 0,0001 т]
	шт
	31.0
	

	
	
	
	
	

	199
	Кран кульовий муфтовий латунний д. 1/2"
[791,07 грн/т * 0,0001 т]
	шт
	32.0
	

	
	
	
	
	

	200
	Кран кутовий для підключення сантех приладів DN15, PN1,6 МПа
[791,07 грн/т * 0,0001 т]
	шт
	45.0
	

	
	
	
	
	

	201
	Кран кутовий для підключення сантех приладів Ду15, Ру16
[791,07 грн/т * 0,0001 т]
	шт
	46.0
	

	
	
	
	
	

	202
	Кріплення   труби гофри
[413,09 грн/т * 0,0001 т]
	шт
	9810.0
	

	
	
	
	
	

	203
	Кріплення для табличок
[543,91 грн/т * 0,0005 т]
	шт
	48.0
	

	
	
	
	
	

	204
	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених
[413,09 грн/т * 0,0009 т]
	комплект
	17.168
	

	
	
	
	
	

	205
	Круг відрізний o125
[360,60 грн/т * 0,0002 т]
	шт
	4.0
	

	
	
	
	
	

	206
	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм
[360,60 грн/т * 0,00042 т]
	шт
	1.27
	

	
	
	
	
	

	207
	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм
[360,60 грн/т * 0,00084 т]
	шт
	0.15
	

	
	
	
	
	

	208
	Ксилол нафтовий, марка А
[543,91 грн/т * 1,01 т]
	т
	0.0007
	

	
	
	
	
	

	209
	Ксилол нафтовий, марка А
[543,91 грн/т * 1,01 т]
	т
	0.00003
	

	
	
	
	
	

	210
	Кульовий клапан GBC 18s
[413,09 грн/т * 0,0002 т]
	шт
	4.0
	

	
	
	
	
	

	211
	Кульовий клапан GBC 22s
[413,09 грн/т * 0,0002 т]
	шт
	2.0
	

	
	
	
	
	

	212
	Кутик металевий пристінний 3м
[372,47 грн/т * 0,00055 т]
	м
	728.5
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	213
	Кутик стальний 125х8мм
[319,92 грн/т * 1,0 т]
	т
	0.64
	

	
	
	
	
	

	214
	Кутик стальний 63х6мм
[319,92 грн/т * 1,0 т]
	т
	0.065
	

	
	
	
	
	

	215
	Кутик стальний 75х5мм
[319,92 грн/т * 1,0 т]
	т
	0.05455
	

	
	
	
	
	

	216
	Кутики
[543,91 грн/т * 0,00015 т]
	м
	840.0
	

	
	
	
	
	

	217
	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95
[543,91 грн/т * 1,26 т]
	т
	0.00002
	

	
	
	
	
	

	218
	Лак ХВ-784
[543,91 грн/т * 1,26 т]
	т
	0.001
	

	
	
	
	
	

	219
	Лед світильник врізний 200
[413,09 грн/т * 0,0005 т]
	шт
	13.0
	

	
	
	
	
	

	220
	Лед світильник врізний 600х600
[413,09 грн/т * 0,0005 т]
	шт
	105.0
	

	
	
	
	
	

	221
	Листи гіпсокартонні  вологостійкі товщина 12 мм
[386,99 грн/т * 0,0116 т]
	м2
	109.8825
	

	
	
	
	
	

	222
	Лінолеум гомогенний Tarkett IQ Eminent
[542,66 грн/т * 0,00303 т]
	м2
	662.7348
	

	
	
	
	
	

	223
	Лінолеум гомогенний Tarkett IQ Toro SC
[542,66 грн/т * 0,00303 т]
	м2
	98.5218
	

	
	
	
	
	

	224
	Мастика клеюча каучукова КН-2
[543,91 грн/т * 0,00113 т]
	кг
	48.7188
	

	
	
	
	
	

	225
	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3
[543,91 грн/т * 1,13 т]
	т
	0.00338
	

	
	
	
	
	

	226
	Матеріали для кріплення трубопроводів
[413,09 грн/т * 0,0001 т]
	шт
	24.0
	

	
	
	
	
	

	227
	Матеріали кріплень (метизи, шпильки, болти, гайки, хомути, профілі та інш.)
[360,60 грн/т * 0,03 т]
	комплект
	4.0
	

	
	
	
	
	

	228
	Метал для кріплення трубопроводів
	кг
	4.0
	

	
	
	
	
	

	229
	Металоконструкції опорної рами для зовнішнього блоку
[319,92 грн/т * 1,0 т]
	т
	1.5
	

	
	
	
	
	

	230
	Мідна стрічка для операційних та   передопераційних
[543,91 грн/т * 0,00304 т]
	м
	111.8712
	

	
	
	
	
	

	231
	Мнемосхема
[413,09 грн/т * 0,007 т]
	шт
	1.0
	

	
	
	
	
	

	232
	Монтажна кліпса
	шт
	3567.0
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	233
	Монтажна піна професійна універсальна
[543,91 грн/т * 0,00002 т]
	л
	20.52
	

	
	
	
	
	

	234
	Монтажний комплект для кріплення радіаторів
[413,09 грн/т * 0,0009 т]
	комплект
	31.0
	

	
	
	
	
	

	235
	Муфта д. 20
[878,59 грн/т * 0,0001 т]
	шт
	128.0
	

	
	
	
	
	

	236
	Муфта з ВРд.20x1/2”
[878,59 грн/т * 0,0001 т]
	шт
	32.0
	

	
	
	
	
	

	237
	Муфта з ЗРд.20x1/2”
[878,59 грн/т * 0,0001 т]
	шт
	105.0
	

	
	
	
	
	

	238
	Муфта редукційна (мідь) Ф15х12
[878,59 грн/т * 0,0002 т]
	шт
	6.0
	

	
	
	
	
	

	239
	Муфта редукційна (мідь) Ф18х15
[413,09 грн/т * 0,00003 т]
	шт
	6.0
	

	
	
	
	
	

	240
	Муфта редукційна (мідь) Ф22х18
[413,09 грн/т * 0,00003 т]
	шт
	2.0
	

	
	
	
	
	

	241
	Муфта Ф12 (мідь)
[413,09 грн/т * 0,00003 т]
	шт
	32.0
	

	
	
	
	
	

	242
	Муфта Ф15 (мідь)
[413,09 грн/т * 0,00003 т]
	шт
	32.0
	

	
	
	
	
	

	243
	Муфта Ф18 (мідь)
[413,09 грн/т * 0,00003 т]
	шт
	16.0
	

	
	
	
	
	

	244
	Нагрівальний кабель системи опалення Qт=1250Вт, L=73,5м  C&F-1250  MAGNUM Cable  (комплект)
[543,91 грн/т * 0,00001 т]
	шт
	4.0
	

	
	
	
	
	

	245
	Наклейки для медичних газів
	шт
	64.0
	

	
	
	
	
	

	246
	Наконечники кабельні
[413,09 грн/т * 0,004 т]
	100шт
	0.011
	

	
	
	
	
	

	247
	Наліпка "Жовте коло" D 200mm
[413,09 грн/т * 0,007 т]
	шт
	2.0
	

	
	
	
	
	

	248
	Нитки швейні
Країна походження: Україна
[816,28 грн/т * 0,0011 т]
	кг
	0.34
	

	
	
	
	
	

	249
	Оліфа комбінована К-2
[543,91 грн/т * 1,15 т]
	т
	0.0029331
	

	
	
	
	
	

	250
	Оліфа комбінована К-3
[543,91 грн/т * 1,15 т]
	т
	0.000638
	

	
	
	
	
	

	251
	Оліфа натуральна
[543,91 грн/т * 0,00115 т]
	кг
	2.57869456
	

	
	
	
	
	

	252
	Очіс льняний
[413,09 грн/т * 1,16 т]
	т
	0.004169529
	

	
	
	
	
	

	253
	Панелі HPL(комплектне постачання)
	м2
	212.0
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	254
	Папір шліфувальний
[791,07 грн/т * 0,00008 т]
	м2
	36.40
	

	
	
	
	
	

	255
	Пароніт
[543,91 грн/т * 1,1 т]
	т
	0.00155
	

	
	
	
	
	

	256
	Перемичка заземлювальна
[413,09 грн/т * 0,00066 т]
	шт
	12.46
	

	
	
	
	
	

	257
	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1
[267,37 грн/т * 0,054 т]
	шт
	9.0
	

	
	
	
	
	

	258
	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1
[267,37 грн/т * 0,065 т]
	шт
	13.0
	

	
	
	
	
	

	259
	Перемички з/б марки 2ПБ18-8-П серія 1.038.1-1 вип.1
[267,37 грн/т * 0,119 т]
	шт
	6.0
	

	
	
	
	
	

	260
	Перехід    д. 25х20
[413,09 грн/т * 0,00026 т]
	шт
	12.0
	

	
	
	
	
	

	261
	Перехід    д. 32x20
[413,09 грн/т * 0,00026 т]
	шт
	12.0
	

	
	
	
	
	

	262
	Перехід д.110/50
[413,09 грн/т * 0,0002 т]
	шт
	10.0
	

	
	
	
	
	

	263
	Підвісна стеля "Армстронг   медичний 600_600 мм
[386,99 грн/т * 0,00144 т]
	шт
	1638.0
	

	
	
	
	
	

	264
	Підвісна стеля герметична
[267,37 грн/т * 0,01 т]
	м2
	84.79
	

	
	
	
	
	

	265
	Підрозетник в гіпсокартон, блоковий, e.db.pro.103.d65 Enext p018103
[413,09 грн/т * 0,002 т]
	шт
	300.0
	

	
	
	
	
	

	266
	Піна монтажна вогнетривка 750 мл
[504,80 грн/т * 0,00089 т]
	шт
	1.0
	

	
	
	
	
	

	267
	Пісок природний, рядовий
[327,51 грн/т * 1,6 т]
	м3
	0.0074
	

	
	
	
	
	

	268
	Плакат попереджувальний
[360,60 грн/т * 0,00336 т]
	шт
	1.0
	

	
	
	
	
	

	269
	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)
[791,07 грн/т * 0,00009 т]
	м
	289.17504
	

	
	
	
	
	

	270
	Пластина гумова рулонна вулканізована
[360,60 грн/т * 0,00126 т]
	кг
	0.4
	

	
	
	
	
	

	271
	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125
[518,91 грн/т * 0,164 т]
	м3
	0.33475
	

	
	
	
	
	

	272
	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін
[550,20 грн/т * 0,0147 т]
	м2
	326.674
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	273
	Плитки керамогранітні для підлог,
[446,74 грн/т * 0,0351 т]
	м2
	125.154
	

	
	
	
	
	

	274
	Плінтус для лінолеуму
[543,91 грн/т * 0,00304 т]
	м
	921.837
	

	
	
	
	
	

	275
	Повітроводи гнучкі ізольовані, діаметр 100 мм
[413,09 грн/т * 0,001 т]
	м
	6.0
	

	
	
	
	
	

	276
	Повітроводи гнучкі ізольовані, діаметр 125 мм
[413,09 грн/т * 0,001 т]
	м
	1.0
	

	
	
	
	
	

	277
	Повітроводи гнучкі ізольовані, діаметр 150 мм
[413,09 грн/т * 0,0015 т]
	м
	3.0
	

	
	
	
	
	

	278
	Повітроводи гнучкі ізольовані, діаметр 200 мм
[413,09 грн/т * 0,002 т]
	м
	4.0
	

	
	
	
	
	

	279
	Повітроводи гнучкі ізольовані, діаметр 250 мм
[413,09 грн/т * 0,0023 т]
	м
	30.0
	

	
	
	
	
	

	280
	Повітроводи гнучкі неізольовані, діаметр 100 мм
[413,09 грн/т * 0,001 т]
	м
	6.0
	

	
	
	
	
	

	281
	Повітроводи гнучкі неізольовані, діаметр 125 мм
[413,09 грн/т * 0,001 т]
	м
	2.0
	

	
	
	
	
	

	282
	Повітроводи гнучкі неізольовані, діаметр 150 мм
[413,09 грн/т * 0,0015 т]
	м
	3.0
	

	
	
	
	
	

	283
	Повітроводи гнучкі неізольовані, діаметр 200 мм
[413,09 грн/т * 0,002 т]
	м
	4.0
	

	
	
	
	
	

	284
	Повітроводи гнучкі неізольовані, діаметр 250 мм
[413,09 грн/т * 0,0023 т]
	м
	15.0
	

	
	
	
	
	

	285
	Повітроводи з тонколистової оцинкованої з товщиною 0,5 мм, круглого перерізу
[413,09 грн/т * 0,0053 т]
	м2
	95.0
	

	
	
	
	
	

	286
	Повітроводи з тонколистової оцинкованої товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу
[413,09 грн/т * 0,007 т]
	м2
	195.0
	

	
	
	
	
	

	287
	Повітроводи з тонколистової оцинкованої товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу
[413,09 грн/т * 0,007 т]
	м2
	276.0
	

	
	
	
	
	

	288
	Повітророзподільчий модуль 457х457 для НЕРА фільтру з патрубком d250
[413,09 грн/т * 0,0254 т]
	шт
	20.0
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	289
	Повітророзподільчий модуль для НЕРА фільтру з патрубком d125
[413,09 грн/т * 0,0207 т]
	шт
	1.0
	

	
	
	
	
	

	290
	Повітророзподільчий модуль для НЕРА фільтру з патрубком d200
[413,09 грн/т * 0,0254 т]
	шт
	3.0
	

	
	
	
	
	

	291
	Подовжувач профілів однорівневий 60/27
[878,59 грн/т * 0,0012 т]
	шт
	510.212
	

	
	
	
	
	

	292
	Полоса із сталі, ширина 250х10мм
[319,92 грн/т * 1,0 т]
	т
	0.04208
	

	
	
	
	
	

	293
	Полоса із сталі, ширина 80х6мм
[319,92 грн/т * 1,0 т]
	т
	0.2463
	

	
	
	
	
	

	294
	Потверджувач N 1
[543,91 грн/т * 1,26 т]
	т
	0.0011
	

	
	
	
	
	

	295
	Припій твердий мідно-фосфорний 1,0 kg 2,0 х500  Viega GmbH
[543,91 грн/т * 0,001 т]
	кг
	2.0
	

	
	
	
	
	

	296
	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС30
[319,92 грн/т * 1,0 т]
	т
	0.00002
	

	
	
	
	
	

	297
	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40
[319,92 грн/т * 1,0 т]
	т
	0.00173
	

	
	
	
	
	

	298
	Припой ПОС-18
[543,91 грн/т * 1,0 т]
	т
	0.0035
	

	
	
	
	
	

	299
	Провід ПВ3 1х6
[413,09 грн/т * 0,00075 т]
	м
	112.2
	

	
	
	
	
	

	300
	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]
[360,60 грн/т * 0,00126 т]
	кг
	1.1
	

	
	
	
	
	

	301
	Пропан-бутан технічний
[543,91 грн/т * 0,01856 т]
	м3
	0.389
	

	
	
	
	
	

	302
	Профіль  напрямний UD 28/27
[338,90 грн/т * 0,00015 т]
	м
	230.09
	

	
	
	
	
	

	303
	Профіль  стійковий CD 60/27
[878,59 грн/т * 0,0012 т]
	м
	650.27
	

	
	
	
	
	

	304
	Профіль  стійковий CW-50
[878,59 грн/т * 0,0012 т]
	м
	5.395
	

	
	
	
	
	

	305
	Профіль направляючий  UW-100 3 м
[338,90 грн/т * 0,00015 т]
	м
	15.665
	

	
	
	
	
	

	306
	Профіль основний 3,6м
[372,47 грн/т * 0,00233 т]
	м
	640.86
	

	
	
	
	
	

	307
	Профіль поперечний 0,6м
[372,47 грн/т * 0,00139 т]
	м
	640.86
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	308
	Профіль поперечний 1,2м
[372,47 грн/т * 0,00131 т]
	м
	1281.721
	

	
	
	
	
	

	309
	Пряжки К-405
[413,09 грн/т * 0,0004 т]
	100шт
	1.107
	

	
	
	
	
	

	310
	Радіатор панельний сталевий  з краном маєвського  Radik Klasik 22-500-1000  KORADO, 1452 Вт
[413,09 грн/т * 0,0194 т]
	шт
	2.0
	

	
	
	
	
	

	311
	Радіатор панельний сталевий  з краном маєвського  Radik Klasik 22-500-1200  KORADO, 1742 Вт
[413,09 грн/т * 0,0194 т]
	шт
	1.0
	

	
	
	
	
	

	312
	Радіатор панельний сталевий  з краном маєвського  Radik Klasik 22-500-500  KORADO, 726 Вт
[413,09 грн/т * 0,0194 т]
	шт
	1.0
	

	
	
	
	
	

	313
	Радіатор панельний сталевий  з краном маєвського  Radik Klasik 22-500-600  KORADO, 871 Вт
[413,09 грн/т * 0,0194 т]
	шт
	1.0
	

	
	
	
	
	

	314
	Радіатор панельний сталевий (гігієнічного виконання) з краном маєвського  HYGIENE FH20 500x1000  PURMO, 1177 Вт
[413,09 грн/т * 0,0194 т]
	шт
	15.0
	

	
	
	
	
	

	315
	Радіатор панельний сталевий (гігієнічного виконання) з краном маєвського  HYGIENE FH20 500x1100  PURMO, 1295 Вт
[413,09 грн/т * 0,0194 т]
	шт
	2.0
	

	
	
	
	
	

	316
	Радіатор панельний сталевий (гігієнічного виконання) з краном маєвського  HYGIENE FH20 500x1200  PURMO, 1412 Вт
[413,09 грн/т * 0,0194 т]
	шт
	8.0
	

	
	
	
	
	

	317
	Радіатор панельний сталевий (гігієнічного виконання) з краном маєвського  HYGIENE FH20 500x900  PURMO, 1059 Вт
[413,09 грн/т * 0,0194 т]
	шт
	1.0
	

	
	
	
	
	

	318
	Регулятор змінної витрати повітря TVR-Easy 150 Trox
[413,09 грн/т * 0,0482 т]
	шт
	1.0
	

	
	
	
	
	

	319
	Регулятор змінної витрати повітря TVR-Easy 200 Trox
[413,09 грн/т * 0,0482 т]
	шт
	3.0
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	320
	Регулятор змінної витрати повітря TVR-Easy 250 Trox
[413,09 грн/т * 0,0482 т]
	шт
	35.0
	

	
	
	
	
	

	321
	Регулятор постійної витрати повітря EN 300x200 Trox
[413,09 грн/т * 0,04 т]
	шт
	1.0
	

	
	
	
	
	

	322
	Регулятор постійної витрати повітря RN 125
[413,09 грн/т * 0,04 т]
	шт
	1.0
	

	
	
	
	
	

	323
	Регулятор постійної витрати повітря RN 200
[413,09 грн/т * 0,04 т]
	шт
	1.0
	

	
	
	
	
	

	324
	Решітка перфорована 400х600 РВ 3030-Кр2
[413,09 грн/т * 0,0037 т]
	шт
	2.0
	

	
	
	
	
	

	325
	Решітка перфорована 400х800 РВ 3030-Кр2
[413,09 грн/т * 0,0037 т]
	шт
	6.0
	

	
	
	
	
	

	326
	Решітка радіальна 3030-2R125 200х100
[504,80 грн/т * 0,006 т]
	шт
	13.0
	

	
	
	
	
	

	327
	Розбірне з'єднання метал/пластик dn20 32х20х32 ASG
[579,35 грн/т * 0,00003 т]
	шт
	62.0
	

	
	
	
	
	

	328
	Розгалужувач для мультизональних систем кондиціювання (комплект)
[413,09 грн/т * 0,00013 т]
	шт
	8.0
	

	
	
	
	
	

	329
	Розетки на DIN-рейку  RMD16   Promfactor
[543,91 грн/т * 0,001 т]
	шт
	2.0
	

	
	
	
	
	

	330
	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100
[396,27 грн/т * 2,2 т]
	м3
	0.00392
	

	
	
	
	
	

	331
	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100
[396,27 грн/т * 2,2 т]
	м3
	0.1018
	

	
	
	
	
	

	332
	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150
[396,27 грн/т * 2,2 т]
	м3
	63.0626896
	

	
	
	
	
	

	333
	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50
[396,27 грн/т * 2,2 т]
	м3
	0.01
	

	
	
	
	
	

	334
	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5
[396,27 грн/т * 2,2 т]
	м3
	1.07715
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	335
	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6
[396,27 грн/т * 2,2 т]
	м3
	31.67
	

	
	
	
	
	

	336
	Самовирівнювальна суміш
[543,91 грн/т * 0,00105 т]
	кг
	12165.12
	

	
	
	
	
	

	337
	Саморізи 3,5х25 мм
	шт
	4089.8
	

	
	
	
	
	

	338
	Саморізи 3,5х9,5
	шт
	4017.77
	

	
	
	
	
	

	339
	Світильник герметичний світлодіодний, 625x625 мм
[413,09 грн/т * 0,001 т]
	шт
	8.0
	

	
	
	
	
	

	340
	Світильник із світлодіодним блоком 12Вт ІР65 ДББ28У-12-013 У3 Селена-LED-М
[413,09 грн/т * 0,0005 т]
	шт
	24.0
	

	
	
	
	
	

	341
	Світильник із світлодіодним блоком, 20 Вт, ІР65 ДББ28У-20-018 У3 Селена-LED-М
[413,09 грн/т * 0,0005 т]
	шт
	4.0
	

	
	
	
	
	

	342
	Світильник із світлодіодним блоком, 4Вт, ІР54 ДББ64В-4-041 УХЛ4 Селена-34-СД-4
[413,09 грн/т * 0,0005 т]
	шт
	12.0
	

	
	
	
	
	

	343
	Світловий покажчик виходу, 3Вт, ІР20 ДБО02ВСП-3-а-102 УХЛ3.1 „Вихід”
[360,60 грн/т * 0,00157 т]
	шт
	1.0
	

	
	
	
	
	

	344
	Світловий покажчик виходу, 3Вт, ІР20 ДБО02ВСП-3-а-104 УХЛ3.1 „Вихід”
[360,60 грн/т * 0,00157 т]
	шт
	2.0
	

	
	
	
	
	

	345
	Сифон для підключення технологічного обладнання
[878,59 грн/т * 0,0001 т]
	шт
	12.0
	

	
	
	
	
	

	346
	Сифон для умивальника
[413,09 грн/т * 0,0047 т]
	шт
	21.0
	

	
	
	
	
	

	347
	Сітка д.4 яч 100х100
[319,92 грн/т * 0,01294 т]
	м2
	877.734
	

	
	
	
	
	

	348
	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття
[319,92 грн/т * 0,0011 т]
	м2
	45.473576
	

	
	
	
	
	

	349
	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм
[791,07 грн/т * 0,00116 т]
	кг
	0.009
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	350
	Скоби будівельні
[413,09 грн/т * 0,0011 т]
	кг
	34.4
	

	
	
	
	
	

	351
	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730
[413,09 грн/т * 0,00048 т]
	100шт
	2.244
	

	
	
	
	
	

	352
	Сповіщувач магнітоконтактний СОМК 1-8
[413,09 грн/т * 0,00006 т]
	шт
	2.0
	

	
	
	
	
	

	353
	Сталевий анкер-клин стельовий 6х40
[878,59 грн/т * 0,0001 т]
	шт
	4800.0
	

	
	
	
	
	

	354
	Сталь штабова 40х4 мм
[319,92 грн/т * 1,0 т]
	т
	0.00093
	

	
	
	
	
	

	355
	Стаціонарний поручень
[413,09 грн/т * 0,002 т]
	шт
	5.0
	

	
	
	
	
	

	356
	Стискачі відгалужувальні У731, У733
[413,09 грн/т * 0,00501 т]
	100шт
	0.5904
	

	
	
	
	
	

	357
	Стрiчка самокліюча K-flex
[791,07 грн/т * 0,00005 т]
	м
	1642.4846
	

	
	
	
	
	

	358
	Стрічка для армування швів RІGІРS
[791,07 грн/т * 0,00001 т]
	м
	13.0
	

	
	
	
	
	

	359
	Стрічка ізоляційна "Пара"
[791,07 грн/т * 0,00116 т]
	кг
	13.247
	

	
	
	
	
	

	360
	Стрічка монтажна ЛМ
[413,09 грн/т * 0,00125 т]
	100м
	0.21745
	

	
	
	
	
	

	361
	Стрічка монтажна ЛМ
[413,09 грн/т * 0,00125 т]
	100м
	0.006545
	

	
	
	
	
	

	362
	Стрічка ФУМ
[413,09 грн/т * 0,00111 т]
	кг
	0.0217
	

	
	
	
	
	

	363
	Стрічки армувальні
[413,09 грн/т * 0,00006 т]
	м
	299.307607842
	

	
	
	
	
	

	364
	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше
[396,27 грн/т * 2,4 т]
	м3
	0.0751965
	

	
	
	
	
	

	365
	Табличка "Виклик персоналу"
[413,09 грн/т * 0,002 т]
	шт
	5.0
	

	
	
	
	
	

	366
	Табличка "Ліфт для МГН" (встановлювати над
кнопкою виклику ліфту)
[413,09 грн/т * 0,007 т]
	шт
	1.0
	

	
	
	
	
	

	367
	Табличка До ліфту" знак доступності зі шрифтом Брайля
[413,09 грн/т * 0,007 т]
	шт
	1.0
	

	
	
	
	
	

	368
	Табличка ПК флуоресцентна "ПОЖЕЖНИЙ КРАН" №1029 [360,60 грн/т * 0,00157 т]
	шт
	5.0
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	369
	Табличка Туалет  з шрифтом Брайля №2138
[413,09 грн/т * 0,007 т]
	шт
	1.0
	

	
	
	
	
	

	370
	Тактильна плитка поліуретанова 300х300мм.
[542,66 грн/т * 0,00306 т]
	м2
	15.9732
	

	
	
	
	
	

	371
	Тактильна смуга, напрямна
[542,66 грн/т * 0,00306 т]
	м.п.
	77.2
	

	
	
	
	
	

	372
	Тактильна табличка  з шрифтом Брайля
[413,09 грн/т * 0,002 т]
	шт
	5.0
	

	
	
	
	
	

	373
	Тактильна табличка  Тримач для милиць  з шрифтом Брайля
[413,09 грн/т * 0,007 т]
	шт
	5.0
	

	
	
	
	
	

	374
	Тактильні наклейки  на поручні №А100
[413,09 грн/т * 0,007 т]
	шт
	4.0
	

	
	
	
	
	

	375
	Тальк мелений, 1 сорт
[543,91 грн/т * 1,01 т]
	т
	0.041305
	

	
	
	
	
	

	376
	Термоізоляція діам. 10х9 мм Termaflex AC
[413,09 грн/т * 0,002 т]
	м
	203.19
	

	
	
	
	
	

	377
	Термоізоляція діам. 12х9 мм Termaflex AC
[413,09 грн/т * 0,002 т]
	м
	264.07
	

	
	
	
	
	

	378
	Термоізоляція діам. 16х9 мм Termaflex AC
[413,09 грн/т * 0,002 т]
	м
	100.99
	

	
	
	
	
	

	379
	Термоізоляція діам. 20х9 мм Termaflex AC
[413,09 грн/т * 0,002 т]
	м
	56.21
	

	
	
	
	
	

	380
	Термоізоляція діам. 25х9 мм Termaflex AC
[413,09 грн/т * 0,002 т]
	м
	177.2
	

	
	
	
	
	

	381
	Термоізоляція діам. 6х9 мм Termaflex AC
[413,09 грн/т * 0,002 т]
	м
	194.18
	

	
	
	
	
	

	382
	Терморегулятор (dn20) з термостатичним елементом RA-G (RA2920) Danfos
[413,09 грн/т * 0,001 т]
	шт
	31.0
	

	
	
	
	
	

	383
	Трап  DN50
[413,09 грн/т * 0,00598 т]
	комплект
	10.0
	

	
	
	
	
	

	384
	Тримач для душа зі змішувачем, душовою сіткою, сифоном
[878,59 грн/т * 0,0001 т]
	шт
	10.0
	

	
	
	
	
	

	385
	Тримач для милиць та тростин
[413,09 грн/т * 0,002 т]
	шт
	5.0
	

	
	
	
	
	

	386
	Тримач для туалетного паперу
[413,09 грн/т * 0,002 т]
	шт
	5.0
	

	
	
	
	
	

	387
	Тримач з фіксатором д.20 мм
[413,09 грн/т * 0,00048 т]
	100шт
	30.65
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	388
	Тримач з фіксатором д.25 мм
[413,09 грн/т * 0,00048 т]
	100шт
	3.0
	

	
	
	
	
	

	389
	Тримач з фіксатором д.32 мм
[413,09 грн/т * 0,00048 т]
	100шт
	0.9
	

	
	
	
	
	

	390
	Тримач кабелю UDF12
[413,09 грн/т * 0,013 т]
	100шт
	20.1
	

	
	
	
	
	

	391
	Тримач кабелю д.8 мм UDF8
[413,09 грн/т * 0,013 т]
	100шт
	27.9
	

	
	
	
	
	

	392
	Трійник  д. 110_110
[413,09 грн/т * 0,0002 т]
	шт
	20.0
	

	
	
	
	
	

	393
	Трійник  д. 110_50
[413,09 грн/т * 0,0002 т]
	шт
	8.0
	

	
	
	
	
	

	394
	Трійник 12 (мідь)
[413,09 грн/т * 0,00003 т]
	шт
	5.0
	

	
	
	
	
	

	395
	Трійник 15 (мідь)
[413,09 грн/т * 0,00003 т]
	шт
	6.0
	

	
	
	
	
	

	396
	Трійник д.  25/20
[878,59 грн/т * 0,0001 т]
	шт
	6.0
	

	
	
	
	
	

	397
	Трійник д.  32/20
[878,59 грн/т * 0,0001 т]
	шт
	12.0
	

	
	
	
	
	

	398
	Трійник д.  32/25
[878,59 грн/т * 0,0001 т]
	шт
	6.0
	

	
	
	
	
	

	399
	Трійник д.20
[878,59 грн/т * 0,0001 т]
	шт
	105.0
	

	
	
	
	
	

	400
	Трійник каналізаційний д.110/50
[413,09 грн/т * 0,0002 т]
	шт
	8.0
	

	
	
	
	
	

	401
	Трійник каналізаційний д.50 _50
[413,09 грн/т * 0,0002 т]
	шт
	40.0
	

	
	
	
	
	

	402
	Трійник редукційний (мідь) Ф18x15x18
[413,09 грн/т * 0,00003 т]
	шт
	2.0
	

	
	
	
	
	

	403
	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20 мм
[878,59 грн/т * 0,0001 т]
	шт
	62.0
	

	
	
	
	
	

	404
	Трійник сталевий Ду 50х50
[579,35 грн/т * 0,0002 т]
	шт
	10.0
	

	
	
	
	
	

	405
	Труба  PP PN16 KAN-therm 25х3,5
[878,59 грн/т * 0,0002 т]
	м
	8.0
	

	
	
	
	
	

	406
	Труба  PP PN16 д 20х2,8 KAN-therm
[878,59 грн/т * 0,0001 т]
	м
	148.0
	

	
	
	
	
	

	407
	Труба  Stabi Glass SDR 7.4 PN16 д. 20х2,8
[878,59 грн/т * 0,0001 т]
	м
	148.0
	

	
	
	
	
	

	408
	Труба Stabi Glass SDR 7.4 PN16 РР 25х3,5
[878,59 грн/т * 0,0002 т]
	м
	8.0
	

	
	
	
	
	

	409
	Труба мідна 1'' (діам. 25,4х1,1)
[413,09 грн/т * 0,02 т]
	м
	176.0
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	410
	Труба мідна м'яка 1/2'' (діам. 12,7х0,81)
[413,09 грн/т * 0,02 т]
	м
	140.65
	

	
	
	
	
	

	411
	Труба мідна м'яка 1/4'' (діам. 6,35х0,81)
[413,09 грн/т * 0,02 т]
	м
	70.7
	

	
	
	
	
	

	412
	Труба мідна м'яка 3/4'' (діам. 19,05х1,07)
[413,09 грн/т * 0,02 т]
	м
	55.55
	

	
	
	
	
	

	413
	Труба мідна м'яка 3/8'' (діам. 9,52х0,81)
[413,09 грн/т * 0,02 т]
	м
	322.65
	

	
	
	
	
	

	414
	Труба мідна м'яка 5/8'' (діам. 15,88х1,07)
[413,09 грн/т * 0,02 т]
	м
	221.65
	

	
	
	
	
	

	415
	Труба мідна тверда SANCO Ф12х1 мм КМЕ
[413,09 грн/т * 0,00027 т]
	м
	59.59
	

	
	
	
	
	

	416
	Труба мідна тверда SANCO Ф15х1 мм КМЕ
[413,09 грн/т * 0,00034 т]
	м
	71.71
	

	
	
	
	
	

	417
	Труба мідна тверда SANCO Ф18х1 мм КМЕ
[413,09 грн/т * 0,00044 т]
	м
	41.41
	

	
	
	
	
	

	418
	Труба ПВХ гофрована д.20мм
[878,59 грн/т * 0,00015 т]
	м
	3095.65
	

	
	
	
	
	

	419
	Труба ПВХ гофрована д.25мм
[878,59 грн/т * 0,00015 т]
	м
	303.0
	

	
	
	
	
	

	420
	Труба ПВХ гофрована д.32мм
[878,59 грн/т * 0,00015 т]
	м
	90.9
	

	
	
	
	
	

	421
	Труба поліетиленова Unidelta PN8 PE80 25_1,6
[413,09 грн/т * 0,0003 т]
	м
	6.0
	

	
	
	
	
	

	422
	Труба ПП для внутрішньої каналізації DN110
[878,59 грн/т * 0,0002 т]
	м
	50.0
	

	
	
	
	
	

	423
	Труба ПП для внутрішньої каналізації DN50
[878,59 грн/т * 0,00015 т]
	м
	92.0
	

	
	
	
	
	

	424
	Труба сталева водогазопровідна д.25
[878,59 грн/т * 0,001 т]
	м
	10.0
	

	
	
	
	
	

	425
	Труба сталева водогазопровідна д.40
[878,59 грн/т * 0,001 т]
	м
	5.0
	

	
	
	
	
	

	426
	Труба сталева водогазопровідна Ду20
[878,59 грн/т * 0,0029 т]
	10м
	5.757
	

	
	
	
	
	

	427
	Труба сталева електрозварна прямошовна д.57х3.5
[319,92 грн/т * 0,0052 т]
	м
	28.0
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	428
	Труби зливні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб, діаметр 32 мм
[413,09 грн/т * 0,0051 т]
	шт
	5.0
	

	
	
	
	
	

	429
	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм
[878,59 грн/т * 0,0001 т]
	м
	150.0
	

	
	
	
	
	

	430
	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм
[878,59 грн/т * 0,0002 т]
	м
	85.0
	

	
	
	
	
	

	431
	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм
[878,59 грн/т * 0,0003 т]
	м
	50.0
	

	
	
	
	
	

	432
	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20 мм  PP-R/F  ASG
[878,59 грн/т * 0,0001 т]
	м
	75.0
	

	
	
	
	
	

	433
	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32 мм  PP-R/F  ASG
[878,59 грн/т * 0,0003 т]
	м
	150.0
	

	
	
	
	
	

	434
	Трубка для відводу конденсату для канальних паророзподілювачей типу DP
___, d = 10 мм
[878,59 грн/т * 0,0002 т]
	шт
	3.0
	

	
	
	
	
	

	435
	Трубка для подачі пари зі сталевою пружиною d = 30 мм
[878,59 грн/т * 0,0002 т]
	шт
	3.0
	

	
	
	
	
	

	436
	Уайт-спірит
[543,91 грн/т * 1,35 т]
	т
	0.0003
	

	
	
	
	
	

	437
	Умивальник для інвалідів накладний, підвісний , з отвором під змішувач  та горизонтально-вертикальними поручнями
[413,09 грн/т * 0,0196 т]
	комплект
	5.0
	

	
	
	
	
	

	438
	Умивальник кутовий
[413,09 грн/т * 0,0196 т]
	комплект
	2.0
	

	
	
	
	
	

	439
	Умивальник, в комплекті з кріпленням
[413,09 грн/т * 0,0196 т]
	комплект
	15.0
	

	
	
	
	
	

	440
	Унітаз керамічний зі змивним бачком "Компакт"
[413,09 грн/т * 0,0257 т]
	шт
	11.0
	

	
	
	
	
	

	441
	Урна для сміття 30л
[437,56 грн/т * 0,001 т]
	шт
	5.0
	

	
	
	
	
	

	442
	Фарба БТ-177, срібляста
[543,91 грн/т * 1,26 т]
	т
	0.00036
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	443
	Фарба водоемульсійна Tikkurila Argentum 20
[543,91 грн/т * 0,00126 т]
	кг
	117.633
	

	
	
	
	
	

	444
	Фарба вологостійка
[543,91 грн/т * 0,00126 т]
	кг
	485.892
	

	
	
	
	
	

	445
	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16
[543,91 грн/т * 0,0015 т]
	кг
	31.806
	

	
	
	
	
	

	446
	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний
[543,91 грн/т * 1,11 т]
	т
	0.005
	

	
	
	
	
	

	447
	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015
[543,91 грн/т * 1,11 т]
	т
	0.011
	

	
	
	
	
	

	448
	Фасонні вироби з оцинкованого металу круглого перетину товщ.0,5мм
[413,09 грн/т * 0,0063 т]
	м2
	22.2
	

	
	
	
	
	

	449
	Фасонні вироби з оцинкованого металу прямокутного перетину товщ.0,5мм
[413,09 грн/т * 0,0063 т]
	м2
	100.0
	

	
	
	
	
	

	450
	Фасонні вироби з оцинкованого металу прямокутного перетину товщ.0,7мм
[413,09 грн/т * 0,007 т]
	м2
	154.0
	

	
	
	
	
	

	451
	Фіксатор арматури
[878,59 грн/т * 0,0001 т]
	шт
	7979.4
	

	
	
	
	
	

	452
	Фільтр Нера H11 для модуля 305х305x78
[413,09 грн/т * 0,067 т]
	шт
	1.0
	

	
	
	
	
	

	453
	Фільтр Нера H11 для модуля 457х457x78
[413,09 грн/т * 0,067 т]
	шт
	3.0
	

	
	
	
	
	

	454
	Фільтр Нера H13 для модуля 457х457x78
[413,09 грн/т * 0,067 т]
	шт
	20.0
	

	
	
	
	
	

	455
	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм
[413,09 грн/т * 0,00396 т]
	шт
	26.0
	

	
	
	
	
	

	456
	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм
[413,09 грн/т * 0,00206 т]
	шт
	52.0
	

	
	
	
	
	

	457
	Фреон, тип R410А
[543,91 грн/т * 0,0021 т]
	кг
	9.3
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	458
	Хомут (без шпильки) EURO-QUICK
Typ-Exp o1/4" 13-19 мм M8
[413,09 грн/т * 0,00037 т]
	шт
	130.0
	

	
	
	
	
	

	459
	Хомут (без шпильки) EURO-QUICK
Typ-Exp o3/8" 17-23 мм M8
[413,09 грн/т * 0,00037 т]
	шт
	41.0
	

	
	
	
	
	

	460
	Хомут пластиковий для труби ПП Ду110 з шпилькою та дюбелем, комплект
[878,59 грн/т * 0,0001 т]
	шт
	25.0
	

	
	
	
	
	

	461
	Хомут пластиковий для труби ПП Ду50 з шпилькою та дюбелем
[878,59 грн/т * 0,0001 т]
	шт
	46.0
	

	
	
	
	
	

	462
	Хомути для кріплення труб д.20
[0,36]
	шт
	210.0
	

	
	
	
	
	

	463
	Хрестики для укладання плитки
[360,60 грн/т * 0,0001 т]
	100шт
	32.17
	

	
	
	
	
	

	464
	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм
[338,90 грн/т * 1,12 т]
	т
	0.0002
	

	
	
	
	
	

	465
	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм
[360,60 грн/т * 1,12 т]
	т
	0.000388128
	

	
	
	
	
	

	466
	Цвяхи, 1,5х22 мм
[338,90 грн/т * 0,00112 т]
	кг
	4.24
	

	
	
	
	
	

	467
	Цегла керамічна  марки 150
[322,09 грн/т * 3,75 т]
	1000шт
	9.755
	

	
	
	
	
	

	468
	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний
[435,30 грн/т * 1,01 т]
	т
	0.003
	

	
	
	
	
	

	469
	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках
[435,30 грн/т * 1,0 т]
	т
	0.0051
	

	
	
	
	
	

	470
	Шайба М16мм
[360,60 грн/т * 0,00031 т]
	шт
	77.0
	

	
	
	
	
	

	471
	Швелер N24
[319,92 грн/т * 1,0 т]
	т
	0.1488
	

	
	
	
	
	

	472
	Швелер N24
[319,92 грн/т * 1,0 т]
	т
	0.2664
	

	
	
	
	
	

	473
	Швидкоз'ємний хомут ВВГ 500х300 Вентс
[518,91 грн/т * 0,001 т]
	шт
	1.0
	

	
	
	
	
	

	474
	Швидкоз'ємний хомут ХЦ 100 Вентс
[518,91 грн/т * 0,001 т]
	шт
	3.0
	

	
	
	
	
	

	475
	Швидкоз'ємний хомут ХЦ 125 Вентс
[518,91 грн/т * 0,001 т]
	шт
	2.0
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	476
	Швидкоз'ємний хомут ХЦ 160 Вентс
[518,91 грн/т * 0,001 т]
	шт
	1.0
	

	
	
	
	
	

	477
	Швидкоз'ємний хомут ХЦ 250 Вентс
[518,91 грн/т * 0,001 т]
	шт
	1.0
	

	
	
	
	
	

	478
	Шланг гнучкий в металевому оплетенні із нерж. сталі
[413,09 грн/т * 0,002 т]
	шт
	45.0
	

	
	
	
	
	

	479
	Шпаклівка "Старт"
[543,91 грн/т * 0,0011 т]
	кг
	2525.41
	

	
	
	
	
	

	480
	Шпаклівка "Фініш"
[543,91 грн/т * 0,0011 т]
	кг
	1262.705
	

	
	
	
	
	

	481
	Шпаклівка гіпсова KNAUF Fugenfuller для швів
[543,91 грн/т * 0,0012 т]
	кг
	32.06
	

	
	
	
	
	

	482
	Шпаклівка клейова
[543,91 грн/т * 1,2 т]
	т
	0.080
	

	
	
	
	
	

	483
	Шпаклівка полімерцементна
[543,91 грн/т * 0,0012 т]
	кг
	4.260
	

	
	
	
	
	

	484
	Шпилька
[413,09 грн/т * 0,0004 т]
	комплект
	112.2
	

	
	
	
	
	

	485
	Шпилька М16
[338,90 грн/т * 0,001 т]
	шт
	77.0
	

	
	
	
	
	

	486
	Шпилька різьбова М8Х1000 мм клас міцн.4.8 оцинк.
[579,35 грн/т * 0,001 т]
	шт
	34.0
	

	
	
	
	
	

	487
	Штепсельна розетка внутрішньої установки з заземлюючим
контактом L+N+РЕ, 16А, ІР20
[413,09 грн/т * 0,00005 т]
	шт
	300.0
	

	
	
	
	
	

	488
	Штепсельна розетка внутрішньої установки з заземлюючим
контактом L+N+РЕ, 16А, ІР44
[413,09 грн/т * 0,00005 т]
	шт
	2.0
	

	
	
	
	
	

	489
	Шумоглушник трубчастий ШТП 400х150
[413,09 грн/т * 0,0367 т]
	шт
	2.0
	

	
	
	
	
	

	490
	Шумоглушник трубчастий ШТП 400х200
[413,09 грн/т * 0,0205 т]
	шт
	2.0
	

	
	
	
	
	

	491
	Шумоглушник трубчастий ШТП 400х250
[413,09 грн/т * 0,0205 т]
	шт
	2.0
	

	
	
	
	
	

	492
	Шумоглушник трубчастий ШТП 500х250
[413,09 грн/т * 0,0205 т]
	шт
	1.0
	

	
	
	
	
	

	493
	Шумоглушник трубчастий ШТП 600х300
[413,09 грн/т * 0,0265 т]
	шт
	1.0
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	494
	Шумоглушник трубчастий ШТП 700х500
[413,09 грн/т * 0,0265 т]
	шт
	1.0
	

	
	
	
	
	

	495
	Шумоглушник трубчастий ШТП 800х400
[413,09 грн/т * 0,0367 т]
	шт
	1.0
	

	
	
	
	
	

	496
	Шумоглушник трубчастий ШТП 800х500
[413,09 грн/т * 0,0367 т]
	шт
	1.0
	

	
	
	
	
	

	497
	Шумопоглинач СР 100/600 Вентс
[413,09 грн/т * 0,0143 т]
	шт
	3.0
	

	
	
	
	
	

	498
	Шумопоглинач СР 125/600 Вентс
[413,09 грн/т * 0,0143 т]
	шт
	1.0
	

	
	
	
	
	

	499
	Шумопоглинач СР 160/600 Вентс
[413,09 грн/т * 0,0143 т]
	шт
	2.0
	

	
	
	
	
	

	500
	Шумопоглинач СР 500х300/600 Вентс
[413,09 грн/т * 0,0143 т]
	шт
	3.0
	

	
	
	
	
	

	501
	Шуруп с дюбелем 6х40
[878,59 грн/т * 0,0001 т]
	шт
	400.0
	

	
	
	
	
	

	502
	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм
[360,60 грн/т * 1,12 т]
	т
	0.000012
	

	
	
	
	
	

	503
	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм
[360,60 грн/т * 1,12 т]
	т
	0.0109
	

	
	
	
	
	

	504
	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм
[360,60 грн/т * 1,12 т]
	т
	0.008
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	ВІДОМІСТЬ УСТАТКУВАННЯ

	Капітальний ремонт приміщень операційного блоку, відділення реанімації та анестезіології  8-го поверху корпусу клінічного з конференцзалою. Коригування. Капітальний ремонт приміщень відділення реконструктивної ортопедії та травматології дитячого і юнацького віку в приміщеннях 5 поверху корпусу клінічного з конференцзалою, приміщень відділення травматології та ортопедії дорослих в приміщеннях 6 поверху корпусу клінічного з конференцзалою, приміщень відділення реконструктивно-відновлювальної хірургії верхньої кінцівки в приміщеннях 6 поверху корпусу клінічного з конференцзалою за адресою вулиця Бульварно-Кудрявська, 27 у Шевченківському районі м. Києва»

	№
Ч.ч.
	Найменування
	Одиниця виміру
	Кількість
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	1
	Устаткування
Автоматика управління
	
шт
	
4.0
	

	
	
	
	
	

	2
	
Автоматика управління (вимикач)
	
шт
	
21.0
	

	
	
	
	
	

	3
	
Автоматичний вимикач 1-п Standart, Ін=1А  FB2-63  Promfactor
	
шт
	
26.0
	

	
	
	
	
	

	4
	
Автоматичний вимикач 1-п Standart, Ін=4А  FB2-63  Promfactor
	
шт
	
2.0
	

	
	
	
	
	

	5
	
Автоматичний вимикач 2-п Standart, Ін=2А  FB2-63  Promfactor
	
шт
	
2.0
	

	
	
	
	
	

	6
	
Автоматичний вимикач 3-п Standart, Ін=2А  FB2-63  Promfactor
	
шт
	
2.0
	

	
	
	
	
	

	7
	
Автоматичний вимикач 3-п Standart, Ін=32А  FB2-63  Promfactor
	
шт
	
2.0
	

	
	
	
	
	

	8
	
Автоматичний вимикач 3-п Standart, Ін=6А  FB2-63  Promfactor
	
шт
	
4.0
	

	
	
	
	
	

	9
	
Адресний комбінований пожежний сповіщувач диму та температури  MLT110
	
шт
	
23.0
	

	
	
	
	
	

	10
	
Адресний модуль на 4 універсальні входи AM-IN4
	
шт
	
6.0
	

	
	
	
	
	

	11
	
Адресний модуль розширення з вбудованим блоком живлення AM-MULTI+
	
шт
	
1.0
	

	
	
	
	
	

	12
	
Акумулятор 12В 7Аг
	
шт
	
3.0
	

	
	
	
	
	



	

	1
	2
	3
	4
	5

	13
	Блок живлення БЖ 2415
	шт
	1.0
	

	
	
	
	
	

	14
	Блок керування інформацією БКІ-03
	шт
	1.0
	

	
	
	
	
	

	15
	Вентилятор R5KV15230  ДКС Україна
	шт
	2.0
	

	
	
	
	
	

	16
	Вентилятор канальний круглий L=140 м3/год, P=300Па, ВКМ 125
	шт
	2.0
	

	
	
	
	
	

	17
	Вентилятор канальний круглий L=160 м3/год, P=270Па, ВКМ100
	шт
	3.0
	

	
	
	
	
	

	18
	Вентилятор канальний круглий L=270 м3/год, P=270Па, ВКМ 160
	шт
	1.0
	

	
	
	
	
	

	19
	Вентилятор канальний круглий L=590 м3/год, P=300Па, ВКМ 250
	шт
	1.0
	

	
	
	
	
	

	20
	Вентилятор канальний прямокутний L=880 м3/год, P=320Па, ВКПФ 4Е 500х300 Вентс
	шт
	1.0
	

	
	
	
	
	

	21
	Вентилятор побутовий L=50м3/год, Р=50 Па  Квайт 125 ТР  Вентс
	шт
	10.0
	

	
	
	
	
	

	22
	Виносний регулятор гучності РС-6
	шт
	2.0
	

	
	
	
	
	

	23
	Візок для перевезення білизни
	шт
	1.0
	

	
	
	
	
	

	24
	Вільно-програмований контролер Freemax MX-SM ПрАТ "Раут Автоматік"
	шт
	2.0
	

	
	
	
	
	

	25
	Внутрішній блок (настінний) AS072MNERA
	шт
	4.0
	

	
	
	
	
	

	26
	Внутрішній блок (настінний) AS092MNERA
	шт
	18.0
	

	
	
	
	
	

	27
	Внутрішній блок (настінний) AS122MNERA
	шт
	2.0
	

	
	
	
	
	

	28
	Вузол циркуляції теплоносія рекуператора : насос циркуляційний; кран шаровий DN1"; кран шаровий DN1/2"; повітроспускник;      розширювальний бак; трубопроводи d32; ізоляція трубна k-flex d32; термоманометр
	шт
	3.0
	

	
	
	
	
	

	29
	Гучномовець стельовий 3АС100ПП
	шт
	26.0
	

	
	
	
	
	

	30
	Гучномовець стельовий для "чистих" приміщень 6АС100ПП-ЧК
	шт
	2.0
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	31
	Двохпозиційний перемикач, "1"-"2" (2NO)  FP4-BD41  Promfactor
	шт
	24.0
	

	
	
	
	
	

	32
	Диспенсер для видачі паперових рушників
	шт
	37.0
	

	
	
	
	
	

	33
	Диспенсер для видачі перчаток
	шт
	7.0
	

	
	
	
	
	

	34
	Диспенсер для дез. розчинів
	шт
	48.0
	

	
	
	
	
	

	35
	Диспенсер для мила.
	комплект
	48.0
	

	
	
	
	
	

	36
	Запобіжник 5мм_20мм 1,0А
	шт
	12.0
	

	
	
	
	
	

	37
	Захистне скло
	шт
	7.0
	

	
	
	
	
	

	38
	Зовнішній блок AV08IMVEVA
	шт
	1.0
	

	
	
	
	
	

	39
	Зовнішній блок AV16IMVEVA
	шт
	1.0
	

	
	
	
	
	

	40
	Кнопка керування  КА-01-С-09
	шт
	7.0
	

	
	
	
	
	

	41
	Комплект автоматичного приводу
	шт
	4.0
	

	
	
	
	
	

	42
	Комплект обладнання пожежних шаф HW-25-52WKV-2, в комплекі: Касета для плоскоскладеного рукава, Муфта з'єднувальна Ду50,      Вентиль (клапан)  пожежний  кутовий ДУ50 з ДППК, Голівка зєднувальна муфтова ГНМ50, Рукав пожежний ДУ51 з двома    голівками  ГР50, Ствол пожежний  перекривальний ДУ50 зі сприском 16мм, Головка з'єднувальна напірна цапкова ГЦН-50, Ду 50
	комплект
	10.0
	

	
	
	
	
	

	43
	Контейнер для збору брудної білизни
	шт
	5.0
	

	
	
	
	
	

	44
	Контейнер для сміття і відходів 600_600_1200
	шт
	2.0
	

	
	
	
	
	

	45
	Копресорно-конденсаторний блок Qx=0,0 кВт, N=0,0 кВт (в комплекті з автоматикою управління, соленоїдним вентилем, терморегулюючим вентилем, фреоновим ресивером, фільтром-осушувачем з оглядовим вічком, віброізоляторами)
	шт
	4.0
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	46
	Кран-комплект Ду-25, в комплекі: 1шт - Катушка для напівжорстого рукава; 1шт - Вентиль бронзовий кутовий Ду=25мм з ДППК; 1шт   -  Муфта Ду=25мм; 1шт - Рукав напівжорсткий Ду25 мм довжиною 30м; 1шт - Головка рукавна ГР-25; 1шт - Ствол перекривний   Ду25/Ду10, 2шт - вогнегасник ВП-6
	комплект
	2.0
	

	
	
	
	
	

	47
	Крісло для відпочинку
	шт
	4.0
	

	
	
	
	
	

	48
	Кушетка медича оглядова
	шт
	5.0
	

	
	
	
	
	

	49
	Магнітний пускач Ін=16A 4NO,~230В  MCF3  Promfactor
	шт
	6.0
	

	
	
	
	
	

	50
	Металевий щит з монтажною панеллю 800х800х250 з монтажним комплектом
	шт
	2.0
	

	
	
	
	
	

	51
	Мийка хірургічна з двома раковинами і
панеллю
	шт
	2.0
	

	
	
	
	
	

	52
	Мийка хірургічна з однією раковиною і
панеллю
	шт
	2.0
	

	
	
	
	
	

	53
	Мийка хірургічна з трьома раковинами і
панеллю

1800х650х1400
	шт
	1.0
	

	
	
	
	
	

	54
	Модуль виклику переговорного комплексу ВМ01-А
	шт
	3.0
	

	
	
	
	
	

	55
	Модуль газовий – 4 гази – установка зовнішня (О2, MА4, VAC, AGSS)
	комплект
	4.0
	

	
	
	
	
	

	56
	Модуль газовий– 2 гази – установка зовнішня (О2, VAC)
	комплект
	2.0
	

	
	
	
	
	

	57
	Модуль розширення MC-s ADxD ПрАТ "Раут Автоматік"
	шт
	2.0
	

	
	
	
	
	

	58
	Операторська панель Simplynel 21 ПрАТ "Раут Автоматік"
	шт
	2.0
	

	
	
	
	
	

	59
	Опромінювач бактерицидний малогабаритний 952_75_150
	шт
	5.0
	

	
	
	
	
	

	60
	Опромінювач ультрафіолетовий
бактерицидний дволамповий з одною
екранованою лампою;
	шт
	38.0
	

	
	
	
	
	

	61
	Панель приліжкова, одинарна 1650_125_250
	шт
	20.0
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	62
	Парогенератор HumiSteam X-plus 35 л/г, моделююче управління,
нерозбірний циліндр, 3х400 В UE035XL001
	шт
	3.0
	

	
	
	
	
	

	63
	Підсилювач потужності 600 Вт 600ПП030М
	шт
	1.0
	

	
	
	
	
	

	64
	Підставка для стерилізованих коробок
	шт
	4.0
	

	
	
	
	
	

	65
	Підставка для тазів
	шт
	4.0
	

	
	
	
	
	

	66
	Припливно-витяжна вентиляційна установка в комплекті: припливний венилятор : Lп.=2170 м3/год 300 Па з повітряним  клапаном,  фільтрами М5, F7, F9; охолоджувач R410A Qх=0,0 кВт; повітронагрівачем електричним N=0,0 кВт, гнучкими  вставками;  шумопоглиначем
	шт
	1.0
	

	
	
	
	
	

	67
	Припливно-витяжна вентиляційна установка з рекуперацією в комплекті: припливний венилятор : Lп.=1180 м3/год 400 Па, витяжний   вентилятор Lв.=1090 м3/год, 400 Па, з повітряним клапаном, фільтрами G4, F7, F9; охолоджувач R410A Qх=0,0 кВт; повітронагрівачем   електричним N=0,0 кВт, гнучкими  вставками, рекуператор з проміжним теплоносієм (етилен гліколь) ККД=42%, шумопоглиначами
	шт
	1.0
	

	
	
	
	
	

	68
	Припливно-витяжна вентиляційна установка з рекуперацією в комплекті: припливний венилятор : Lп.=1920 м3/год 800 Па, витяжний  вентилятор Lв.=1720 м3/год, 400 Па, з повітряним клапаном, фільтрами G4, F7, F9; охолоджувач R410A Qх=0,0 кВт; повітронагрівачем  електричним N=0,0 кВт, гнучкими  вставками, рекуператор з проміжним теплоносієм (етилен гліколь) ККД=42%, шумопоглиначами
	шт
	1.0
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	69
	Припливно-витяжна вентиляційна установка з рекуперацією в комплекті: припливний венилятор : Lп.=1930 м3/год 800 Па, витяжний   вентилятор Lв.=1730 м3/год, 400 Па, з повітряним клапаном, фільтрами G4, F7, F9; охолоджувач R410A Qх=0,0 кВт; повітронагрівачем   електричним N=0,0 кВт, гнучкими  вставками, рекуператор з проміжним теплоносієм (етилен гліколь) ККД=42%, шумопоглиначами
	шт
	1.0
	

	
	
	
	
	

	70
	Пристрій оптичної сигналізації ВПОС
	шт
	18.0
	

	
	
	
	
	

	71
	Проміжне реле 3п.к.,~24В  М Y3  АСКО-УКРЕМ
	шт
	24.0
	

	
	
	
	
	

	72
	Пульт диспетчера переговорного комплексу  СД02
	шт
	1.0
	

	
	
	
	
	

	73
	Пульт управління YR-HRS01
	шт
	24.0
	

	
	
	
	
	

	74
	Розетка корпусна газова киснева - DIN – припаювальна
	комплект
	2.0
	

	
	
	
	
	

	75
	Розширювач адресних інтерфейсів M-Loop
	шт
	1.0
	

	
	
	
	
	

	76
	Світильник світлодіодний пересувний регульований
	комплект
	5.0
	

	
	
	
	
	

	77
	Світловий оповіщувач М-06-12/24
	шт
	8.0
	

	
	
	
	
	

	78
	Світловий покажчик з написом "Вихід" типу “ГРІНЛАЙТ” УА-2-12/24
	шт
	5.0
	

	
	
	
	
	

	79
	Світловий покажчик зі стрілкою типу “ГРІНЛАЙТ” УА-2-12/24
	шт
	2.0
	

	
	
	
	
	

	80
	Сейф металевий 450х400х1200
	комплект
	2.0
	

	
	
	
	
	

	81
	Спеціалізований стілець;
	шт
	9.0
	

	
	
	
	
	

	82
	Сповіщувач пожежний димовий адресний DETECTO SMK110
	шт
	93.0
	

	
	
	
	
	

	83
	Сповіщувач пожежний ручний адресний DETECTO MNL110
	шт
	4.0
	

	
	
	
	
	

	84
	Стелаж виробничий з нержавіючої сталі 1500х500х2000мм
	шт
	12.0
	

	
	
	
	
	

	85
	Стелаж з твердим гігієнічним покриттям;1200_400_1900
	шт
	8.0
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	86
	Стелаж зварний на 5 полиць 1000_500_2000
	шт
	1.0
	

	
	
	
	
	

	87
	Стіл виробничий з бортиком та полицею в
нижній частині  столу, корпус із CNS
	шт
	2.0
	

	
	
	
	
	

	88
	Стіл для лікаря однотумбовий
	шт
	9.0
	

	
	
	
	
	

	89
	Стіл лабораторний 1200_750_900
	шт
	3.0
	

	
	
	
	
	

	90
	Стіл лабораторний 1500_700_900
	шт
	1.0
	

	
	
	
	
	

	91
	Стіл лабораторний 1800_700_900
	шт
	1.0
	

	
	
	
	
	

	92
	Стіл медичний 1200_600_800
	шт
	4.0
	

	
	
	
	
	

	93
	Стіл перев'язочний
	комплект
	1.0
	

	
	
	
	
	

	94
	Стіл рамної конструкції 1200_600_900
	шт
	4.0
	

	
	
	
	
	

	95
	Стіл робочий
	шт
	4.0
	

	
	
	
	
	

	96
	Стіл робочий для комп'ютера з надстойкою
	шт
	2.0
	

	
	
	
	
	

	97
	Стілець медичний
	шт
	15.0
	

	
	
	
	
	

	98
	Стілець напівм'який
	шт
	14.0
	

	
	
	
	
	

	99
	Стілець напівм'який
	шт
	6.0
	

	
	
	
	
	

	100
	Стіл-мийка  Габарити: 900х750х900мм
	шт
	4.0
	

	
	
	
	
	

	101
	Столик анестезіолога  690_700_985
	шт
	4.0
	

	
	
	
	
	

	102
	Столик інструментальний 765_470_880
	шт
	16.0
	

	
	
	
	
	

	103
	Столик маніпуляційний 630_725_455_805
	шт
	15.0
	

	
	
	
	
	

	104
	Термостат R5THV2  ДКС Україна
	шт
	2.0
	

	
	
	
	
	

	105
	Трансформатор, P=100Вт, ~230/~24В  ОСМ 3
	шт
	2.0
	

	
	
	
	
	

	106
	Тумбочка для принтера
	комплект
	8.0
	

	
	
	
	
	

	107
	Устатковання електроживлення БРЖ02-24/12
	шт
	1.0
	

	
	
	
	
	

	108
	Шафа для  одягу
	шт
	15.0
	

	
	
	
	
	

	109
	Шафа для білизни 886_443_1870
	шт
	5.0
	

	
	
	
	
	

	110
	Шафа для документів 1000_400_800
	шт
	11.0
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	111
	Шафа для одягу на 2 секції (Вертикальна)
	шт
	18.0
	

	
	
	
	
	

	112
	Шафа лабораторна металева 900_600_1800
	шт
	1.0
	

	
	
	
	
	

	113
	Шафа матеріальна 866_443_1870
	шт
	3.0
	

	
	
	
	
	

	114
	Шафа медична двостулкова 920_460_1800
	шт
	6.0
	

	
	
	
	
	

	115
	Шафа медична одностулкова  450_440_1650
	шт
	6.0
	

	
	
	
	
	

	116
	Шумопоглинач СР 250/600 Вентс
	шт
	1.0
	

	
	
	
	
	

	117
	Щит ЕЩ
	шт
	1.0
	

	
	
	
	
	

	118
	Щит ЩАО
	шт
	1.0
	

	
	
	
	
	

	119
	Щит ЩР 1
	шт
	1.0
	

	
	
	
	
	

	120
	Щит ЩР 2
	шт
	1.0
	

	
	
	
	
	




